|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго») |
| --- | --- |
|  | ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295026 Тел. (3 652) 53-41-87 E-mail: kanc@tce.crimea.com, сайт: http://tce.crimea.com ОКПО 00477038, ОГРН 1149102047962 ИНН/КПП 9102028499/910201001 |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора – главный инженер ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» ____________________ С.М. Забара « 11 » марта 2020 г. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# на поставку блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по  шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б

(номер закупки – 44)

г. Симферополь,

2020 г.

# 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование пункта и текст пояснений |
| --- | --- |
|  | Способ закупки: Аукцион в электронной форме (далее по тексту – аукцион в электронной форме, аукцион) |
|  | Заказчик: |
|  | Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»). Место нахождения: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. Почтовый адрес: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. Ответственное должностное лицо, номер контактного телефона: Заместитель Генерального директора – главный инженер – Забара Сергей Михайлович, в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, по телефону: (3652) 53 41 87. Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений: специалист отдела конкурсных процедур и закупок – Хатунцев Юрий Владимирович в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «отдел конкурсных процедур и закупок» по телефону: (3652) 53 40 69. Адрес электронной почты: kanc@tce.crimea.com – приемная; zakup@tce.crimea.com – отдел конкурсных процедур и закупок. |
|  | Предмет договора, начальная (максимальная) цена договора, количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг: |
|  | Поставка блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б, согласно Технической части Документации о проведении аукциона в электронной форме Начальная (максимальная) цена договора: 2 230 333 (два миллиона двести тридцать тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. Цена включает в себя расходы, связанные с поставкой, погрузкой и разгрузкой Товара, проведением шефмонтажа и пуско-наладочных работ, предусмотренные договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Подача участником заявки означает, в случае признания аукциона несостоявшимся, его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене договора или, если стороны это согласуют, по более низкой цене. |
|  | Электронная площадка, на которой проводятся аукционы в электронной форме Электронная Торговая Площадка http://torgi82.ru |
|  | Источник финансирования заказа Собственные средства ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе: Не требуется. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме: Не установлено. Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме возможна, если участником закупки произведена оплата тарифа Оператора ЭТП и произведена оплата денежных средств в счет обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме. С момента поступления на электронную торговую площадку заявки от участника закупки Оператор ЭТП в соответствии с Регламентом открытия и ведения счетов производит блокировку денежных средств участника закупки в размере суммы тарифа ЭТП, размещенных на счете Оператора ЭТП. Порядок удержания и возврата суммы тарифа Оператора ЭТП регулируется Регламентом ЭТП. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, прекращается: а) в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе в электронной форме (участникам закупки, отозвавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме); б) в течение одного рабочего дня со дня окончания рассмотрения заявок и подведения итогов (участникам закупки, чьи заявки на участие в аукционе в электронной форме были отклонены закупочной комиссией); в) после публикации извещения об отказе от проведения аукциона в электронной форме (участникам закупки, подавшим заявки на участие аукционе в электронной форме); г) в течение одного рабочего дня со дня подписания копии договора (для всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме). Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников закупки. |
|  | Требования к качеству и безопасности товара, работ, услуг: Требования указаны в Технической части Документации о проведении аукциона в электронной форме. |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг; требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: Требования указаны в Технической части Документации о проведении аукциона в электронной форме. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: |
|  | Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. Заявка должна быть составлена на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов одновременно. Первая часть заявки должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (п. 3 Раздела 2 Технической части)- Приложение №1 к документации о проведении аукциона в электронной форме - форма согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения по предмету договора. Не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - Документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Приложение №2 к документации об электронном аукционе – форма представления информации об участнике закупки; - отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений (для юридических лиц); - отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; ­ отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет; - отсканированный оригинал документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; - согласие об обработке персональных данных Участника - Приложение №4 к документации о проведении аукциона в электронной форме; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; - опись документов - Приложение № 5 к документации о проведении аукциона в электронной форме; - документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям - Приложение №3 к документации о проведении аукциона в электронной форме - форма декларации участника закупки: а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника; г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. - документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок требованиям, установленным законодательством РФ и аукционной документацией (не требуется); - документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено аукционной документацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством (не требуется); - другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации (не требуется). Требования к Заявке, подготовленной в электронной форме: 1) Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей Документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные Документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены Участником через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ), исключительно с разрешением (качество изображения), определяющим читабельность, как отдельных элементов, так и всего файла в целом. 2) Все файлы Заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование согласно описи настоящей Документации (Приложение № 5), при этом Участнику необходимо указать количество листов в прилагаемом файле. 3) При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с настоящим подразделом «Требования к Заявке, подготовленной в электронной форме». 4) Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах (формат .rar и .zip), при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Каждый загружаемый файл (или архив) не должен превышать 10 МБ либо согласно допустимому регламентом ЭТП размеру. 5) В случае нарушения требований к Заявке и невозможности открытия файла/файлов Заявки Участника после открытия доступа к Заявке, Комиссия не учитывает документы, размещенные в таких файлах. В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в Документации о закупке. |
|  | Требование к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик Требования указаны в Разделе 2 Технической части Документации о проведении аукциона в электронной форме. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг: |
|  | Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Срок поставки всего Товара в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): |
|  | 2 230 333 (два миллиона двести тридцать тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. Цена включает в себя расходы, связанные с поставкой, погрузкой и разгрузкой Товара, проведением шефмонтажа и пуско-наладочных работ, предусмотренные договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |
|  | Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара и выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ, при условии представления счета, счета-фактуры, товарной накладной и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, оборудования и выполненных работ. |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |
|  | Цена включает в себя расходы, связанные с поставкой, погрузкой и разгрузкой Товара, проведением шефмонтажа и пуско-наладочных работ, предусмотренные договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке, вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе (открытия доступа к заявкам на участие в аукционе): Электронная торговая площадка - http://torgi82.ru |
|  | Дата и время начала срока подачи заявок на участие: 11.03.2020г. в 17 час 00 мин Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 27.03.2020г. в 09 час 00 мин Дата открытия доступа к заявкам на участие в аукционе: 27.03.2020г. (согласно регламенту ЭТП) |
|  | Требование к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |
|  | 1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки – не требуется; 2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке, которые указаны в п. 10 настоящей Информационной карты: - Документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений (для юридического лица); - отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; ­ отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет; - отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; - согласие об обработке персональных данных Участника; - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; - документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: а) Соответствие Участника аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом аукциона. б) Непроведение ликвидации Участника аукциона в электронной форме-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника аукциона-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. в) Неприостановление деятельности Участника аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в аукциона в электронной форме. г) Отсутствие у Участника аукциона в электронной форме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности. д) Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости. е). Отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 204, 204.1, 204.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. ж) Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - опись документов, согласно Приложению № 5 Документации. |
|  | Порядок предоставления документации о проведения электронного аукциона: Документация об электронном аукционе размещается в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) и на электронной торговой площадке - http://torgi82.ru Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснения положений документации о закупке, отказа от проведения аукциона Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает на Официальном сайте РФ разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Срок предоставления разъяснения положений документации с 11.03.2020г. по 26.03.2020г., если запрос на разъяснение поступил не позднее 23.03.2020 года. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона, извещение об отказе от проведения аукциона размещается в ЕИС в день принятия такого решения до наступления даты и времени срока окончания подачи заявок. |
|  | Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется закупка. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи указанных заявок. Конкретный срок рассмотрения первых частей заявок устанавливается Документацией о проведении аукциона в электронной форме. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссия принимает решение о допуске подавшего заявку на участие в таком аукционе участника закупки к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в электронной форме в порядке и по следующим основаниям: Участник закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае: 1) непредставления сведений, предусмотренных п. 10 и 17 настоящей Документации, или предоставления недостоверных сведений; 2) несоответствия сведений, предусмотренных п. 10 и 17 настоящей Документации, требованиям документации об аукционе в электронной форме. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным Документацией о проведении аукциона в электронной форме и Положением о закупке, товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», не допускается. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе должен содержать следующие сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. В случае если к участию в аукционе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного участника закупки. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе размещается в единой информационной системе и электронной площадке в течение трех дней после его подписания. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в таком аукционе, признан участником такого аукциона, Комиссия проверяет соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение пяти дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет участнику закупки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком. Заключение договора с участником закупки, признанным единственным участником аукциона, осуществляется на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в Документации о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме либо подано ноль заявок или о соответствии только одной заявки на участие в таком аукционе в протокол аукциона в электронной форме вносится информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также иные документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать пять рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. Конкретный срок рассмотрения вторых частей заявок устанавливается Документацией о проведении аукциона в электронной форме. По результатам рассмотрения вторых частей заявок Комиссией оформляется протокол рассмотрения вторых частей аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок. В протоколе рассмотрения вторых частей заявок указываются следующие сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе: а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка; 5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. Протокол рассмотрения вторых частей аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе. Протокол хранится у секретаря комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и электронной площадке в течение трех дней после его подписания. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме или о соответствии только одной заявки на участие в таком аукционе, в протокол аукциона в электронной форме вносится информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в таком аукционе, поданная участником этого аукциона, принявшим участие в таком аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик вправе направить единственному участнику аукциона письмо о согласовании более низкой цены. Заключение договора с участником аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в таком аукционе, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а также в соответствии с п. 22 настоящей Документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, по цене, предложенной (или согласованной) указанным участником такого аукциона. Указанный участник аукциона в электронной форме не вправе отказаться от заключения договора. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в таком аукционе, признан участником такого аукциона, Комиссия проверяет соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение пяти дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет участнику закупки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком. Заключение договора с участником закупки, признанным единственным участником аукциона, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. После рассмотрения вторых частей заявок Комиссией в течение одного рабочего дня оформляется протокол подведения итогов, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии Заказчика в день подведения итогов аукциона в электронной форме. В протоколе подведения итогов Заказчик не принимает решений о допуске участников и не оценивает заявки, а определяет победителя закупки, либо признает аукцион в электронной форме несостоявшимся и принимает решение в соответствии со статьей 36.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП К «Крымтеплокоммунэнерго». Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме. В итоговом протоколе указываются, но не рассматриваются и не оцениваются, следующие сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 4) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся Заказчик также вправе: 1) объявить о проведении повторной конкурентной процедуре, при этом Заказчик вправе изменить условия ее проведения; 2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и рассмотрение вторых частей заявок и подведения итогов закупки Электронная торговая площадка - http://torgi82.ru Дата рассмотрения первых частей заявок – 31.03.2020г. Дата торгов – 03.04.2020 г. 09 часов 30 минут (время московское) Дата рассмотрения вторых частей заявок – 06.04.2020г. Дата подведения итогов – 06.04.2020 г. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке |
|  | Цена 100% |
| 21. | Предоставление приоритетов при участии в электронном аукционе В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При осуществлении данной закупки, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке; Условием предоставления приоритета участнику закупки является соблюдение участником закупки следующих требований: а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; б) представление достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке (ответственность за предоставление недостоверных сведений ложится на участника закупки); в) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара, определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара, определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); ж) страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; з) в случае, если победитель уклонился от заключения договора, то договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| 22. | Срок и порядок подписания договора Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. Порядок заключения договора предусмотрен ст. 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор с иным Участником, если указание на это содержится в документации о закупке. Срок передачи договора от Заказчика участнику закупки, с которым заключается договор, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов закупки. Срок подписания договора победителем закупки, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в документации о закупке. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником закупки, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора. В случае непредставления победителем, иным Участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной Участник считаются уклонившимися от заключения договора. После определения Участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким Участником в случае установления относительно него следующих фактов (данное решение оформляется протоколом отказа от заключения договора): - проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления Участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных им документах, в том числе в заявке на участие в закупке; - нахождения имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению суда; - наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 204, 204.1, 204.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ­ отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - не предоставление обеспечения исполнения договора в сроки, указанные в документации о закупке. |
| 23. | Обеспечение исполнения договора Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, а именно 111 516 (сто одиннадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» ИНН 9102028499 КПП 910201001 ОГРН 1149102047962 ОАО «Банк ЧБРР» расчетный счет: 40602810400004012116, кор. счет: 30101810035100000101 (ИНН банка 9102019769, КПП 910201001, ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101) В поле «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения договора (указать реестровый номер извещения). Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна быть выдана банком, который соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 12.04.2018г. №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров». Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 111 516 (сто одиннадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на срок, который не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней превышает срок действия Договора. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия. Прекращение обеспечения исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 5 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения договора и при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Поставщиком в его письменном требовании. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика. Банковская гарантия должна быть безотзывной. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик. |
| 24. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» ИНН 9102028499 КПП 910201001 ОГРН 1149102047962 ОАО «Банк ЧБРР» расчетный счет: 40602810400004012116, кор. счет: 30101810035100000101 (ИНН банка 9102019769, КПП 910201001, ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101) В поле «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения договора (указать реестровый номер извещения). |
| 25. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с правилами и регламентами, техническими особенностями, действующими на электронной торговой площадке. |
| 26. | Порядок проведения аукциона в электронной форме. В аукционе в электронной форме могут участвовать только допущенные после рассмотрения первых частей заявок участники закупки. Аукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки или Заказчиком в извещении о закупке. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящей статьей. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При проведении аукциона в электронной форме участники такого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». При проведении аукциона в электронной форме участники такого аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 1) участник такого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 2) участник такого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 3) участник такого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с требованиями указанными ниже. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 требований по предложению о цене договора. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность информации о его участниках. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей Положения. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным настоящим разделом, не допускается. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме. При проведении электронного аукциона протокол аукциона формируется и автоматически размещается на ЭТП. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола электронного аукциона, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с требованиями указанными в данном разделе, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим Разделом, независимо от времени окончания такого аукциона. |
| 27. | При закупке Заказчик руководствуется Конституцией РФ, ГК РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго». |

# РАЗДЕЛ 2. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по  шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б

| Наименование предмета закупки | Поставка блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б. |
| --- | --- |
| Заказчик: | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| Непосредственное описание товаров | Блочный тепловой пункт с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Количество Товара, шт. |
| 1 | Блочный тепловой пункт с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды | Источник теплоснабжения: | котельная, максимальные параметры 110/70оС, 16 бар | 1 |
|  |  | Схема подключения к тепловым сетям | 2-х трубная |  |
|  |  | Предусмотреть по ГВС по закрытой одноступенчатой схеме. Без резервирования. | Соответствие |  |
|  |  | Давление в точках присоединения принять | Р1=6 бар, Р2=5 бар |  |
|  |  | Общая тепловая нагрузка ГВС | 211,666 кВт |  |
|  |  | Температурный режим системы ГВС | 70-42/10-65оС |  |
|  |  | Потери давления в циркуляционном контуре | 10 м.в.ст. |  |
|  |  | Оборудование входящее в состав БТП: |  |
|  |  | № п/п | Наименование оборудования входящего в БТП | Описание оборудования входящего в БТП |  |
|  |  | 1 | Теплообменник ГВС | Теплообменник пластинчатый разборный |  |
|  |  |  |  | мощность | Не менее 790 кВт |  |
|  |  |  |  | длина | Не менее 730 мм |  |
|  |  |  |  | Масса | Не менее 280 кг |  |
|  |  |  |  | Диметры портов подключения | Не менее 65 мм |  |
|  |  |  |  | Эффективная поверхность нагрева | Не менее 14м2 |  |
|  |  |  |  | Количество пластин | от 65 шт. до 70 шт. |  |
|  |  |  |  | Толщина пластин | 0,5 мм. |  |
|  |  |  |  | Материал пластин AISI 316 | соответствие |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопередачи | Не более 3900 Вт/(м2*С) |  |
|  |  |  |  | Расчетное давление, Ру | 16 атм. |  |
|  |  | 2 | Кран шаровой фланцевый | диаметр | 100 мм. |  |
|  |  |  |  | Kvs | Не менее 403 м3/ч |  |
|  |  |  |  | Температура рабочей среды | Не менее 150 оС |  |
|  |  |  |  | Давление, Ру | 16 бар |  |
|  |  | 3 | Клапан обратный | Резьбовые и межфлянцевые с максимальной рабочей температурой | Не менее 110 оС |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не менее 16 бар |  |
|  |  | 4 | Манометр для неагрессивных сред | Класс точности 1.5 | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Резьбовым подключением | G ½ ̎ |  |
|  |  |  |  | ТМ-510 с радиальным подключением | Соответствие |  |
|  |  | 5 | Термометр биметаллический | Класс точности 1.5 | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Резьбовым подключением | G ½ ̎ |  |
|  |  |  |  | БТ41.211 с осевым подключением | Соответствие |  |
|  |  | 6 | трубопроводы | Стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 с максимально возможно толщиной стенки для каждого Ду, окрашенные эпоксидной полиэфирной порошковой краской | Соответствие |  |
|  |  | 7 | Кран шаровой резьбовой | Максимальная рабочая температура | Не менее 130 оС |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не менее 16 бар. |  |
|  |  |  |  | Краны под манометр | Не менее 110 оС |  |
|  |  | 8 | фланцы | Стальные и нержавеющие воротниковые по ГОСТ 33259-2015 в соответствие с исполнением 1 для Ду от 15 до 50 мм, с исполнением 2 для Ду от 65 и выше для стальных и нержавеющих фланцев. | Соответствие |  |
|  |  | 9 | Насос ГВС | Максимальное рабочее давление | Не менее 10 бар. |  |
|  |  |  |  | Центробежный насос с сухим ротором линейного типа для установки в трубах или на фундаменте со встроенным частотным преобразователем для электронного регулирования параметров, в том числе постоянного или переменного перепада давления (Δp-c/Δp-v). Трехфазный электродвигатель с частотным преобразователем в количестве не менее 2 шт. | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 90оС |  |
|  |  |  |  | Мощность номинальная | Не менее 1.5 кВт |  |
|  |  |  |  | Подключение к сети | 3*400В, 50Hz |  |
|  |  |  |  | Регулирование частоты вращения с помощью | Частотного преобразователя |  |
|  |  | 10 | Клапан регулирующий | Ду | Не менее 50 мм |  |
|  |  |  |  | Kvs | 40 м3/ч |  |
|  |  |  |  | Разгруженный по давлению | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Динамический диапазон 50:1 | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | Не менее 150оС |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не менее 16 бар. |  |
|  |  |  |  | Максимальный допустимый перепад давления на клапане | Не менее 16 бар. |  |
|  |  | 11 | Электрический привод клапана | Особенности технического функционала: |  |
|  |  |  |  | Ручное позиционирование (механическое и электрическое) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Индикация положения | Наличие |  |
|  |  |  |  | Время перемещения штока на 1 мм 3с | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Концевые моментные выключатели | Наличие |  |
|  |  |  |  | Импульсивный выходной сигнал | Наличие |  |
|  |  |  |  | Защита от перегрузок | Наличие |  |
|  |  |  |  | Развиваемое усилие | 450 Н |  |
|  |  |  |  | Ход штока | 10 мм |  |
|  |  |  |  | Максимально допустимая температура теплоносителя | 150оС |  |
|  |  | 12 | Фильтр сетчатый | Резьбовые и фланцевые с максимальной рабочей температурой | (резьбовые) Не менее 90оС (фланцевые) не менее 150оС |  |
|  |  |  |  | Максимальным рабочим давлением | (резьбовые) Не менее 10 бар. (фланцевые) не менее 16 бар. |  |
|  |  | 13 | Затвор дисковый межфланцевый | Температура рабочей среды | Не менее 120оС |  |
|  |  |  |  | Сменная футеровка | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Цельная ось диска с возможностью самоцентрирования диска | Соответствие |  |
|  |  | 14 | Выключатели автоматические, контакторы | Наличие |  |
|  |  | 15 | Рама теплового пункта | Материал – труба квадратная по ГОСТ 8645-68 | Соответствие |  |
|  |  | 16 | Отвод стальной 90о | Отводы угловые 90о по ГОСТ 17375-01 с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Диаметром условного прохода до 80 мм | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Наружным диаметром | 89 мм |  |
|  |  |  |  | Толщина стенки | Не менее 3,5 мм |  |
|  |  | 17 | Переход конический стальной | Переходы конические по ГОСТ 17378-01 | Соответствие |  |
|  |  | 18 | Тройник стальной | Тройники по ГОСТ 17376-01 | Соответствие |  |
|  |  | 19 | Болты с гайками и шайбами | Болты по DIN 933 - 8,8 оцинкованные; гайки по DIN 934 - 8,0 оцинкованные; Шайбы по DIN 127 оцинкованные | Соответствие |  |
|  |  | 20 | Ключ приложения для контроллера | Ключ приложения при использовании с контроллером обладает следующими возможностями: |  |
|  |  |  |  | Обеспечение работы универсального регулятора температуры по управлению оборудованием независимых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) при централизованном теплоснабжения | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Управление спаренными циркуляционными насосами и системой подпитки | Соответствие |  |
|  |  |  |  | При работе с контроллером обеспечивает: |  |
|  |  |  |  | Единый алгоритм управления системами в соответствии со всеми вариантами своих приложений | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Наличие графической информации, выводимой на дисплей прибора в соответствии с привязанным к ключу приложением (технологической схемой), и доступные для этого языки (русский) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Системные и пользовательские заводские настройки, которые могут быть изменены или восстановлены | Соответствие |  |
|  |  |  |  | В паре с контроллером позволяет: |  |
|  |  |  |  | Регулировать температуру теплоносителя, поступающего в систему отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком в целях обеспечения заданной температуры воздуха отапливаемых помещениях здания, а также поддерживать требуемую температуру горячей воды в системе ГВС. Некоторые варианты приложения дают возможность поддерживать температуру теплоносителя для системы отопления в соответствии с текущей температурой на входе в тепловой пункт | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Ограничивать температуру теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть после систем теплопотребления, в соответствии с температурным графиком или заданным постоянным значением | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Отключать систему отопления (закрывать регулирующий клапан и останавливать насос) при превышении заданной температуры наружного воздуха | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Производить снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях и температуры горячей воды в системе ГВС по произвольному годовому, недельному и суточному расписанию с заданным темпом или с учетом текущей температуры вне здания, тем меньше величина понижения температуры в помещениях) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Осуществлять после снижения температуры форсированный натоп здания за период, зависящий от температуры наружного воздуха и теплоаккумулирующих характеристик строительных конструкций | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Выполнять плавный пуск системы отопления (медленное открытие регулирующего клапана) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Периодически запускать электроприводы регулирующих клапанов и насосов для исключения их заклинивания в период бездействия систем | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Сохранять активность защиты системы отопления от замерзания при ее отключении | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Теплопотребление системами по сигналам от расходомера или теплосчетчика | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Интегрировать регулятор в систему диспетчеризации | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Особые функции: |  |
|  |  |  |  | Задание криволинейного (ломаного) температурного отопительного графика путем ввода 6 реперных точек | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Выполнение автоматической настройки параметров регулирования для обеспечения постоянной температуры горячей воды в системе ГВС программирование режимов антибактериальной дезинфекции трубопроводной сети системы ГВС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Установка приоритета системы ГВС над системой отопления | Соответствие |  |
|  |  | 21 | Гильза для погружного датчика | материал | Нержавеющая сталь |  |
|  |  |  |  | Длина | 100 мм |  |
|  |  | 22 | Датчик погружной | Тип платиновый (Pt 1000). | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Медь |  |
|  |  | 23 | Электронный регулятор | Регулятор возможно использовать в системах регуляторов в режиме «ведущий/ведомый» | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Ключ программирования содержит программное обеспечение для гибкой конфигурации. Имеется возможность оснащения регулятора новым специализированным программным обеспечением | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Содержит функции регистрации данных и аварийной сигнализации | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Встроенные часы реального времени осуществляют автоматический переход на летнее/зимнее время, отображают график рабочих дней, выходных и праздников. | Соответствует |  |
|  |  |  |  | Функции защиты электродвигателя. Во время отключения отопления регулятор осуществляет периодическое включение электропривода регулирующего клапан для предотвращения его заклинивания | Соответствует |  |
|  |  |  |  | Управление по расписанию составляет на основе недельной программы. Программа праздников дает возможность выбирать дни с комфортным или ограничивающим (экономным) режимом | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Для ограничения потребляемой тепловой энергии или расхода теплоносителя к регулятору могут подключаться тепловычислитель и расходомер с импульсным сигналом | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Подключение датчиков давления с выходным сигналом 0-10 В и 4-20 мА. Настройка диапазона измеряемого давления осуществляется в регуляторе | Соответствие |  |
|  |  |  |  | В ряде приложений имеется возможность настройки цифровых входов | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Возможность индивидуальной настройки для каждого контура параметров управления (диапазона пропорционального регулирования Xp, времени интегрирования Tn, времени работы электропривода клапана и зоны нечувствительности Nz) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Управление подпиткой и спаренными насосами | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Функции управления системой ГВС: |  |
|  |  |  |  | Автоматическая настройка параметров управления в целях поддержания постоянной температуры горячей воды в системе ГВС предусмотрена для соответствующих случаев применения | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Возможность осуществлять по заданному расписанию термическую антибактериальную дезинфекцию трубопроводной сети системы ГВС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Обеспечение настраиваемого приоритета ГВС над отоплением | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Регулятор оснащен встроенными портами Enternet и Modbus. Предусмотрен протокол M-bus и встроен порт передачи данных 485, который обеспечивает передачу данных между близкорасположенными ведущими/ведомыми контроллерами и блоком дистанционного управления, порт USB (тип В) для подключения к персональному компьютеру и настройки регулятора с помощью сервисной программы. Иметь возможность встраивания модуля расширения входов/выходов. | Соответствие |  |
|  |  | 24 | Клеммная панель для электронного регулятора | Наличие |  |
|  |  | 25 | Датчик температуры наружного воздуха | Датчик градуировки Pt1000 | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Постоянная времени | 15 минут |  |
|  |  |  |  | Корпус | Не ниже IP54 |  |
|  |  |  |  | Электрическое соединение | Две винтовые клеммы под крышкой |  |
|  |  | 26 | Система диспетчеризации | Программное обеспечение АРМ с количеством каналов не менее 500 | Наличие |  |
|  |  |  |  | «Передача основных сигналов от БТП на существующую систему мониторинга технологических объектов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» реализованную на базе системы «АТМ»: |  |
|  |  |  |  | Способ передачи сигналов: Интерфейс обмена данными: RS 485; протокол обмена ModBus RTU; Канал передачи данных — GSM. | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Температура наружного воздуха | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Температура (Т1 и Т2) в контуре теплосети | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Давление (Р1 и Р2) в контуре теплосети | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Температуры (t1 и t2) в контуре отопления | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Давление (р2) в обратной трубе отопления | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Температура (t1 и t2) в контуре ГВС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Давление (р1) в подаче ГВС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Давление исходной воды | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Положение (%) открытия регулирующих клапанов на отопление и ГВС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Состояние работы насосов отопления и циркуляции ГВС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Состояние клапан подпитки отопления | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Сигналы аварии и отклонения, передаваемые на диспетчерский пункт (без дополнительных программных средств): |  |
|  |  |  |  | Низкая температура теплосети первого контура (например, менее +60оС более 10 минут) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Отклонение температуры отопления от уставки более чем на 5оС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Сигнал отключения насосов ГВС и отопления | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Падение или возрастание давления в контуре отопления (вкл./выкл. подпитки) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Отклонение температуры ГВС от уставки (например, на 5оС более 10 минут) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Слишком низкая подача ГВС (например, +40оС более 6 минут) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Слишком высока подача ГВС (например, +68оС более 5 минут) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Быстрый останов при превышении +70оС | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Механические повреждения и короткие замыкания | Соответствие |  |
|  |  | 27 | GSM модем | Напряжение питания | 24 В |  |
|  |  |  |  | Наличие гальванически изолированного интерфейсом RS---485 и RS-232 для дистанционной передачи данных в сетях GSM | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Наличие цифрового входа «сухой контакт» | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Встроенный сторожевой таймер (WatchDog) обеспечивает бесперебойную работу модема, оперативно перезагружая прибор в случае сбоев и зависаний | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Скорость передачи данных по RS-485/232 | 1200-115200 бит/сек |  |
|  |  |  |  | Диапазон частот GSM 900/1800 МГц | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Слот для сим-карт | Не менее 1 шт. |  |
|  |  |  |  | Антенный разъём для подключения выносной антенны | Наличие |  |
|  |  |  |  | Поддерживаемые стандарты связи CSD, SMS, USSD | Соответствие |  |
|  |  |  |  | GSM-модуль (Telit GL868-DUAL V3) | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | На DIN рейку |  |
|  |  | 28 | Трубы гибкие гофрированные | Из самозатухающего ПВХ-пластика (IP55) серии FL (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 16 мм и 20 мм | Соответствие |  |
|  |  | 29 | Кабельные лотки | Кабельные лотки из рулонной холоднокатанной стали, оцинкованные горячим способом в агрегатах непрерывного оцинкования (по ГОСТ 14918-80) | Соответствие |  |
|  |  | 30 | Провода силовые | Для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВС по ГОСТ 7399-97, сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2 | Соответствие |  |
|  |  | 31 | Особенности производства | Применение автоматизированных фаскоснимателей для подготовки трубопроводов к сварке | Соответствие |  |
|  |  | 32 | МПВ | Магнитный преобразователь воды для обработки воды полем постоянных магнитов большой мощности с целью предотвращения выпадения накипи на стенках труб и нагревательных элементов Ду 40, Производительность 2,5-13 м³/ч | Наличие |  |
| Дополнительное оборудование вне блока: |
| 2 | Регулятор перепуска | Применить в ЦТП регулятор перепуска (регулирующий блок) с Ду 65 мм, разгруженный по давлению, составной, Kvs не менее 50 м3/час, протечка не более 0,03% от Kvs. Коэффициент начала кавитации 0,5, с диапазоном регулирующего блока 1-5 атм. И площадью диафрагмы не менее 80 см2. | Соответствие | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий | Ду 65 мм и Ру 16 бар | Соответствие | 1 |
| 4 | Трубка импульсная внешняя | Трубка импульсная внешняя | Соответствие | 2 |
| Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Тепловой пункт разрабатывается в блочном исполнении на базе модулей полной заводской готовности. Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях, быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), прошедшим предпродажную подготовку. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц. |
| Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | Товар должен поставляться в полной комплектации предусмотренной заводом-изготовителем. Упаковка должна быть без нарушения целостности, иметь необходимую информацию о методах транспортировки, строповки, и т.д. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от атмосферных осадков и механических воздействий в период транспортировки. |
| Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества | Гарантийный срок на поставляемый товар (комплектующие изделия и оборудование) предоставляется в соответствии с условиями производителя товара, но не менее 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию. |
| Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в т.ч. входящих в состав товара) | Датчики и контрольно-измерительные приборы должны иметь действующую гос.поверку, при этом результаты поверки должны быть оформлены в виде свидетельства о поверке, или путем нанесения поверительного клейма, или иными способами, установленными нормативными документами по проведению поверки Российской Федерации. Срок действия гос. поверки не менее 1 года на момент поставки. |
| Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) | Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации Качество товара должны соответствовать требованиям нормативных документов завода-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатами, гарантийным талоном производителя. |
| Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар (комплектующие изделия и оборудование), поставленный Поставщиком взамен Товара (комплектующих изделий и оборудования), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки. |
| Требования по объему гарантий качества услуг | В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 7 (семи) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар. Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 14 (четырнадцати) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта. |
| Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12 (или УПД), товарно-транспортная накладная или транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставить документацию, подтверждающую качество Товара: действующие на момент поставки сертификаты соответствия Техническим Регламентам: «Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 (О безопасности низковольтного оборудования), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768; ТР ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879» и «Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 (О безопасности машин и оборудования), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823» экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии паспорт БТП, как готового изделия заводской готовности Инструкцию (Руководство) по эксплуатации БТП Протокол гидравлических испытаний Декларацию о соответствии таможенного союза Эксплуатационные документы на оборудование, входящие в состав БТП Вся техническая документация должна быть на русском языке на бумажном носителе. Все документы должны быть заверены надлежащим образом.. |
| Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | После принятия по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией Товара в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, в течении 5 (пяти) календарных дней Поставщик приступает к выполнению шефмонтажных работ. Шефмонтажные работы производятся в течение 20 (двадцати) календарных дней шефмонтаж включает в себя следующие этапы: составление план-схемы расстановки оборудования; осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ (сборка, установка), правильность сборки подтверждается актом проверки установки оборудования.; контроль качества при выполнении работ, правильность монтажа; проверка комплектации и подключения оборудования; проверка электрических подключений; проверка герметичности контуров; проверка работоспособности оборудования БТП; проверка направления вращения трехфазных двигателей; проверка работоспособности системы аварийного отключения насосов; настройка контроллера; инструктаж персонала Заказчика специфике работы на запускаемом оборудовании; инструктаж персонала Заказчика своевременному техническому обслуживанию оборудования. На основании выполненных работ по шефмонтажу Поставщик предоставляет Заказчику «АКТ о проведении шефмонтажных работ». После подписания Поставщиком и Заказчиком «Акта о проведении шефмонтажных работ» и перед началом проведения пуско-наладочных работ в течении 3 (трёх) рабочих дней Поставщик передаёт Заказчику перечень необходимых документов в соответствии с требованием Приказа Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок», для подачи Заказчиком Заявления о проведении пусконаладочных работ в Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю (далее-Ростехнадзор). После получения Заказчиком разрешения от Ростехнадзора на выполнение пуско-наладочных работ, Поставщик приступает на следующий рабочий день к выполнению пуско-налодочных работ и режимной наладки оборудования которую производит в течение 10 (десяти) рабочих дней. Пуско-наладочные работы и режимная наладка оборудования включает в себя следующие этапы: • Проверку, регулировку и наладку всех элементов оборудования с опробованием работы вхолостую и под нагрузкой; • комплексные испытания оборудования на безопасность работы в заданном режиме; • ознакомление с документацией по оборудованию Заказчика; • предусмотреть возможность диспетчеризации контроллера управления теплового пункта по стандартному открытому протоколу (MODBUS RTU/TCP). В составе рабочей документации предоставить перечень переменных для считывания информации с контроллера теплового пункта. На основании выполненных работ Поставщик предоставляет Заказчику: отчет о проведении режимно-наладочных испытаний; АКТ о проведении пуско-наладки оборудования; список регистров, для опроса контроллера, передаваемых на диспетчерский пункт ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на бумажном носителе; монтажную и исполнительную схемы. При необходимости Поставщик предоставляет Заказчику, по письменному запросу, дополнительную документацию (касающуюся поставляемого оборудования, выполненных работ по шефмонтажу и пуско-наладке), которая может быть запрошена Ростехнадзором в соответствии с требованием Приказа Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» для получения Заказчиком «разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым и г. Севастополю. Проверяет выполнение всех заявленных функций по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б. Выполненные работы подтверждаются документами (актами) оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и передаются Заказчику. |
| Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок | Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Срок поставки всего Товара в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора. |
| Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты) | Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара и выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ, при условии представления счета, счета-фактуры, товарной накладной и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, оборудования и выполненных работ. |

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Описание участниками закупки поставляемого товара, являющегося предметом закупки, а также их функциональных (потребительских) свойств, количественных, технических и качественных характеристик, характеристик безопасности и других характеристик, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Разделе 2 «Техническая часть». При описании поставляемого товара участник закупки должен указать их полное наименование (с указанием торгового знака, марки, типа, артикула и т.д.) производителя товара, страну происхождения товара и их конкретные характеристики.

Инструкция по заполнению Приложение №1 к документации о проведении аукциона в электронной форме – форма согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

При заполнении Столбца №3 Приложения № 1 к документации о проведении аукциона в электронной форме – форма согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в пункте 3 «описание товаров» Раздела 2 «Техническая часть».

В случае применения Заказчиком в Разделе 2 «Техническая часть» слов (знаков):

«не менее» «не менее, чем», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не более, чем» «не выше», «не превышает», « ≤ », «не позднее»  - участником предоставляется  значение равное или менее указанного;

«менее», «меньше», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «больше», «выше», «свыше», «св.», «превышает», « > », «ранее», - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует», «соответствие» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- со знаком «-», «…» - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается одним из словосочетаний: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более» в совокупности с словами «от…до» или знаками «-», «…» или параметр сопровождается словами «диапазонное значение» - участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения слов: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более»;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не уже», «не уже, чем» или указанное слово в сочетание со словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне, равном или большем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «уже», «уже, чем» «тоньше» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков               «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не шире» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне, равном или меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «шире», «толще» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне большем установленного Заказчиком;

- в случае применения Заказчиком в описании объекта закупки слов «не должно быть» в совокупности с одним из слов (знаков) определяющих параметры значений показателей – участник должен указать значение показателя противоположное установленному;

- при описании диапазона предлогами «от» и «до»  участнику необходимо указать одно из значений диапазона, при этом  предельные показатели входят в диапазон;

- со знаком «+/-», «±» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием заданного знака установленной погрешности;

- со знаком «+/-», «±» и с сочетанием слов определяющих параметры значений показателей - участник предлагает значение с учетом правил применения указанных слов в настоящей инструкции в совокупности с правилами применения указанных знаков;

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна  иметься», «должны  иметься», «должен  иметься», «должно», «должен», «должна», «должны», «не должен», «не должно быть», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не превышает», «превышает», «не менее», «не более, чем», «не менее, чем», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «не уже», «не уже, чем», «уже», «уже, чем», «тоньше», «не шире», «шире», «толще», «до», «от», «более», «больше», «менее», «меньше», «выше», «свыше», «св.», «ниже», «позднее», «ранее», «<», «>», «≤», «≥».

В случае, если в РАЗДЕЛЕ 2. Техническая часть установлен параметр и с сочетанием слов определяющих параметры значений показателей, при этом не установлено требуемое значение показателя, участник вправе предложить показатель на свое усмотрение, кроме этого, данный показатель не является критерием допуска участника к аукциону.

При использовании заказчиком в пункте 3 «Непосредственное описание товаров» настоящего Раздела вышеуказанных терминов (слов, словосочетаний, знаков), участник предлагает конкретные значения заданное техническим заданием с учетом требований настоящей инструкции.

3. В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), указанные в пункте 3 «Непосредственное описание товаров» настоящего Раздела или характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут изменяться.

4. При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг) участник указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара предлагаемого к поставке, требования к которым установлены в Технической части.

При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с указанием соответствующего географического наименования территории, имеющей определённые политические границы обладающих государственным суверенитетом) или указать информацию иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по осуществлению закупок определить указанную информацию на соответствие понятию страны происхождения товара в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.

Раздел 3. Проект договора.

# ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___

г. Симферополь                                                                                                  «___»     ____________       2020  г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора – главного инженера Забары Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности исх.№ 20-3/31 от 09.01.2020г., с одной стороны, и _______________________________________________________, именуем___ в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и согласно протоколу ___________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

# 1.1. Предметом Договора является поставка блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды (далее – Товар или Оборудование) с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б. Поставщиком для нужд Заказчика, в количестве (объеме) указанном в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

1.2. Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации

Качество товара должны соответствовать требованиям нормативных документов завода-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатами, гарантийным талоном производителя.

Тепловой пункт разрабатывается в блочном исполнении на базе модулей полной заводской готовности. Датчики и контрольно-измерительные приборы должны иметь действующую гос.поверку, при этом результаты поверки  должны быть оформлены в виде свидетельства о поверке, или путем нанесения поверительного клейма, или иными способами, установленными нормативными документами по проведению поверки Российской Федерации. Срок действия гос. поверки не менее 1 года на момент поставки.

Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях, быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), прошедшим предпродажную подготовку.

На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц.

1.3. Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара:

1.3.1. Осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;

1.3.2. Произвести шефмонтажные работы в соответствии с условиями п.3.7. Договора;

1.3.3. Произвести пуско-наладочные работы, режимную наладку в соответствии с условиями п.3.8. Договора.

1.4. Заказчик обязан принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

2. Стоимость Товара и порядок расчетов

2.1.   Сумма настоящего договора составляет _________ рублей (___________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС - ___ %, что составляет - _________ рублей (___________________ рублей _____ копеек).

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС.

Сумма настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. Сумма настоящего Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. В соответствии с п. 19.16, 19.17 статьи 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (новая редакция), действующего на момент заключения настоящего Договора, при поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально такому количеству Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик в обязательном порядке изменяет цену Договора указанным образом.

При этом вышеуказанное увеличение по предложению Заказчика, допустимо в пределах не более 30% (тридцати процентов) первоначального количества, ассортимента Товара, цены Договора в сумме по совокупности всех дополнительных соглашений.

2.3.   Заказчик осуществляет оплату Товара Поставщику на основании выставленного счета в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика. Датой оплаты Товара будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара и выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ, при условии представления счета, счета-фактуры, товарной накладной и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, оборудования и выполненных работ.

  - Реквизиты первичных документов должны соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Заказчик вправе запрашивать у Поставщика акты сверок взаиморасчетов на Товар. При этом Поставщик, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения запроса направить оформленный экземпляр Заказчику.

  - Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по настоящему Договору не применяются.

- Условия и порядок поставки, проведения шефмонтажа, пуско-наладки, режимной наладки.

3.1. Срок поставки всего Товара в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

3.1.1. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени просрочки поставки Товара.

3.2 Поставка Товара, проведение шефмонтажа, пуско-наладки, режимной наладки осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б.

3.3. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

В случаях, когда доставка Товара производится не транспортом Поставщика, а силами транспортной компании, то в сопроводительных документах (транспортная накладная), помимо количества мест, в обязательном порядке указываются единицы измерения, указанные в спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору).

3.4. Товар должен поставляться в полной комплектации предусмотренной заводом-изготовителем. Упаковка должна быть без нарушения целостности, иметь необходимую информацию о методах транспортировки, строповки, и т.д. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от атмосферных осадков и механических воздействий в период транспортировки.

3.5. Не позднее чем за 5(пять) рабочих дней до дня доставки Товара либо части Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара, и правильность заполнения товаросопроводительных документов.

3.6. Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12 (или УПД), товарно-транспортная накладная или транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставить документацию, подтверждающую качество Товара:

- действующие на момент поставки сертификаты соответствия Техническим Регламентам: «Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 (О безопасности низковольтного оборудования), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768; ТР ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879» и «Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 (О безопасности машин и оборудования), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823»;

- экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии;

- паспорт БТП, как готового изделия заводской готовности;

- Инструкцию (Руководство) по эксплуатации БТП;

- Протокол гидравлических испытаний (копия);

- Декларацию о соответствии таможенного союза (копия);

- Эксплуатационные документы на оборудование, входящие в состав БТП.

Вся техническая документация должна быть на русском языке на бумажном носителе.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

3.7. После принятия по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией Товара в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика в течении 5 (пяти) календарных дней Поставщик приступает к выполнению шефмонтажных работ. Шефмонтажные работы производятся в течение 20 (двадцати) календарных дней.

3.7.1. При отказе Поставщика от проведения шефмонтажа Заказчиком составляется акт об отказе в проведении шефмонтажа.

В случае просрочки при проведении шефмонтажа Заказчик составляет акт о просрочке проведения шефмонтажа, в котором указываются сведения о времени просрочки выполнения шефмонтажа.

3.7.2. Поставщик проводит шефмонтажные работы, которые включает в себя следующие этапы:

- составление план-схемы расстановки оборудования;

- осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ (сборка, установка), правильность сборки подтверждается актами проверки установки оборудования.;

- контроль качества при выполнении работ, правильность монтажа;

- проверка комплектации и подключения оборудования;

- проверка электрических подключений;

- проверка герметичности контуров;

- проверка работоспособности оборудования БТП;

- проверка направления вращения трехфазных двигателей;

- проверка работоспособности системы аварийного отключения насосов;

- настройка контроллера;

- инструктаж персонала Заказчика специфике работы на запускаемом оборудовании;

- инструктаж персонала Заказчика своевременному техническому обслуживанию оборудования.

На основании выполненных работ по шефмонтажу Поставщик предоставляет документы Заказчику согласно п.4.9

3.8. После подписания Поставщиком и Заказчиком «Акта о проведении шефмонтажных работ» и перед началом проведения пуско-наладочных работ в течении 3 (трёх) рабочих дней Поставщик передаёт Заказчику перечень необходимых документов в соответствии с требованием Приказа Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок», для подачи Заказчиком Заявления о проведении пусконаладочных работ в Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю (далее-Ростехнадзор).

После получения Заказчиком разрешения от Ростехнадзора на выполнение пуско-наладочных работ, Поставщик приступает на следующий рабочий день к выполнению пуско-налодочных работ и режимной наладки оборудования которую производит в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.8.1.  При отказе Поставщика от проведения пуско-наладки, режимной наладки Заказчиком составляется акт об отказе в проведении пуско-наладки, режимной наладки.

В случае просрочки проведения пуско-наладки, режимной наладки Заказчик составляет акт о просрочке проведении пуско-наладки, режимной наладки, в котором указываются сведения о времени просрочки выполнения пуско-наладки, режимной наладки.

3.8.2. Поставщик проводит пуско-наладочные работы и режимную наладку оборудования, которые включают в себя следующие этапы:

• Проверку, регулировку и наладку всех элементов оборудования с опробованием работы вхолостую и под нагрузкой;

• комплексные испытания оборудования на безопасность работы в заданном режиме;

• ознакомление с документацией по оборудованию Заказчика;

• предусмотреть возможность диспетчеризации контроллера управления теплового пункта по стандартному открытому протоколу (MODBUS RTU/TCP). В составе рабочей документации предоставить перечень переменных для считывания информации с контроллера теплового пункта.

На основании выполненных работ по пуско-наладки, режимной наладки Поставщик предоставляет документы Заказчику согласно п.4.10

4. Порядок приемки Товара, проведения шефмонтажа, пуско-наладки, режимной наладки.

4.1. Приемка Товара производится представителем Заказчика на предмет его соответствия требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в момент выгрузки Товара по   адресу Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, Заказчик имеет право отказать в приёмке Товара, о чем составляется акт.

4.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика.

Товар должен соответствовать требованиям, стандартов (ГОСТ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 4.2. В случае соответствия Товара требованиям Договора уполномоченный представитель Заказчика подписывает товаросопроводительные документы на поставляемый Товар.

4.3. Для обеспечения готовности Заказчика к приемке Товара Поставщик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней обязан известить Заказчика о сроке Поставки Товара. Заказчик, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Товара, обязан обеспечить необходимые условия приемки Товара.

4.4. В случае выявления уполномоченным представителем Заказчика несоответствия Товара содержанию товаросопроводительных документов и условиям Договора, составляется соответствующий акт, в котором указываются выявленные дефекты и несоответствия. Акт составляется в количестве двух экземпляров по одному для каждой Стороны. В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания такого акта, в акте делается соответствующая запись, и акт подписывается комиссией со стороны Заказчика. Акт, подписанный одной из Сторон, имеет силу, если другая Сторона не докажет уважительность причин отказа от подписания акта.

4.5. В случае повреждения или гибели Товара при его транспортировке ответственность несет лицо ответственное за транспортировку Товара.

4.6. В случае обнаружения дефектов или недостатков Товара, вскрытие которых в процессе приемки Товара не представлялось возможным, Поставщик обязан устранить их за свой счет в 10-дневный срок с момента надлежащего информирования о выявленных недостатках.

4.7. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- возврата уплаченных за Товар денежных средств;

- соразмерного уменьшения цены;

- возмещения расходов на устранение недостатков Товара.

4.8. Поставщик возвращает Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в случае, предусмотренном п. 4.8. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

4.9. После завершения выполнения шефмонтажных работ, предусмотренных Договором, Поставщик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения таких работ и направляет в адрес Заказчика АКТ о проведении шефмонтажных работ в 2 (двух) экземплярах.

4.9.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.9 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

4.9.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика АКТа о проведении шефмонтажных работ обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного акта либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки при выполнении работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

4.9.3. Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки при выполнении работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков. В этом случае АКТ о проведении шефмонтажных работ Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) календарных дней после устранения Поставщиком указанных недостатков.

Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков.

4.10. После завершения выполнения пуско-наладочных работ и режимной наладки оборудования, предусмотренных Договором, Поставщик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения указанных работ и направляет в адрес Заказчика: отчет о проведении режимно-наладочных испытаний; список регистров, для опроса контроллера, передаваемых на диспетчерский пункт ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на бумажном носителе; АКТ о проведении пуско-наладки оборудования в 2 (двух) экземплярах; шефмонтажную и исполнительную схемы.

При необходимости Поставщик предоставляет Заказчику, по письменному запросу, дополнительную документацию (касающуюся поставляемого оборудования, выполненных работ по шефмонтажу и пуско-наладке), которая  может быть запрошена Ростехнадзором в соответствии с требованием Приказа Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» для  получения Заказчиком «разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым  и г. Севастополю.

4.10.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.10. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

4.10.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов (актов) в соответствии с условиями п.4.10. Договора обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного акта о проведении пуско-наладки оборудования либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки при выполнении работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

4.10.3. Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки при выполнении пуско-наладочных работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков. В этом случае АКТ о проведении пуско-наладочных работ Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) календарных дней после устранения Поставщиком указанных недостатков.

Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков.

# 5. Возникновение у Заказчика права собственности на Товар и гарантийные обязательства

5.1 Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента получения Товара на склад Заказчика и подписания Заказчиком товаросопроводительных документов на Товар.

В случае приемки и оплаты Заказчиком только части Товара, удовлетворяющей требованиям Договора, к Заказчику переходит право собственности на принятую им часть Товара.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый товар (комплектующие изделия и оборудование) предоставляется в соответствии с условиями производителя товара, но не менее 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар (комплектующие изделия и оборудование) окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара (комплектующих изделий и оборудования) или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ.

5.4. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей по вине Производителя Товара или Поставщика в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 3 (трёх) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

5.4.1. Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 14 (четырнадцати) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

5.4.2. На Товар (комплектующие изделия и оборудование), поставленный Поставщиком взамен Товара (комплектующих изделий и оборудования), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки.

# 6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, а также без дефектов изготовления. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении.

6.1.2. Поставить Товар, свободный от любых прав третьих лиц или притязаний третьих лиц, о которых Поставщику было известно.

6.1.3. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других положениях настоящего Договора.

6.1.4. Предоставить счёт, счет-фактуру (для плательщиков НДС) и товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или УПД), транспортную (или товаро-транспортную) накладную и документами подтверждающими качество в соответствии с условиями п.3.6. Договора и так же документами (Актами) выполненных работ в соответствии с условиями п.4.9. и п.4.10. Договора.

6.1.5. В случае подписания первичных документов Поставщика уполномоченными лицами, предоставлять вместе с товаросопроводительными документами приказы, выписки из приказов, доверенности и т.п., уполномочивающие эти лица на подписание документов.

6.1.6. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

6.1.7. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, технической безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, Техническим заданием Заказчика.

6.1.8. Провести работы по шефмонтажу, пуско-наладки, режимной наладки поставленного Товара, в том числе: согласно с условиями п. 3.7.2 и п. 3.8.2. Договора.

6.1.9. Провести инструктаж персонала Заказчика специфике работы на запускаемом оборудовании; инструктаж персонала Заказчика своевременному техническому обслуживанию оборудования.

6.1.10. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

6.1.11. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара, выполнения работ.

6.1.12. Поставщик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора.

6.1.13. По окончании выполнения работ Поставщик передаёт выполненные работы Заказчику, а Заказчик принимает их на основании полученных документов: АКТа о проведении шефмонтажных работ в 2 (двух) экземплярах; отчета о проведении режимно-наладочных испытаний; списка регистров для опроса контроллера передаваемых на диспетчерский пункт ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на бумажном носителе; АКТа о проведении пуско-наладки оборудования в 2 (двух) экземплярах; шефмонтажную и исполнительную схемы.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других положениях настоящего Договора.

6.2.3. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

6.2.4. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара либо части Товара организовать и произвести приемку Товара.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Уменьшать объем Товара по настоящему Договору в зависимости от реального финансирования расходов.

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты.

6.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

6.6. Заказчик и Поставщик будут строго хранить конфиденциальность информации, содержащей служебную, банковскую и коммерческую тайны, полученной от другой Стороны или от третьих лиц, и будут принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться только с общего согласия Заказчика и Поставщика.

Конфиденциальная информация, содержащая служебную, банковскую и коммерческую тайны, определена Указом Президента РФ от 06.08.1997 г. №188 «О перечне сведений конфиденциального характера» и Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

# 7. Ответственность Сторон

7.1. При непредставлении товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих качество Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от цены Договора, за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении Поставщиком сроков устранения выявленных дефектов, предусмотренных п. 4.6; п. 5.4.1.;. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от стоимости дефектного Товара за каждый день просрочки.

При нарушении Поставщиком сроков устранения выявленных недостатков при проведении работ, предусмотренных п.4.9.3; п.4.10.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от цены Договора за каждый день просрочки

7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Товара, согласованных Сторонами, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.

7.4. При нарушении Поставщиком сроков поставки Товара/поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

При нарушении Поставщиком сроков исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных п.3.7; п.3.8 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от цены Договора за каждый день просрочки.

7.5. Уплата штрафных санкций/неустоек при нарушении сроков, предусмотренных п.3.1.; п.3.7; п.3.8 Договора, согласно условиям настоящего Договора, не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств по Договору.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договор в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную по настоящему Договору, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предвидеть и избежать, - землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления и др. в соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ.

8.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы мешают выполнить свои обязательства, обязана в наиболее короткий срок письменно известить об этом другую Сторону, используя все средства связи.

8.3. Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.

8.4. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия являются соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой.

8.5. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон в установленном порядке имеет право расторгнуть настоящий договор. В случае предварительной оплаты Поставщик возвращает Заказчику средства в течение 3 (трех) дней со дня расторжения настоящего договора.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как поставка надлежащего качества, соблюдения сроков поставки, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. При выборе обеспечения Договора в виде денежных средств, при возврате обеспечения, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неустойки (штрафа, пени), при наличии таковой.

Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

ИНН 9102028499

КПП 910201001

ОГРН 1149102047962

ОАО «Банк ЧБРР»

расчетный счет: 40602810400004012116,

кор. счет: 30101810035100000101

(ИНН банка 9102019769, КПП 910201001,

ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101)

В поле «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения договора (указать реестровый номер извещения).

Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна быть выдана банком, который соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 12.04.2018г. №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров».

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

9.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 111 516 (сто одиннадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек.

9.3. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

9.4. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на срок, который не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней превышает срок действия Договора. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

9.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора по истечении срока, указанного в п.9. 5 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения договора и при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Поставщиком в его письменном требовании.

9.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

9.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

# 10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

# 11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным закупочной документацией требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Поставщику вышеуказанного решения.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

# 12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается:

12.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по Договору.

12.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

12.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

# 13. Прочие условия.

13.1. Во всех случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то лицами. Стороны договорились, что сообщения, переданные по факсимильной связи, электронной связи имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов.

Стороны пришли к соглашению, что переписка (сообщения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, оформляемые во исполнение условий настоящего Договора) между Сторонами осуществляется на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, нарочно, факсимильной связью, электронной связью, почтовым письмом.

13.2. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 31.12.2020 г., а в части взаиморасчетов -  до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.3. С момента подписания Сторонами Договора вся предшествующая переписка и достигнутые устные и письменные договоренности по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и т.д., эта Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.6. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 1 – «Спецификация».

# 14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

| ПОСТАВЩИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
|  | 295026, Российская Федерация, Республика Крым г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а тел. (3652) 53-41-87 Факс 51-61-49 kanc@tce.crimea.com – приемная |
|  | Банковские реквизиты: |
|  | ИНН 9102028499 |
|  | КПП 910201001 |
|  | ОГРН 1149102047962 |
|  | ОКПО 00477038 |
|  | Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь |
|  | ИНН 7701105460 (банка) |
|  | БИК 043510607 |
|  | Кор.сч.№ 30101810335100000607 |
|  | р/с № 40602810140480000012-консолидиров. |

# Заместитель генерального директора –

# главный инженер

____________ / _____________/                   ____________ /С.М. Забара /

# Приложение № 1

# к Договору №____

от «__» __________2020 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора – главного инженера Забары Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности исх.№ 20-3/31 от 09.01.2020г., с одной стороны, и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, составили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1. Стороны согласовали объем поставки Товара (Оборудования) и его шефмонтаж и пуско-наладочные работы:

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики* | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Ставка налога, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Блочный тепловой пункт с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование вне блока: |
| 2 | Регулятор перепуска |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Клапан регулирующий |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Трубка импульсная внешняя |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего к оплате |  |  |  |

  - В стоимость поставки блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды входит стоимость работ по проведению шефмонтажа и пуско-наладки оборудования. Требования к работам:

После принятия по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией Товара в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, в течении 5 (пяти) календарных дней Поставщик приступает к выполнению шефмонтажных работ. Шефмонтажные работы производятся в течение 20 (двадцати) календарных дней

шефмонтаж включает в себя следующие этапы:

•	составление план-схемы расстановки оборудования;

•	осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ (сборка, установка), правильность сборки подтверждается актом проверки установки оборудования.;

•	контроль качества при выполнении работ, правильность монтажа;

•	проверка комплектации и подключения оборудования;

•	проверка электрических подключений;

•	проверка герметичности контуров;

•	проверка работоспособности оборудования БТП;

•	проверка направления вращения трехфазных двигателей;

•	проверка работоспособности системы аварийного отключения насосов;

•	настройка контроллера;

•	инструктаж персонала Заказчика специфике работы на запускаемом оборудовании;

•	инструктаж персонала Заказчика своевременному техническому обслуживанию оборудования.

На основании выполненных работ по шефмонтажу Поставщик предоставляет Заказчику «АКТ о проведении шефмонтажных работ».

После подписания Поставщиком и Заказчиком «Акта о проведении шефмонтажных работ» и перед началом проведения пуско-наладочных работ в течении 3 (трёх) рабочих дней Поставщик передаёт Заказчику перечень необходимых документов в соответствии с требованием Приказа Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок», для подачи Заказчиком Заявления о проведении пусконаладочных работ в Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю (далее-Ростехнадзор).

После получения Заказчиком разрешения от Ростехнадзора на выполнение пуско-наладочных работ, Поставщик приступает на следующий рабочий день к выполнению пуско-налодочных работ и режимной наладки оборудования которую производит в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Пуско-наладочные работы и режимная наладка оборудования включает в себя следующие этапы:

• Проверку, регулировку и наладку всех элементов оборудования с опробованием работы вхолостую и под нагрузкой;

• комплексные испытания оборудования на безопасность работы в заданном режиме;

• ознакомление с документацией по оборудованию Заказчика;

• предусмотреть возможность диспетчеризации контроллера управления теплового пункта по стандартному открытому протоколу (MODBUS RTU/TCP). В составе рабочей документации предоставить перечень переменных для считывания информации с контроллера теплового пункта.

На основании выполненных работ Поставщик предоставляет Заказчику: отчет о проведении режимно-наладочных испытаний; АКТ о проведении пуско-наладки оборудования; список регистров, для опроса контроллера, передаваемых на диспетчерский пункт ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на бумажном носителе; монтажную и исполнительную схемы.

При необходимости Поставщик предоставляет Заказчику, по письменному запросу, дополнительную документацию (касающуюся поставляемого оборудования, выполненных работ по шефмонтажу и пуско-наладке), которая  может быть запрошена Ростехнадзором в соответствии с требованием Приказа Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» для  получения Заказчиком «разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым  и г. Севастополю.

Проверяет выполнение всех заявленных функций по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б. Выполненные работы подтверждаются документами (актами) оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и передаются Заказчику.

Итого на сумму: _______________________рублей в том числе НДС/без НДС _____________рублей.

2. Настоящее приложение подписано в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу для каждой Стороны.

| ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» 295026, Российская Федерация, Республика Крым г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а тел. (0652) Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49 kanc@tce.crimea.com – приемная Банковские реквизиты: ИНН 9102028499 КПП 910201001 ОГРН 1149102047962, ОКПО 00477038 Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь ИНН 7701105460 (банка) БИК 043510607 Кор.сч.№ 30101810335100000607 р/с № 40602810140480000012-консолидиров. Заместитель генерального директора – главный инженер ____________ / _____________/ ____________ /С.М. Забара / |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к документации о проведении

аукциона в электронной форме - форма

согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим (юридическое лицо) /физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме на

(указывается наименование электронного аукциона) (реестровый номер торгов 	), на условиях, предусмотренных указанной документацией о проведении аукциона в электронной форме.

| № п\п | наименование товара с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией | наименование страны происхождения товара | единица измерения | колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«__»______________20__г.

Приложение №2 к документации об электронном аукционе –

форма представления информации об участнике закупки

Информация об участнике закупочной процедуры

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника закупки, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес Участника закупки |  |
| 3 | Почтовые адреса Участника закупки |  |
| 4 | Фактический адрес Участника закупки |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника закупки, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ Участника закупки |  |
| 10 | Дата постановки Участника закупки на налоговый учет |  |
| 10.1 | Система налогообложения |  |
| 10.2 | Ставка НДС |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы Участника закупки: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство или лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Участника закупки (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника закупки (Требуется/Не требуется) |  |

Приложение №3 к документации о проведении

аукциона в электронной форме - форма

декларации участника закупки

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим подтверждаем, что________ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в аукционе в электронной форме:

1. Соответствие Участника аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом аукциона.

2. Непроведение ликвидации Участника аукциона в электронной форме-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника аукциона-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в аукциона в электронной форме.

4. Отсутствие у Участника аукциона в электронной форме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 204, 204.1, 204.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг  являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №4 к документации о проведении

аукциона в электронной форме

Письменное согласие на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_______________№ _________________ выдан ___________________________________

(серия) (номер) 		 (дата выдачи)

__________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», зарегистрированному по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, в целях прохождения процедур, необходимых для участия в закупочных процедурах в соответствии с Положением ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» О закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор (непосредственно от работника, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, на отнесение к общедоступным персональным данным, а также на передачу третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки, моих персональных данных, включающих фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его подписания.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»  вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

__________________________________________________

Подпись субъекта персональных данных

Приложение № 5 к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

| № п\п | Наименование | Наименование документа в электронно-цифровой форме | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласие на поставку товара - Приложение № 1 к документации о проведении аукциона в электронной форме | soglas | Количество листов |
| 2. | Декларация соответствия Участника аукциона в электронной форме - Приложение № 3 к документации о проведении аукциона в электронной форме | deklar | Количество листов |
| 3. | Анкета участника закупки - Приложение № 2 к документации об электронном аукционе | anketa | Количество листов |
| 4. | Письменное согласие на обработку персональных данных на руководителя - Приложение №4 к документации о проведении аукциона в электронной форме | pers1 | Количество листов |
| 5. | Письменное согласие на обработку персональных данных на лицо действующее по доверенности - Приложение №4 к документации о проведении аукциона в электронной форме | pers2 | Количество листов |
| 6 | Отсканированные оригиналы учредительных документов участника закупки в актуальной редакции на дату подачи заявки на участие в закупке. | uchdoc | Количество листов |
| 7. | Отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за три месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или отсканированная нотариально заверенная копия такой выписки. | vipiska | Количество листов |
| 8. | Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации Участника закупки - юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо отсканированная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). | svidoreg | Количество листов |
| 9. | Отсканированный оригинал свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет. | uchet | Количество листов |
| 10. | Отсканированный оригинал основного документа, удостоверяющего личность (для участников закупки - физических лиц). | pasport | Количество листов |
| 11. | Отсканированный оригинал документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица. | director | Количество листов |
| 12. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. | perevod | Количество листов |
| 13. | Отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность). | doverenost | Количество листов |
| 14. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки | sdelka | Количество листов |
| 15. | ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ | opis | Количество листов |
| 16. | Прочие документы (перечислить) |  |
|  | …….. |  |  |
| _________________________________/ |  |
| (полное наименование должности руководителя организации) |  |

РАЗДЕЛ 4.

ОБОСНОВАНИЕ НМЦД

Рассчитано методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является неотъемлемой частью ДОКУМЕНТАЦИИ и размещено в файле KD_44_NMCD.xls

# Footnotes

Приложение №2 к документации об электронном аукционе.

Заполняется, как на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), так и на лицо, действующее по доверенности.

Приложение №3 к документации о проведении аукциона в электронной форме - форма декларации участника закупки.

заполняется, как на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), так и на лицо, действующее по доверенности.

Все файлы Заявки, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование согласно настоящей описи, при этом Участнику необходимо указать количество листов в прилагаемом файле, в случае если участником не будут соблюдены данные требования Комиссия вправе отклонить такую заявку.