ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры: 0011421037DP

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Сведения об организаторе: Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго" (ИНН: 9204004793, КПП: 920401001, ОГРН: 1149204009129).

Место нахождения: 299011, г. Севастополь, ул. Павличенко Людмилы, дом 2.

Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Павличенко Людмилы, дом 2.

Сведения о заказчике: Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго" (ИНН: 9204004793, КПП: 920401001, ОГРН: 1149204009129).

Место нахождения: 299011, г. Севастополь, ул. Павличенко Людмилы, дом 2.

Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Павличенко Людмилы, дом 2.

Контактная информация: Кашкин Дмитрий Анатольевич, тел.: +7 (8692) 40-41-38, факс: +7 (8692) 40-41-38, e-mail: teplo_zakupki@sevastopolteplo.ru

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «Крымская ЭТП»

Наименование закупки: Поставка запорной арматуры чугунной

Предмет договора (лота): Поставка запорной арматуры чугунной.

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан (вентиль) муфтовый чугунный 15кч18п (15кч33п) DN 15 РN 1,6 | 197 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 2 | Клапан (вентиль) муфтовый чугунный 15кч18п (15кч33п) DN 20 РN1,6 | 81 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 3 | Клапан (вентиль) муфтовый чугунный 15кч18п (15кч33п) DN 25 РN1,6 | 66 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 4 | Клапан (вентиль) муфтовый чугунный 15кч18п (15кч33п) DN 32 РN1,6 | 50 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 5 | Клапан (вентиль) муфтовый чугунный 15кч18п (15кч33п) DN 40 РN1,6 | 51 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 6 | Клапан (вентиль) муфтовый чугунный 15кч18п (15кч33п) DN 50 РN1,6 | 18 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 7 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч16нж DN50 PN2,5 | 1 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 8 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч16п1 DN32 PN2,5 (вода, пар) | 22 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 9 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч16п1 DN40 PN2,5 (вода, пар) | 19 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 10 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч16п1 DN50 PN2,5 (вода, пар) | 39 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 11 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч19п (15кч34п) DN 25 РN1,6 | 20 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 12 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч19п (15кч34п) DN 32 РN1,6 | 30 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 13 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч19п (15кч34п) DN 40 РN1,6 | 48 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 14 | Клапан (вентиль) фланцевый чугунный 15кч19п (15кч34п) DN 50 РN1,6 | 47 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 15 | Клапан предохранительный рычажный фланцевый чугунный 17ч18бр DN50 РN1,6 | 2 (Штука) | 28.14.11.140: Арматура предохранительная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 16 | Клапан регулирующий (регулятор давления прямого действия рычажный после себя нормально открытый) 21ч10нж НО DN 50 РN1,6 | 2 (Штука) | 28.14.11.120: Арматура регулирующая | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 17 | Клапан (вентиль) фланцевый стальной 15с22нж DN 25 РN 4,0 | 2 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 18 | Клапан (вентиль) запорно-регулирующий односедельный с ЭИМ 25с947нж DN 50 РN1,6 | 1 (Штука) | 28.14.11.120: Арматура регулирующая | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 19 | Клапан (вентиль) запорный стальной проходной фланцевый 15с52нж DN 15 РN6,3 | 6 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 20 | Клапан (вентиль) запорный стальной проходной фланцевый 15с52нж DN 20 РN 6,3 | 31 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 21 | Клапан (вентиль) запорный стальной проходной фланцевый 15с52нж DN 40 РN6,3 | 7 (Штука) | 28.14.13.110: Клапаны запорные | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 22 | Клапан (вентиль) запорно-регулирующий односедельный с ЭИМ 25с947нж DN 80 РN1,6 | 1 (Штука) | 28.14.11.120: Арматура регулирующая | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 23 | Клапан (вентиль) обратный подъемный фланцевый стальной 16с13нж DN 150 РN 4,0 | 1 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 24 | Клапан (затвор) обратный поворотный однодисковый стяжной чугунный 19ч21бр DN 100 РN1,6 | 10 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 25 | Клапан (затвор) обратный поворотный однодисковый стяжной чугунный 19ч21бр DN 150 РN1,6 | 5 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 26 | Клапан (затвор) обратный поворотный однодисковый стяжной чугунный 19ч21бр DN 50 РN1,6 | 9 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 27 | Клапан (затвор) обратный поворотный однодисковый стяжной чугунный 19ч21бр DN 80 РN1,6 | 3 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 28 | Клапан (вентиль) обратный подъемный фланцевый чугунный 16кч9п DN 40 РN 2,5 | 1 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 29 | Клапан (вентиль) обратный подъемный фланцевый чугунный 16кч9п DN 50 РN 2,5 | 5 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 30 | Клапан (вентиль) обратный подъемный фланцевый чугунный 16ч3п DN 50 РN 1,6 | 6 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 31 | Кран трехходовой натяжной муфтовый для манометра 11б18бк DN15 РN1,6 | 568 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 32 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый (В/В) 11б27п 1 DN 15 РN 1,6 | 373 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 33 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый (В/В) 11б27п1 DN 20 РN 1,6 | 250 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 34 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый (В/В) 11б27п1 DN 25 РN 1,6 | 147 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 35 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый (В/В) 11б27п1 DN 32 РN 1,6 | 73 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 36 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый (В/В) 11б27п1 DN 40 РN 1,6 | 57 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 37 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый (В/В) 11б27п1 DN 50 РN 1,6 | 100 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 38 | Клапан (вентиль) обратный подъемный фланцевый чугунный 16ч6п DN 80 РN1,6 | 2 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 39 | Клапан (затвор) обратный поворотный однодисковый стяжной чугунный 19ч21бр DN 200 РN1,6 | 1 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 40 | Клапан (вентиль) обратный подъемный фланцевый стальной 16с13нж DN 100 РN 4,0 | 1 (Штука) | 28.14.11.130: Арматура обратная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 41 | Кран шаровый полнопроходной муфтовый (В/Н) 11б27п1 DN 40 РN 1,6 | 1 (Штука) | 28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 42 | Клапан предохранительный пружинный 17с28нж DN80 РN1,6 | 7 (Штука) | 28.14.11.140: Арматура предохранительная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 43 | Клапан предохранительный пружинный 17с28нж DN50 РN1,6 | 2 (Штука) | 28.14.11.140: Арматура предохранительная | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 44 | Воздухоотводчик автоматический DN15 РN 1,0 | 70 (Штука) | 28.14.11.152: Воздухоотводчики | 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие): 2433 Штука.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 299055, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 74в, центральный склад ГУПС "Севтеплоэнерго"

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 2 004 334.94 руб. (без учета НДС).

Особенности проведения закупки: преимущество для товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Срок предоставления документации о закупке: с 12 мая 2021 года по 20 мая 2021 года.

Место предоставления документации о закупке: Крымская ЭТП torgi82.ru http://etp.torgi82.ru.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

Место подачи заявок: Крымская ЭТП torgi82.ru http://etp.torgi82.ru.

Дата начала подачи заявок: 12 мая 2021 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 20 мая 2021 года в 23:55 MCK.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Кожанова, д.6, каб. 2, 24 мая 2021 года в 10:00 MCK.

Место, дата и время подведения итогов закупки: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Кожанова, д.6, каб. 2, 24 мая 2021 года в 11:00 MCK.