«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГУП РК «Крымгазсети»

________________  С.И. Тарасов

«___» _____________  2021 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 2101215/21 Э

на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист)

г. Симферополь

2021 г

### СОДЕРЖАНИЕ

|  | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 5 |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ | 6 |
| 3. | ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ | 9 |
| 4. | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 11 |
| 5. | ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА | 17 |
| 6. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 26 |
| 7. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 36 |
| 8. | ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ | 118 |
| 9. | ПРОЕКТ ДОГОВОРА | 242 |

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Запрос предложений в электронной форме – это форма торгов, где победителем запроса предложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие, которая наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Заказчик – юридическое лицо, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее — ГУП РК «Крымгазсети» или Предприятие).

Положение о закупках товаров работ услуг для нужд ГУП РК «Крымгазсети» - внутренний документ, который регламентирует деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Комиссия по осуществлению закупок – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельности.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса предложений – документ, информирующий о проведении закупки, содержащий информацию и сведения, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Документация по проведению запроса предложений  – комплект документов, содержащий информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения запроса предложений (далее – Документация).

Заявка на участие (далее — Заявка) — комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить договор на условиях, определённых документацией о закупке.

Участник закупки — является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку, на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями документации.

Победитель запроса предложений – участник процедуры запроса предложений, допущенный к участию в процедуре закупки и предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений, определенный победителем Комиссией по осуществлению закупок.

Лот — предмет закупки/продажи с краткими качественными, количественными и стоимостными характеристиками.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – стадия процедуры закупки (специальная процедура), направленная на добровольное снижение участниками закупки цен своих предложений с целью повышения их предпочтительности для заказчика.

Приоритет РП — установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением прямых закупок.

Протокол — документ, которым оформлено проведение закупки.

Товары — любые предметы (материальные объекты) в случае, если по условиям способа выбора поставщика происходит закупка товара или товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.).

Электронный документ — документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участника закупки или оператора электронной площадки.

Электронная площадка (ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которого Заказчик проводит закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Официальный сайт единой информационной системы – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», регламентом работы электронной торговой площадки ООО «Крымская ЭТП» (далее – ЭП) в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Предметом Запроса предложений в электронной форме является право на заключение договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист) (далее – Договор). Информация о предмете Договора содержится в Информационной карте настоящей документации.

1.3. В настоящем Запросе предложений может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор информационно технического обеспечения и прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки _________________ в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету Запроса предложений (далее – Заявка, Предложение) и документы согласно размещенным на сайте ЭП извещению и документации.

1.4. Заказчик имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения и на Сайте ЭП.

1.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений в любой день до даты окончания срока подачи Заявок. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок.

    - Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение по проведению запроса предложений, документацию, разъяснения положений документации о запросе предложений размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия  решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, участники самостоятельно отслеживают такие изменения.

1.5.3 Дополнительные элементы проведения запроса предложений: закупка по цене за единицу товара, работы, услуги:

1.5.3.1. При  проведения закупки по цене за единицу продукции в извещении, документации о закупке указывается цена договора (предельная стоимость договора) и устанавливается начальная максимальная цена за единицу продукции.

1.5.3.2.	В случае проведения закупки с ценой за единицу продукции, включающей несколько позиций товаров, работ, услуг, в извещении, документации о закупке указывается цена договора (предельная стоимость договора) и устанавливается общая начальная максимальная цена за единицу продукции, которая рассчитывается как сумма всех начальных максимальных цен за единицу каждой позиции продукции.

1.5.3.3.	При проведении закупки по цене за единицу товара, работы, услуги участники закупки подают предложение об общей цене за единицу продукции.

1.5.3.4.	В случае проведения закупки по цене за единицу продукции в извещении, документации (в том числе проекте договора) должно быть указано, что оплата продукции осуществляется по цене единицы продукции исходя из количества/объема фактически поставленного товара, работы, услуги, но в размере, не превышающем цены договора, указанной в извещении, документации о закупке.

1.5.3.5.	При возникновении потребностей в соответствующей продукции Заказчик заказывает ее в порядке, определенном договором. При этом номенклатура, объем и сроки поставки продукции (конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам Заказчика, направляемым по мере возникновения потребности в продукции, в адрес поставщика, с которым заключен договор с ценой за единицу продукции. Общая стоимость такого конкретного заказа рассчитывается исходя из установленных договором цен (прайса).

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

2.1 Устанавливаются следующие требования к Участникам закупки.

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2 Дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме.

2.2.1. С целью защиты интересов добросовестных участников закупки и создания условий для справедливой конкуренции Заказчиком могут устанавливаться дополнительные требования к участникам, в том числе:

— приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами на основание ПП №925;

— особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными Заказчиками, годовой объём закупки, который данные Заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчёта указанного объёма, а также форма годового отчёта о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчёта на основании постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — ПП № 1352).

2.2.2. Заказчик вправе устанавливать для участников запроса предложений дополнительные требования к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании — оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

3) опыта работы, связанного с предметом договора и деловой репутацией;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определённого уровня квалификации для исполнения контракта.

2.2.3. Параметры, по которым будет определяться аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых Заказчиком, оговариваются в документации по проведению запроса предложений.

2.2.4. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации по проведению запроса предложений к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

Данные требования могут быть установлены Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупок для исполнения договора в соответствии с объёмом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объём таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлён о своём привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объёму поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

2.2.5. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемых ими поставок, работ и услуг, требованиям, в том числе — наличие у них разрешающих документов, несёт участник закупки.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

3.1. Форма Заявки на участие в Запросе предложений

3.1.1. Для участия в Запросе предложений Участник закупки должен подготовить Заявку на участие в Запросе предложений в электронной форме (в виде отсканированных документов с разрешением не менее 150 dpi) в соответствии с положениями настоящего раздела по формам, предусмотренным в разделе 8 настоящей закупочной документации. Все формы, представляемые Участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.2. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений

3.2.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и участием в Запросе предложений в электронной форме. Заказчик не несет ответственности или обязательств, в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения Запроса предложений.

3.2.2. Сведения, которые содержатся в Заявке Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.3. Участники закупки формируют Заявку на участие в Запросе предложений в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной площадки.

3.2.4 Заявка на участие в Запросе предложений должно содержать документы и сведения, указанные в п. 3.3 настоящей документации.

3.2.5. Заявка на участие в Запросе предложений в электронной форме направляется оператору электронной площадки в форме электронных документов.

Электронные документы участника запроса предложений в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого запроса предложений в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.

3.2.6. Участие в электронном запросе предложений возможно при наличии на счёте участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе предложений, предусмотренный извещением и (или) документацией по проведению запроса предложений.

3.2.7. Участник закупки имеет право изменить (отозвать) поданную Заявка до наступления времени окончания подачи Заявки.

После отзыва Заявки Участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать Заявку до наступления времени окончания подачи Заявки.

3.3. Требования к содержанию и составу Заявки

Требования к содержанию и составу Заявки установлены в п.6.22 раздела 6 Информационной карты документации по проведению запроса предложений в электронной форме.

## Срок действия Заявки

Заявка действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в Ценовом предложении к Запросу предложений в электронной форме (форма № 6 раздела 8), но не менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.

## Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и заказчик, должны быть составлены на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки Заявки, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

## Валюта Заявки

    - Все суммы денежных средств в Заявке, должны быть выражены в национальной валюте Российской Федерации – российском рубле.

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российский рубль исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Получение документации по проведению запроса предложений.

Настоящая Документация и извещение размещена и доступна для ознакомления на Официальном (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru, на сайте (ЭП) согласно регламента.

## Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений.

    - Любой участник запроса предложений в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации по проведению запроса предложений, в пределах сроков установленных п. 6.10 раздел 6 «Информационная карта запроса предложений».

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос.

    - В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

    - Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.2., а также оформленные ненадлежащим образом.

    - В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений документации о закупке запроса предложений в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, по адресу электронной почты, указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

    - Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять её суть.

    - Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

## Обеспечение заявки на участие в запросе предложений.

    - В случае, если извещением о проведении запроса предложений и в пункте 6.16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» документации установлено требование обеспечения заявки, участник обеспечивают исполнение обязательств в указанном размере.

4.3.2 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений осуществляется в соответствии с регламентом ЭП, путем автоматического блокирования средств на Лицевых счетах Участника закупки, открытых оператором ЭП.

4.3.7. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредставление или представление с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупках, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора)

4.3.8. Обеспечение заявки возвращается Оператором ЭП на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения, в соответствии с регламентом  ЭП, в случае внесения обеспечения посредством функционала ЭП.

## Открытие доступа к поданным заявкам.

    - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением и документацией о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется в один день.

    - Комиссия по осуществлению закупок открывает доступ к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме на электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении и (или) документации о закупке.

    - Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме оформляются протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме.

4.4.2. В протоколе открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений должны быть отражены следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

1) персональный состав членов закупочной комиссии, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками;

2) общее количество поступивших заявок на участие в запросе предложений, перечень заявок, перечень участников закупки, представивших заявки на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) и адрес (место нахождения) каждого участника закупки подавшего предложение;

4) информацию, которая была оглашена в ходе закупки;

5) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений;

7) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым, с указанием оснований признания запроса предложений несостоявшимся.

4.4.3. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений размещается Заказчиком на сайте ЭП https://torgi82.ru. на официальном сайте (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru в течение трех дней, следующих после дня подписания такого протокола.

    - В случае если по окончании срока подачи Предложений не подано ни одного Предложения, Комиссией в протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

    - Публичная процедура вскрытия не производится.

## Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

4.5.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией по проведению запроса предложений.

4.5.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществлению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в документации по проведению запроса предложений, и признаётся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям.

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке.

4.5.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется комиссией по осуществлению закупок в сроки установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 6.12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.5.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была предусмотрена документацией по проведению запроса предложений, направить запросы участникам закупки о предоставлении информации. Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка.

4.5.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника.

4.5.6. Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме предусмотрено в п. 4.6 разделе 4 Документации по проведению запроса предложений.

4.5.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного запроса предложений в соответствии с документацией о закупке и Положением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в запросе предложений в электронной форме на любом этапе его проведения.

4.5.8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии с настоящей документацией по проведению запроса предложений, признаются участниками запроса предложений в электронной форме и допускаются к участию в оценке, сопоставлению заявок участников электронного запроса предложений и к подведению итогов.

4.5.9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса предложений фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

4.5.10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

## Основания для отстранения участников от участия в закупочной процедуре.

4.6.1. Участник закупки, подавший заявку, не допускается комиссией по осуществлению заку-пок к участию в закупке в случае:

— несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным документацией о закупке;

— отсутствия обязательных документов или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспече-ния таких заявок указано в документации о закупке;

— отсутствия обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

— выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование;

— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего установленную начальную (макси-мальную) цену договора;

— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о сроках поставке товара (оказания услуг, выполнения работ), превы-шающие установленные в документации;

— наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квали-фикационных данных;

— непредоставления информации (конкретных показателей) или предоставления недостоверной информации по конкретным показателям товара, соответствующим значениям, установленным в документации о закупке;

— несоответствия информации о конкретных показателях товара, требованиям документации о закупке и указания на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке.

4.6.2. Если в Предложении участника в отношении поставляемого товара (Форма № 5 к документации к запросу предложений в электронной форме) указаны требования Заказчика к закупаемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге) к конкретным характеристикам, показателям, параметрам, участники при описании поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) обязаны указывать конкретные (точные) показатели, соответствующие требованиям, указанным в настоящей документации. Также участники запроса предложений в электронной форме обязаны указать помимо вышеуказанной информации наименование товара, товарный знак (при наличии), марку (при наличии), модель товара (при наличии).

В случае предоставления недостоверных сведений, а также непредставления конкретных све-дений, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме будет признана несоответ-ствующей требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме.

4.6.3. В случае предоставления недостоверной или не предоставления  информации в составе заявки, документов, подтверждающих добросовестность участника на момент подачи заявки, со-держащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максималь-ной) цены договора (демпинговой цене), указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, Комиссия по осуществлению закупок обязана отклонить заявку как заявку с демпинго-вой ценой в соответствии с пунктом 5.6 раздела 5 «Порядок заключения договора».

4.6.4. Участник закупок отстраняется от участия в процедуре закупки, в том числе от участия в этапах закупки, в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участ-ник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию, содержа-щуюся в документах, представленных участником в составе своей заявки, в том числе в отноше-нии его квалификационных данных. Данные выводы могут быть основаны на документах и ин-формации, полученной у третьих лиц, из публичных источников, иными не запрещёнными зако-нодательством способами. Заказчик обязан зафиксировать указанную информацию на материаль-ном носителе и направить участнику мотивированное сообщение с предложением устранить недостатки в установленные условиями процедуры закупки сроки.

## Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме.

4.7.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации по проведению запроса предложений.

4.7.2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов установлен в извещении о проведении запроса предложений и пунктом 6.14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.7.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе предложений порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же условия.

4.7.4. Победителем запроса предложений в электронной форме признаётся участник запроса предложений в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в извещении и документации о закупке; заявке которого на участие в электронном запросе предложений присваивается первый номер.

4.7.5. При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 «Порядок заключения договора» Документации по проведению запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в электронном запросе предложений, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном запросе предложений.

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе предложений, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, но при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

4.7.6. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном запросе предложений фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок.

В протоколе оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном запросе предложений должны быть отражены следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определён её победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием:

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе её проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания её таковой;

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена Заказчиком в зависимости от проводимого способа закупки.

4.7.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок.

4.7.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

4.7.9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме установлены в Приложении №1 раздела 6  «Информационной карта запроса предложений» документации по проведению запроса предложений.

4.7.10. При проведении запроса предложений в электронной форме участникам может быть предоставлено право повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке (процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее указание в документации о закупке.

  - Признание электронного запроса предложений несостоявшимся, порядок заключения договора при несостоявшемся электронном запросе предложений.

4.8.1. Запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме; принято решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме; по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке.

4.8.2. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов.

4.8.3. Заказчик обязан заключить договор, если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся по следующим причинам:

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке.

4.8.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), провести повторный запрос предложений в электронной форме на тех же (или иных условиях) или провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупках, если запрос предложений в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям:

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме были отклонены все поданные заявки;

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни одной заявки.

# 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Общие положения:

5.1.1. Договор, заключаемый по результатам процедуры закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в составе документации и содержать существенные условия, предложенные в заявке победителем (участником, с которым заключается договор). Условия договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, могут отличаться от изложенных в проекте договора, размещенного в составе документации и содержать существенные условия, отличающиеся от предложенных в заявке победителем (участником, с которым заключается договор), если такие условия являются более выгодными для Заказчика (уменьшение цены договора, сроков его исполнения и т.п.).

5.1.2. При заключении, исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанным в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, Положением о закупках.

5.1.3. При заключении договора, по результатам конкурентной закупки между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путём составления протоколов разногласий), направленные на уточнение деталей договора. При этом срок заключения договора, указанный в документации о закупке, отодвигается на срок, в течение которого проводились преддоговорные переговоры.

5.1.4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

— несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупки;

— предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

5.1.5. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса предложений.

5.1.6. В случае, если документацией о закупке предусматривалась возможность привлечения к выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметом закупки, субподрядчиков (соисполнителей) и участник закупки, с которым заключён договор, привлекает к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей), то данный участник закупки обязан в день заключения договора письменно проинформировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием наименования, фирменного наименования (при наличии), места нахождения субподрядчика (соисполнителя), его идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета и цены договора с субподрядчиками (соисполнителями). В случае, если договор с субподрядчиками (соисполнителями) заключается участником закупки после заключения договора с Заказчиком, в таком случае участник закупки обязан письменно проинформировать Заказчика с предоставлением вышеуказанных сведений о заключённом договоре субподряда не позднее следующего рабочего дня с даты его заключения.

5.1.7. По результатам процедуры закупки может быть заключен договор, в котором определена цена единицы продукции, а количество продукции согласовывается сторонами одним из следующих способов:

5.1.7.1. заказчик определяет перечень продукции, которая будет ему необходима;

5.1.7.2. заказчик определяет объем денежных средств, в пределах которого будет приобретаться продукция;

5.1.7.3. в договоре определяются все существенные условия, перечень продукции, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки продукции, срок действия договора, единичная цена (расценка) по каждому виду продукции, форма заявки на поставку продукции;

5.1.7.4. указание на то, что договор прекращает свое действие при одном из следующих условий: после поставки объема продукции равного предельному, достижению предельной стоимости, по истечению года;

5.1.7.5. при возникновении соответствующей потребности в продукции, заказчик заказывает продукцию в порядке, определенном договором.

5.1.8. По результатам процедуры закупки может быть заключен предварительный договор.

5.1.9. По результатам процедуры закупки может быть заключено рамочное соглашение в одном из следующих вариантов:

5.1.9.1. Определяется перечень и количество закупаемой продукции на дату, установленную в документации о закупке; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции не устанавливается; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке.

5.1.9.2. Определяется перечень необходимой продукции; количество закупаемой продукции в денежном выражении через общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке; по достижении общего лимита, установленного в соглашении.

5.1.9.3. Определяется перечень необходимой продукции; количество закупаемой продукции в натуральном выражении через общий объем продукции, которая может потребоваться заказчику; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции устанавливается; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке; по достижении общего лимита, установленного в соглашении; по достижении лимита по объему продукции в натуральном выражении.

5.1.9.4. К соглашению должен быть приложен проект договора, для серии договоров, заключаемых во исполнение этого соглашения.

5.1.9.5. В соглашении устанавливаются штрафные санкции в размере, предусмотренном в документации, за отказ от заключения и исполнения договоров, заключенных во исполнение рамочного соглашения, определяется момент, когда стороны считают договор заключенным.

5.1.10. Победитель / участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения рамочного соглашения, если:

5.1.10.1. соглашение не подписано уполномоченным лицом в сроки и в порядке, установленном документацией;

5.1.10.2. не предоставлены документы, необходимые для заключения соглашения;

5.1.10.3. нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения соглашения.

5.11. Если договор, заключаемый по результатам закупки, является для заказчика крупной сделкой, его заключение подлежит согласованию в порядке, определенном ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

## 5.2.Обеспечение исполнения договора:

5.2.1. В случае если в пункте 6.17. раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора перед его заключением.

5.2.2. Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счёта для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата обеспечения.

5.2.3. При уклонении победителя закупки или иного лица, с которым заключается договор по итогам закупки, от заключения договора или от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.2.4. Победитель закупки, с которым заключается договор, до заключения договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора.

5.2.5. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в документации о закупке. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица.

5.2.6. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения договора, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.

5.2.7. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

5.2.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в установленных настоящим разделом случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии установленной документации о закупке;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

5.2.9. При заключении договора по результатам проведения закупки в электронной форме поставщик (исполнитель, подрядчик) представляет Заказчику сканированную копию банковской гарантии при подписании договора и направляет (передает) оригинал банковской гарантии Заказчику в случае, если такой способ обеспечения договора выбран таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, предусмотренном Положением.

5.2.10. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, которое соответствует требованиям, установленным Положением, документацией, извещением о закупке.

5.2.11. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнение договора, а также вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора».

5.2.12. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по договору победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, денежные средства, внесённые ими в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются.

5.2.13. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

5.3. Порядок заключения договора:

5.3.1. По результатам электронного запроса предложений договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, поданной участником запроса предложений в электронной форме, с которым заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.

5.3.2. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме должен быть заключён не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания протокола оценки и подведения итогов заявок.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключён не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.

При этом договор заключается только после предоставления участником запроса предложений в электронной форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации по проведению запроса предложений.

5.3.3. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора победителю электронного запроса предложений.

5.3.4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного запроса предложений проект договора на подпись.

5.3.5. Если победитель электронного запроса предложений в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса предложений считается уклонившимся от заключения договора.

5.3.6. Если победитель электронного запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключён с участником запроса предложений, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником.

5.3.7. В случае уклонения участника электронного запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора — запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся.

5.3.8. Если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.3.9. По итогам запроса предложений в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в документации по проведению запроса предложений.

5.4. Исполнение договора:

5.4.1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения / при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору.

5.4.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

5.4.3. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке заключённый договор в случае выявления недостоверных сведений о Победителе (участнике) или его продукции после подписания договора.

5.4.4. При исполнении договора Стороны вправе по взаимному соглашению внести в него следующие изменения:

а) изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов предусмотренный договором объём товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключён договор. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги). Или при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором;

б)	изменения по соглашению сторон цены договора (предельной стоимости договора) не более чем на 20 (двадцать) процентов в случае осуществления закупки по цене за единицу продукции;

в) изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов цену договора в случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, касающихся увеличения или уменьшения объема работ, которые влекут увеличение или уменьшение цены Договора;

г) изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов цену договора  в случае необходимости выполнения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе исполнения Договора и  сведения, о которых отсутствовали на дату заключения Договора;

д) уменьшить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально уменьшению количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

е) уменьшить цену договора без изменения количества закупаемых товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

ж) уменьшить срок действия договора, сроки исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

з) изменить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору или иными объективными причинами;

и) изменения, связанные с необходимостью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с улучшенными характеристиками;

к) изменения второстепенных условий договора (реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.п.);

л) изменения, необходимость внесения которых обусловлена изменениями законодательства (в том числе изменения ставки НДС), предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых делает невозможным исполнение договора;

м) изменения регулируемых государством единичных расценок, тарифных ставок и т.п. на закупаемые товары, работы, услуги;

н) изменение поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору в случае, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования.

5.4.5. Продление срока исполнения (действия) договора осуществляется в ходе проведения преддоговорных переговоров либо путем заключения дополнительного соглашения к договору в случае:

а)	документально зафиксированного факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в течение которого поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности исполнять свои обязательства по договору;

б)	если по окончании срока исполнения (действия) договора, заключаемого по результатам закупки по цене за единицу, денежные средства, предусмотренные таким договором, не израсходованы Заказчиком в полном объеме;

в)	если количество поставляемого по договору товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг был изменен согласно пункту 3.1 раздела 3 главы 17 Положения;

г) если сроки исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе в случае изменения поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения и др.;

д)	рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, оператора электронной площадки, повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения договора, на срок рассмотрения такого обращения.

5.4.6. Решение об изменении условий договора принимается Заказчиком и не требует рассмотрения на Комиссии, на которой была проведена закупка.

5.4.7. В случае изменении количества, объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и/или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

5.4.8. При исполнении договора поставщиком по согласованию с Заказчиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.

5.4.9. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и договором.

5.4.10. В случае, если договор расторгнут в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по данному договору, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим второе (следующее) место в процедуре, предшествовавшей заключению договора, на условиях его заявки с соответствующей корректировкой сроков исполнения договора и объёма продукции, если она поставлена частично в рамках исполнения расторгнутого договора.

5.4.11. Вся информация о заключении и ходе исполнения договора, подлежит размещению в единой информационной системе закупок в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключённых Заказчиками по результатам закупки» и Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

5.5. Приоритет товаров российского происхождения.

5.5.1. Заказчик при проведении конкурентных закупок на основании п.п. 1 п. 8 ст. 3 Федерального Закона №223-ФЗ обязан установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее — приоритет), и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее — ПП №925).

5.5.2. Приоритет устанавливается Заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме и иных способов закупки, предусмотренных в настоящем Положении о закупках, за исключением закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5.5.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках (при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в документации о конкурентной  закупке, и сравнения заявок на участие, а также победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене, предложенной участником в заявке на участие в конкурентной закупке.

5.5.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в конкурентной закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5.5.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки, которая проводится на право заключить договор, а цена договора снижена до нуля, представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5.5.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию по проведению запроса предложений следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) либо в коммерческом предложении наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) ответственность участника закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

5.5.7. Если в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) отсутствует указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара, это не является основанием для отклонения заявки (коммерческого предложения) на участие в закупке, и такая заявка (коммерческое предложение) рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

5.5.8. С целью установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами — цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как умножение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5.5.6 настоящего раздела, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

5.5.9. Отнесение участника конкурентной закупки к российским или иностранным лицам происходит на основании документов участника конкурентной закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

5.5.10. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником закупки, с которым заключается договор.

5.5.11. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора — договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

5.5.12. Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.5.13. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, а договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником конкурса, или ином способе закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке (или победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником закупки, или ином способе закупки, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

5.5.14. Приоритет устанавливается с учётом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

5.6. Антидемпинговые меры

5.6.1. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчёта или сметного расчёта.

В обоснование ценового предложения, в технико-экономический расчёт или сметный расчёт, который заявил участник, должны входить: виды товаров, работ (услуг), которые являются составляющими предметами закупки, нормативы затрат по ряду работ; расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые тарифные ставки, транспортные и иные накладные расходы (участник должен расписать — какие), налоги, отчисляющие в налоговый фонд (участник должен расписать — какие), налоговые льготы (если они есть), прибыль организации при снижении цены договора, НДС и иные параметры по усмотрению Комиссии по осуществлению закупок.

Обоснование ценового предложения, технико-экономический расчёт или сметный расчёт предлагаемой цены договора составляется на фирменном бланке участника в произвольной форме, подписывается руководителем (директором) и скрепляется печатью (при наличии) юридического лица.

5.6.2. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на момент подачи заявки.

К  информации,  подтверждающей  добросовестность  участника  закупки, относится  информация,  содержащаяся  в  реестре  договоров  (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким участником не  менее  чем  за  два  года  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  конкурентной закупке,  от  двух  и  более  договоров  (контрактов),  при  этом  все  договоры (контракты)  должны  быть  исполнены  без  применения  к  такому  участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В  этих  случаях  цена  одного  из  договоров  (контрактов)  должна  составлять  не менее  20  (двадцати)  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  в соответствии с настоящим разделом.

5.6.3. В случае проведения конкурентных закупок информация, предусмотренная пунктом 5.6.2 настоящего раздела, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в закупке. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации в составе заявки или признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку.

5.6.4. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. рублей и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Настоящий пункт применяется, если Заказчиком было установлено в документации о закупке обеспечение договора.

5.6.5. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым заключается договор, признаётся уклонившимся от заключения договора.

5.6.6. Заказчик вправе применить одновременно два способа, подтверждающих защиту добросовестной конкуренции при проведении закупок, согласно пунктам 5.6.1. и 5.6.2. настоящего раздела, либо одного из них по усмотрению Заказчика, но при этом — отразив это в п. 6.18 Информационной карты документации о закупке.

# 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| №№ п/п | Наименование пункта и дополнительная информация |
| --- | --- |
| 6.1. | Заказчик |
|  | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (ГУП РК «Крымгазсети») Место нахождения и почтовый адрес: 295011, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42 «а» Сайт для размещения информации о закупке: http://www.zakupki.gov.ru Электронная площадка: https://torgi82.ru. Начальник контрактной службы: Лобас Ирина Викторовна Контактное лицо, ответственное за организацию закупочной процедуры: Мокрицкая Виолетта Александровна тел.: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96 e-mail: irina_molchanova@crimeagasnet.ru |
| 6.2. | Предмет договора |
|  | Поставка полиэтиленовых труб (прайс-лист). |
| 6.3. | Количество и место поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг): |
|  | Количество – в соответствии с разделом 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: ••Алуштинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Виноградная,15; ИНН 9102016743/КПП 910143001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Бахчисарайское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 10; ИНН 9102016743/КПП 910443001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •ГУП РК «Крымгазсети» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а; ИНН 9102016743/КПП 910201001; •Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18; ИНН 9102016743/КПП 910543002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 3; ИНН 9102016743/КПП 911043001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 151; ИНН 9102016743/КПП 9111143001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Красногвардейское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297000, Республика Крым, пгт Красногвардейское, ул. Элеваторная, 17а; ИНН 9102016743/КПП 910543001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Красноперекопское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 12а; ИНН 9102016743/КПП 910643001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296510, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная 5А; ИНН 9102016743/КПП 910743001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Советское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297200, Республика Крым, пгт. Советское, ул. 50 лет СССР, 5; ИНН 9102016743/КПП 910843002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Судакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298000, Республика Крым, г. Судак, ул.Восточное шоссе, 19; ИНН 9102016743/КПП 910843003; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного • Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети», Кировский участок, 297300, Республика Крым, пгт. Кировское, ул. Полевая, 2 а.; ИНН 9102016743/КПП 910845011; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Лесопарковая, 5; ИНН 9102016743/КПП 910843004; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298600, Республика Крым, г. Ялта, Южнобережное шоссе, 33. ИНН 9102016743/КПП 910343001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Раздольненское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296200, Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Л.Рябики, 1а. ИНН 9102016743/КПП 910643002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского 11; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова 121. ИНН 9102016743/КПП 910243002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного. В соответствии с разделом №7 «Техническое задание» и разделом №9 «Проект договора» |
| 6.4. | Условия поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг): |
|  | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно направленных Покупателем по факсу или по электронной почте заявок. В соответствии с разделом №7 «Техническое задание» и разделом №9 «Проект договора» |
| 6.5. | Сведения о начальной (максимальной) цене Договора/предложения: |
|  | Цена договора - 200 000 000,00 руб. (двести миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС. НМЦП (Начальная максимальная цена предложения на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист) – общая сумма прайса) 992 787,53 руб. (девятьсот девяносто две тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 53 копейки), в т.ч. НДС. Является ценовым критерием оценки участников. |
| 6.6. | Форма, сроки и порядок оплаты: |
|  | Форма оплаты: в безналичной форме за счёт средств Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети». Порядок и сроки оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату партии Товара, согласно выставленного Поставщиком счета в срок не более 90 (девяносто) календарных дней или не более 15 (пятнадцати) рабочих дней (в случае, если исполнитель является субъектом малого (среднего) предпринимательства) с даты поставки Товара. В соответствии с разделом №9 «Проект договора» |
| 6.7. | Срок поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг): |
|  | Срок поставки каждой партии Товара не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поступления заявки на партию товара. В соответствии с разделом №7 «Техническое задание» и разделом №9 «Проект договора». |
| 6.8. | Порядок формирования цены Договора: |
|  | Цена указана с НДС и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе расходы по доставке товара, упаковке, маркировке, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей. |
| 6.9. | Дата начала и дата окончания срока подачи Заявок: |
|  | Заявки могут быть поданы Участниками закупки с момента размещения настоящего извещения и документации с «10» июня 2021года до 08 часов 00 минут (время московское) «24» июня 2021 года. |
| 6.10. | Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений документации «10» июня 2021года; Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «23» июня 2021 года , при условии, что запрос о даче разъяснений положений документации поступил не позднее чем «18» июня 2021 года. Разъяснения положений закупочной документации размещаются на сайте http://www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение. |
| 6.11. | Срок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений |
|  | Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется на электронной площадке в 08:00 «24» июня 2021 года. |
| 6.12. | Срок рассмотрения Заявок |
|  | Заявки будут рассмотрены комиссией «28» июня 2021 года. |
| 6.13. | Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок |
|  | Оценка и сопоставление Заявок проводится по критериям и в порядке, указанным в Приложении № 1 к Информационной карте. |
| 6.14. | Срок оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений в электронной форме |
|  | Оценка и сопоставление Заявок и подведение итогов будет проведено Комиссией не позднее «30» июня 2021 года. |
| 6.15. | Срок заключения Договора |
|  | Не ранее десяти дней и не позднее двадцати календарных дней с момента подведения итогов закупки и размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления Заявок участников. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. |
| 6.16. | Обеспечение подачи заявки на участие в запросе предложений |
|  | 5 % от НМЦД в сумме 10 000 000,00 руб. (десять миллионов рублей 00 копеек). Обеспечение заявки предоставляется участником закупки путем перечисления денежных средств оператору электронной площадки. В соответствии с пунктом 4.3 раздела №4 «Порядок проведения запроса предложений» Документации. |
| 6.17. | Обеспечение исполнения договора |
|  | Предусмотрено 30% от НМЦД в сумме 60 000 000,00 руб. (шестьдесят миллионов рублей 00 копеек); Реквизиты для внесения обеспечения: Получатель ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов) ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743 КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001 АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя БИК 043510123 Кор./с: 30101810835100000123 Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист) извещение № ________ от ________». Обеспечение исполнения договора может предоставляться победителем закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения договора осуществляется участником закупок. В соответствии с пунктом 5.2 раздела №5 «Порядок заключения договора» Документации. |

| 6.18. | Антидемпинговые меры. |
| --- | --- |
|  | Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на момент подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким участником не менее чем за два года до даты подачи заявки на участие в конкурентной закупке, от двух и более договоров (контрактов), при этом все договоры (контракты) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В этих случаях цена одного из договоров (контрактов) должна составлять не менее 20 (двадцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора в соответствии с настоящим разделом. Если цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с пунктами 5.6.2 – 5.6.4 Раздела 5 Документации. |
| 6.19. | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами |
|  | Установлен. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Участник закупки указывает (декларирует) в соответствующей части заявки на участие в закупке (форма №5 раздела 8 Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки), содержащей предложение о поставке товара, наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. При отсутствии документов, позволяющих определить страну происхождения поставляемого товара такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. |
| 6.20. | Ограничения в отношении участников закупки |
|  | Не установлены. |
| 6.21. | Требования к участникам закупки |
|  | 1. Установлены следующие требования к участникам запроса предложений в электрон-ной форме: - соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок; - отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установлен-ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме: не установлены. |
| 6.22. | Требования к содержанию и составу Заявки |
|  | Участник закупки должен подготовить Заявку, включающую: 1. Опись документов (форма № 1 раздела 8). 1.1. Письменное Согласие на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, данные которого указываются в Заявке либо прилагаемых к нему документах. 2. Предложение участника в отношении поставляемого товара (форма №5 раздела 8). 3. Заявку на участие в запросе предложений (форма №2 раздела 8). 4. Ценовое предложение (форма № 6 раздела 8). 5. Анкету Участника закупки (форма № 3 раздела 8). 6. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с разделом 2 настоящей документации: а) справку о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным документацией (форма № 4 раздела 8); б) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае если извещением и документацией установлено ограничение об участии в закупке только субъектов малого и среднего предпринимательства, непредоставление указанной декларации, либо несоответствие участника указанным требованиям является основанием для отклонения такого участника); 7. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 8. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, которая получена не ранее чем за три месяца до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за три месяца до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица и физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании. Участники закупки, для подтверждения своей регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, предоставляют: — копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации до 1 января 2017 года); — копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы» (при регистрации после 1 января 2017 года); 9. Копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 10. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный финансовый год; 11. Справку в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. В случае, представленная справка содержит сведения о наличии таковой задолженности, участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский баланс, заверенный компанией, свидетельствующий о не превышении имеющейся задолженности порога в двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки. 12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для Претендента стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой. 13. При подаче участником ценового предложения, сниженного на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, участник закупки обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность на момент подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким участником не менее чем за два года до даты подачи заявки на участие в конкурентной закупке, от двух и более договоров (контрактов), при этом все договоры (контракты) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В этих случаях цена одного из договоров (контрактов) должна составлять не менее 20 (двадцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора в соответствии с настоящим разделом. 14. Предложение участника закупки запроса предложений по нестоимостным критериям. Сведения об опыте поставки, связанного с предметом договора (форма №7 раздела 8). |

приложение № 1

к информационной карте ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в Запросе предложений

| № п/п | Наименование критерия | Вес критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена прайс-листа | 80% |
| 2 | Опыт поставки, связанные с предметом договора | 20% |

| Критерии оценки | Минимальный балл/Максимальный балл |
| --- | --- |
| «ЦЕНА ПРАЙС-ЛИСТА» Цена прайс-листа, предлагаемая участником закупки в Ценовом предложении (Форма №6 раздела 8) на участие в закупке, включает в себя все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, а также иные расходы, связанные с исполнением договора. Цена прайс-листа, предлагаемая участником закупки в Заявке на участие в закупке, не может превышать НМЦП, указанную в пункте 6.5. информационной карты запроса предложений. Оценка по критерию «Цена прайс-листа» производится следующим образом: Rai рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amin – предложение участника с минимальной ценой; Ai – предложение i-го участника по цене предложения. Максимальное количество баллов присваивается заявке Участника закупки с наименьшей ценой Предложения. 0,80 - значимость (вес) соответствующего критерия «Цена прайс-листа» Участник, сделавший предложение выше начальной (максимальной) цены прайс-листа указанного в п.6.5 «Информационной карты», к участию в процедуре запроса предложений не допускается. | / 80 |
| 2.Оценка по критерию «Опыт поставки, связанный с предметом договора» Оценивается общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на поставку материалов, связанных с предметом договора за период с 01.01.2018 до даты публикации извещения о проведении закупки, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с предоставлением товарных накладных и/или универсальных передаточных документов. Подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) без начисленных неустоек и пеней, с приложением копий товарных накладных и/или универсальных передаточных документов, подписанных заказчиками (покупателями). Предельно необходимое максимальное значение для показателя «Опыт поставки, связанные с предметом договора» наличие у участника опыта поставки сопоставимого по характеру и объему, равному 5 контрактам/договорам, предметом которых является поставка полимерных труб и/или фитингов относящихся к ОКПД 2 «22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов» и/или «22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые». В случае предоставления более 5 контрактов/договоров комиссия будет рассматривать любые 5 контрактов/договоров. Баллы присуждаются в случае полного соответствия предоставленной информации по данному критерию следующим условиям: предоставлена копия контракта (договора) и копии товарных накладных и/или универсальных передаточных документов в составе заявки на поставку полимерных труб и/или фитингов относящихся к ОКПД 2 «22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов» и/или «22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые», в соответствии с информацией, содержащейся в Реестре контрактов (договоров) на момент подачи заявки в единой информационной системе в сфере закупок. Информация о таком контракте (договоре) должна быть размещена со статусом «Исполнение завершено», «Исполнение прекращено». При наличии иных статусов в Реестре контрактов (договоров) и/или не предоставлении подтверждающих документов, предоставленный контракт (договор) к рассмотрению не принимается. Оценка по критерию «Опыт поставки, связанный с предметом договора» производится следующим образом: где: Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию. Bmax – максимальная среди заявок всех участников общая стоимость заключенных и исполненных договоров (контрактов) за указанный период. Bi – общая стоимость заключенных и исполненных договоров (контрактов) по заявке i-го участника за указанный период. 0,20 - значимость (вес) соответствующего критерия «Опыт поставки, связанный с предметом договора» Непредставление информации по показателю «Опыт поставки, связанный с предметом договора» не влечет отклонение заявки участника и не влияет на допуск участника к запросу предложений, такой участник настоящего запроса предложений получает «0» баллов по показателю. | 0 / 20 |
| Итоговый рейтинг (R) каждого Предложения рассчитывается на основании следующей формулы: R=Ra i +Rbi где: Ra i – рейтинг, присвоенный Предложению по критерию «Цена прайс-листа»; Rbi – рейтинг, присвоенный Предложению по критерию «Опыт поставки, связанные с предметом договора»; |
| Победителем запроса предложений будет признан Участник, показатель итогового рейтинга (R) которого имеет наивысшее значение. В случае если по итогам оценки, Предложения имеют равнозначный показатель (R), первый номер присуждается тому Предложению, которое было зарегистрировано раньше Предложений других Участников закупки. |

# 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист)

| № п/п | Наименование параметров | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Полиэтиленовые трубы (Прайс-лист) |
|  | Срок поставки | Срок поставки каждой партии Товара не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поступления заявки на партию товара. |
|  | Адрес поставки | •Алуштинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Виноградная,15; ИНН 9102016743/КПП 910143001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Бахчисарайское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 10; ИНН 9102016743/КПП 910443001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •ГУП РК «Крымгазсети» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а; ИНН 9102016743/КПП 910201001; •Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18; ИНН 9102016743/КПП 910543002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 3; ИНН 9102016743/КПП 911043001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 151; ИНН 9102016743/КПП 9111143001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Красногвардейское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297000, Республика Крым, пгт Красногвардейское, ул. Элеваторная, 17а; ИНН 9102016743/КПП 910543001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Красноперекопское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 12а; ИНН 9102016743/КПП 910643001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296510, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная 5А; ИНН 9102016743/КПП 910743001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Советское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297200, Республика Крым, пгт. Советское, ул. 50 лет СССР, 5; ИНН 9102016743/КПП 910843002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Судакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298000, Республика Крым, г. Судак, ул.Восточное шоссе, 19; ИНН 9102016743/КПП 910843003; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного • Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети», Кировский участок, 297300, Республика Крым, пгт. Кировское, ул. Полевая, 2 а.; ИНН 9102016743/КПП 910845011; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Лесопарковая, 5; ИНН 9102016743/КПП 910843004; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298600, Республика Крым, г. Ялта, Южнобережное шоссе, 33. ИНН 9102016743/КПП 910343001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Раздольненское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296200, Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Л.Рябики, 1а. ИНН 9102016743/КПП 910643002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного •Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского 11; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова 121. ИНН 9102016743/КПП 910243002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного |
|  | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | Отгрузка осуществляется на склад Заказчика. |
|  | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Гарантийный срок не менее 1 года |
|  | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Паспорта и сертификаты согласно действующего законодательства РФ |
|  | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг | Доставка осуществляется при направлении заявки на поставку количеством от одной номенклатурной единицы, разгрузка на складе Заказчика осуществляется силами Поставщика. |
|  | Описание товаров |
|  | № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 63х5,8 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 63 мм. Толщина стенки – 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 75х6,8 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 75 мм. Толщина стенки – 6,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 90х8,2 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 90 мм. Толщина стенки – 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 110х10 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 110 мм. Толщина стенки – 10,0 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 125х11,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 125 мм. Толщина стенки – 11,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 140х12,7 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 140 мм. Толщина стенки – 12,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 160х14,6 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 160 мм. Толщина стенки – 14,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 180х16,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 180 мм. Толщина стенки – 16,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 200х18,2 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 200 мм. Толщина стенки – 18,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 225х20,5 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 225 мм. Толщина стенки – 20,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 250х22,7 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 250 мм. Толщина стенки – 22,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 280х25,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 280 мм. Толщина стенки – 25,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 315х28,6 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 315 мм. Толщина стенки – 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 355х32,2 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 355 мм. Толщина стенки – 32,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 400х36,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 400 мм. Толщина стенки – 36,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 450х40,9 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 450 мм. Толщина стенки – 40,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 500х45,5 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 500 мм. Толщина стенки – 45,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 560х50,9 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 560 мм. Толщина стенки – 50,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 630х57,3 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 630 мм. Толщина стенки – 57,3 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 63х5,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø63х5,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 75х6,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø75х6,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 90х8,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø90х8,2х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 110х10 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø110х10х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 125х11,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø125×11,4×1,0 SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 140х12,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø140×12,7×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø160×14,6×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 180х16,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø180×16.4×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 200х18,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø200×18,2 ×1,2 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 225х20,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø63х5,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 250х22,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø250×22,7×1,4 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 280х25,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø280х25,4 х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 315х28,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø315х28,6х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 355х32,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø355х32,2х1,6мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 400х36,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø400х36,4х1,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 450х40,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø450х40,9х1,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 500х45,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø500х45,5х2,0мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 560х50,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø560х50,9х2,2мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 630х57,3 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø630х57,3х2,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 63 мм. Толщина стенки – 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 75 мм. Толщина стенки – 6,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 90 мм. Толщина стенки – 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 110 мм. Толщина стенки – 10,0 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 125 мм. Толщина стенки – 11,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,0 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 140 мм. Толщина стенки – 12,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 160 мм. Толщина стенки – 14,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 180 мм. Толщина стенки – 16,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 200 мм. Толщина стенки – 18,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,2 мм - 1,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 225 мм. Толщина стенки – 20,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,3 мм - 1,9 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 250 мм. Толщина стенки – 22,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,4 мм - 2,1 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ТУ 22.21.21-059-73011750-2018. Номинальный наружный диаметр – 280 мм. Толщина стенки – 25,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 315 мм. Толщина стенки – 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 355 мм. Толщина стенки – 32,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,6 мм - 2,4 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 400 мм. Толщина стенки – 36,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,8 мм - 2,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 450 мм. Толщина стенки – 40,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,9 мм – 2,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 500 мм. Толщина стенки – 45,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,0 мм - 3,0 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 560 мм. Толщина стенки – 50,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,2 мм - 3,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 630 мм. Толщина стенки – 57,3 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,5 мм - 3,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 63х5,8 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø63х5,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 75х6,8 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø75х6,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 90х8,2 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø90х8,2х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 110х10 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø110х10х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 125х11,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø125×11,4×1,0 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 140х12,7 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø140×12,7×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 160х14,6 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø160×14,6×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм(в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 180х16,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø180×16.4×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 200х18,2 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø200×18,2 ×1,2 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 225х20,5 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø225х20,5х1,3мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 250х22,7 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø250×22,7×1,4 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 280х25,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø280х25,4х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 315х28,6 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø315х28,6х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 355х32,2 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø355х32,2х1,6мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 400х36,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø400х36,4х1,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 450х40,9 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø450х40,9х1,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 500х45,5 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø500х45,5х2,0мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 560х50,9 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø560х50,9х2,2мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 630х57,3 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø630х57,3х2,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 63 мм. Толщина стенки – 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 75 мм. Толщина стенки – 6,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 90 мм. Толщина стенки – 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014),. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 110 мм. Толщина стенки – 10,0 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 125 мм. Толщина стенки – 11,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,0 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 140 мм. Толщина стенки – 12,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 160 мм. Толщина стенки – 14,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 180 мм. Толщина стенки – 16,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 200 мм. Толщина стенки – 18,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,2 мм - 1,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 225 мм. Толщина стенки – 20,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,3 мм - 1,9 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 250 мм. Толщина стенки – 22,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,4 мм - 2,1 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 280 мм. Толщина стенки – 25,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 315 мм. Толщина стенки – 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 355 мм. Толщина стенки – 32,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,6 мм - 2,4 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 400 мм. Толщина стенки – 36,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,8 мм - 2,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 450 мм. Толщина стенки – 40,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,9 мм – 2,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 500 мм. Толщина стенки – 45,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,0 мм - 3,0 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 560 мм. Толщина стенки – 50,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,2 мм - 3,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 630 мм. Толщина стенки – 57,3 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,5 мм - 3,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 25х2,3 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 25 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 2,3 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,2 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,169 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 32х3,0 мм (м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 32 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 3,0 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,3 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,277 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 40х3,7 мм (м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 40 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 3,7 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,4 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,5 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,427 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 50х4,6 мм (м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 50 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 4,6 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,4 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,6 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,663 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 63х5,8 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 63 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 5,8 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,7 мм. Расчетная масса 1 м труб не <1,05 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 75х6,8 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 75 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 6,8 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,6 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,8 мм. Расчетная масса 1 м труб не <1,46 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 90х8,2 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 90 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 8,2 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,8 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,0 мм. Расчетная масса 1 м труб не <2,12 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 100 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 110х10 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 110 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 10,00 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 2,2 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,1 мм. Расчетная масса 1 м труб не <3,14 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 100 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 125х11,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 125 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 11,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 2,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,3 мм. Расчетная масса 1 м труб не <4,08 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 140х12,7 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 140 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 12,7 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 2,8 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <5,08 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 160 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 14,6 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 3,2 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,6 мм. Расчетная масса 1 м труб не <6,67 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 180х16,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 180 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 16,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 3,6 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,8 мм. Расчетная масса 1 м труб не <8,43 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 200х18,2 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 200 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 18,2 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 4,0 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,0 мм. Расчетная масса 1 м труб не <10,4 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 225х20,5 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 225 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 20,5 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 4,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,2 мм. Расчетная масса 1 м труб не <13,2 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 250х22,7 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 250 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 22,7 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 5,0 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <16,40 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 280х25,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 280 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 25,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 9,8 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,7 мм. Расчетная масса 1 м труб не <20,30 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 315х28,6 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 315 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 28,6 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 11,1 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +3,0 мм. Расчетная масса 1 м труб не <25,70 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 355х32,2 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 355 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 32,2 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 12,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +3,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <32,60 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 400х36,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 400 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 36,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 14 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +3,8 мм. Расчетная масса 1 м труб не <41,40 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |
|  |  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 450х40,9 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 450 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 40,9 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 15,6 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +4,2 мм. Расчетная масса 1 м труб не <52,40 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |

# 8. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

8.1. Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Запросе предложений

на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист)

Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) Участника закупки] подтверждает, что для участия в Запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Руководитель организации [для юридических лиц]       _______    (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц]	     _______    (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

8.2. Форма № 2:    «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

На бланке организации [для юридических лиц]

Директору

ГУП РК «Крымгазсети»

С.И. Тарасову

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист)

________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

изучив извещение о проведении Запроса предложений и закупочную документацию, направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в Запросе предложений.

Мы обязуемся в случае признания нас комиссией по осуществлению закупок победителем Запроса предложений, при условии получения от ГУП РК «Крымгазсети» проекта Договора, составленного путем включения условий исполнения Договора, предложенных нами в настоящей Заявке, в проект Договора, прилагаемый к закупочной документации, предоставить в ГУП РК «Крымгазсети» подписанный Договор в установленный настоящей документацией срок.

Мы обязуемся, в случае заключения с нами Договора, поставлять Товар (выполнять работы, оказывать услуги) в соответствии с требованиями и условиями Договора и Технического задания.

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ГУП РК «Крымгазсети» с целью участия _____________ (наименование участника процедуры закупки) в Запросе предложений на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Мы, _____________________________________________ согласны с условием, что:

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

1) Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях:

а) непредставления требуемых согласно документации о закупке документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Заявки требованиям документации о закупке, в том числе представленного технического предложения, срока выполнения работ или оказания услуг;

в) по иным основаниям, предусмотренным положением о закупках ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ».

2) сведения о нас будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

- если мы:

        - будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

        - если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения нами условий договора.

Руководитель организации [для юридических лиц]	             _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц]	                                     _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Приложение к заявке о подаче Предложения

от «___» __________ 20___ г. № ______

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____________№__________________дата выдачи

название выдавшего органа	,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку ГУП РК «Крымгазсети» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется лицом в ГУП РК «Крымгазсети», обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящее согласие дано мной и действует до «___»________20____г./ бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________                                (Ф.И.О.)

Подпись субъекта персональных данных

«___» _________ 20__ г.

8.3. Форма № 3

«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

| №№ п/п | Наименование показателя | Данные об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Участника закупки (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | [Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы]. [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные]. |
| 2. | Место нахождения Участника закупки (юридического лица), место жительство Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | [Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)]. [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом]. |
| 3. | Почтовый адрес | [В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки]. |
| 4. | Контактное лицо | [В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail]. |
| 5. | Контактные данные | В данном разделе Участник закупки указывает но-мер контактного телефона, e-mail]. |
| 6. | ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО | [В данном разделе Участник закупки указывает ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО в соответствии с регистрационными документами]. |
| 7. | Принадлежность Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства. | [В данном разделе Участник закупки указывает принадлежность к СМП]. Да / Нет |
| 8. | Система налогообложения | [В данном разделе Участник закупки указывает применяемую систему налогообложения]. |
| 9. | Банковские реквизиты | [В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты]. |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации [для юридических лиц]	      _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц ]          	     _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

8.4  Форма № 4

«СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ »

На бланке организации [для юридических лиц]

СПРАВКА

Настоящим______________________________________ информирует, о том, что

(Наименование участника запроса предложений)

информация о нас отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящей заявкой ___________________________________________________________						(Наименование участника запроса предложений)

Подтверждаем соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса предложений ____________________________________________________________следующим требованиям:

(Наименование участника запроса предложений)

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Руководитель организации [для юридических лиц]	     _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

8.5. Форма №5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

к Запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист).

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхождения товара(заполняется участником) | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки (заполняется участником) | Указание на товарный знак (при наличии) (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 63х5,8 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 63 мм. Толщина стенки – 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 75х6,8 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 75 мм. Толщина стенки – 6,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 90х8,2 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 90 мм. Толщина стенки – 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 110х10 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 110 мм. Толщина стенки – 10,0 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 125х11,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 125 мм. Толщина стенки – 11,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 140х12,7 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 140 мм. Толщина стенки – 12,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 160х14,6 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 160 мм. Толщина стенки – 14,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 180х16,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 180 мм. Толщина стенки – 16,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 200х18,2 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 200 мм. Толщина стенки – 18,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 225х20,5 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 225 мм. Толщина стенки – 20,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 250х22,7 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 250 мм. Толщина стенки – 22,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 280х25,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 280 мм. Толщина стенки – 25,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 315х28,6 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 315 мм. Толщина стенки – 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 355х32,2 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 355 мм. Толщина стенки – 32,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 400х36,4 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 400 мм. Толщина стенки – 36,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 450х40,9 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 450 мм. Толщина стенки – 40,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 500х45,5 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 500 мм. Толщина стенки – 45,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 560х50,9 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 560 мм. Толщина стенки – 50,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 630х57,3 мм Мультипайп II или аналог | Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 630 мм. Толщина стенки – 57,3 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Внутренний слой изготовлен из полиэтилена ПЭ 100, наружный - из полиэтилена с повышенной стойкостью к растрескиванию ПЭ 100-RC (не менее 10% общей толщины стенки). Цвет трубы жёлтый или оранжевый. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 63х5,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø63х5,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 75х6,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø75х6,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 90х8,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø90х8,2х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 110х10 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø110х10х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 125х11,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø125×11,4×1,0 SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 140х12,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø140×12,7×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø160×14,6×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 180х16,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø180×16.4×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 200х18,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø200×18,2 ×1,2 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 225х20,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø63х5,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 250х22,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø250×22,7×1,4 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 280х25,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø280х25,4 х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 315х28,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø315х28,6х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 355х32,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø355х32,2х1,6мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 400х36,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø400х36,4х1,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 450х40,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø450х40,9х1,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 500х45,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø500х45,5х2,0мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 560х50,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø560х50,9х2,2мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 630х57,3 мм Протект RC ГазДетект или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба из полиэтилена с соэкструзионными слоями для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+/PE100-RC Ø630х57,3х2,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100RC – желтый, внешний слой PE100+ - черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 63 мм. Толщина стенки – 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 75 мм. Толщина стенки – 6,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 90 мм. Толщина стенки – 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 110 мм. Толщина стенки – 10,0 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 125 мм. Толщина стенки – 11,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,0 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 140 мм. Толщина стенки – 12,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 160 мм. Толщина стенки – 14,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 180 мм. Толщина стенки – 16,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 200 мм. Толщина стенки – 18,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,2 мм - 1,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 225 мм. Толщина стенки – 20,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,3 мм - 1,9 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 250 мм. Толщина стенки – 22,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,4 мм - 2,1 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ТУ 22.21.21-059-73011750-2018. Номинальный наружный диаметр – 280 мм. Толщина стенки – 25,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 315 мм. Толщина стенки – 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 355 мм. Толщина стенки – 32,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,6 мм - 2,4 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 400 мм. Толщина стенки – 36,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,8 мм - 2,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 450 мм. Толщина стенки – 40,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,9 мм – 2,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 500 мм. Толщина стенки – 45,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,0 мм - 3,0 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 560 мм. Толщина стенки – 50,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,2 мм - 3,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 630 мм. Толщина стенки – 57,3 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100-RC. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,5 мм - 3,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 63х5,8 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø63х5,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 75х6,8 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø75х6,8х0,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 90х8,2 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø90х8,2х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 110х10 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø110х10х0,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 125х11,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø125×11,4×1,0 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 140х12,7 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø140×12,7×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 160х14,6 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø160×14,6×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм(в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 180х16,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø180×16.4×1,1 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 200х18,2 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø200×18,2 ×1,2 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 225х20,5 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø225х20,5х1,3мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 250х22,7 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø250×22,7×1,4 мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 280х25,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø280х25,4х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 315х28,6 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø315х28,6х1,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 355х32,2 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø355х32,2х1,6мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 400х36,4 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø400х36,4х1,8мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 450х40,9 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø450х40,9х1,9мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 500х45,5 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø500х45,5х2,0мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 560х50,9 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø560х50,9х2,2мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 630х57,3 мм(м) или аналог | 1. Тип, конструкция трубы: - наружное покрытие в виде защитной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции для защиты от наружных механических повреждений; - токопроводящяя лента специальной конструкции, интегрированная под защитную оболочку; Токопроводящая лента представляет собой две проволоки (диаметром 0,5 мм), которые уложены ≪змейкой≫ и заламинированы в полимерную пленку. - напорная труба по ГОСТ Р 58121.2. 2. Технические характеристики трубы: Трубы PE100+ Ø630х57,3х2,5мм SDR11 с токопроводящей лентой ориентированной вдоль оси трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542-2014, позволяют быстро определить точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций. Защитная оболочка из термопласта желтого цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства. 3. Температура транспортируемой среды: от 0° до 40°С. 4. Нормативные документы: ГОСТ Р 58121.2 - 2018. 5. Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннею поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускается пузыри, трещины, раковины посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Слои должны быть легко различимы. 6. Цвет: цвет внутреннего слоя PE 100+ – черный, защитного покрытия из ПП - желтый (ГАЗ). Оттенки не регламентируются. 7. Конструкция токопроводящей ленты: Лента токопроводящая - 40мм Проводники из нержавеющей стали 0,5мм (в изоляции) – 2 шт. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 63 мм. Толщина стенки – 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 75 мм. Толщина стенки – 6,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 90 мм. Толщина стенки – 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014),. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 110 мм. Толщина стенки – 10,0 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм - 1,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 125 мм. Толщина стенки – 11,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,0 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 140 мм. Толщина стенки – 12,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 160 мм. Толщина стенки – 14,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 180 мм. Толщина стенки – 16,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,1 мм - 1,7 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 200 мм. Толщина стенки – 18,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,2 мм - 1,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 225 мм. Толщина стенки – 20,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,3 мм - 1,9 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 250 мм. Толщина стенки – 22,7 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,4 мм - 2,1 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 280 мм. Толщина стенки – 25,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 315 мм. Толщина стенки – 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм - 2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 355 мм. Толщина стенки – 32,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,6 мм - 2,4 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 400 мм. Толщина стенки – 36,4 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,8 мм - 2,6 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 450 мм. Толщина стенки – 40,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 1,9 мм – 2,8 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 500 мм. Толщина стенки – 45,5 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,0 мм - 3,0 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 560 мм. Толщина стенки – 50,9 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,2 мм - 3,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ или аналог | Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). Номинальный наружный диаметр – 630 мм. Толщина стенки – 57,3 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет защитной оболочки жёлтый. Толщина покрытия 2,5 мм - 3,5 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014). |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 25х2,3 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 25 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 2,3 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,2 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,169 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 32х3,0 мм (м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 32 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 3,0 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,3 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,277 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 40х3,7 мм (м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 40 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 3,7 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,4 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,5 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,427 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 50х4,6 мм (м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 50 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 4,6 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,4 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,6 мм. Расчетная масса 1 м труб не <0,663 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 63х5,8 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 63 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 5,8 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,7 мм. Расчетная масса 1 м труб не <1,05 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 75х6,8 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 75 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 6,8 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,6 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +0,8 мм. Расчетная масса 1 м труб не <1,46 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 50 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 90х8,2 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 90 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 8,2 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 1,8 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,0 мм. Расчетная масса 1 м труб не <2,12 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 100 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 110х10 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 110 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 10,00 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 2,2 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,1 мм. Расчетная масса 1 м труб не <3,14 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в бухтах по 100 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 125х11,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 125 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 11,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 2,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,3 мм. Расчетная масса 1 м труб не <4,08 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 140х12,7 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 140 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 12,7 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 2,8 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <5,08 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 160 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 14,6 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 3,2 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,6 мм. Расчетная масса 1 м труб не <6,67 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 180х16,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 180 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 16,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 3,6 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +1,8 мм. Расчетная масса 1 м труб не <8,43 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 200х18,2 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 200 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 18,2 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 4,0 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,0 мм. Расчетная масса 1 м труб не <10,4 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 225х20,5 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 225 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 20,5 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 4,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,2 мм. Расчетная масса 1 м труб не <13,2 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 250х22,7 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 250 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 22,7 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 5,0 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <16,40 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 280х25,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 280 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 25,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 9,8 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +2,7 мм. Расчетная масса 1 м труб не <20,30 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 315х28,6 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 315 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 28,6 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 11,1 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +3,0 мм. Расчетная масса 1 м труб не <25,70 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 355х32,2 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 355 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 32,2 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 12,5 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +3,4 мм. Расчетная масса 1 м труб не <32,60 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 400х36,4 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 400 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 36,4 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 14 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +3,8 мм. Расчетная масса 1 м труб не <41,40 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 450х40,9 мм(м) | Номинальный наружный диаметр должен быть 450 мм. Должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб должен быть: черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенных по окружности трубы. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы с интервалом не более 1 м методом: термотиснения; методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения; методом цветной печати. Маркировка должна включать дату изготовления. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. Минимальная длительная прочность MRS 10 МПа. Номинальная толщина стенки должна быть не менее 40,9 мм. Номинальное давление должно быть не более 1,0 МПа. Овальность после экструзии должна быть не более 15,6 мм. Марка полиэтилена ПЭ100. Рабочая температура газа должна быть до 40 °С. Стандартное размерное отношение должно быть 11. Отклонение от номинальной толщины стенки трубы должно быть не более +4,2 мм. Расчетная масса 1 м труб не <52,40 кг. Качество нанесения маркировки термотиснением должно обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. Цвет маркировки труб методом печати должен отличаться от основного цвета трубы. Трубы должны поставляться в отрезках по 13 м. Должны соответствовать ГОСТ Р 58121.2-2018. |  |  |  |

Руководитель организации [для юридических лиц]	     _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Инструкция по заполнению:

При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг) участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе 7 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.

В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):

«не менее» «не менее, чем», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не более, чем» «не выше», «не превышает», « ≤ », «не позднее»  - участником предоставляется  значение равное или менее указанного;

«менее», «меньше», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «больше», «выше», «свыше», «св.», «превышает», « > », «ранее», - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует», «соответствие» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,»,«;»,«/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- со знаком «-», «…» - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается одним из словосочетаний: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более» в совокупности с словами «от…до» или знаками «-», «…» или параметр сопровождается словами «диапазонное значение» - участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения слов: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более»;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не уже» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне, равном или большем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «уже», «тоньше» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не шире» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне, равном или меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «шире», «толще» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне большем установленного Заказчиком;

- в случае применения Заказчиком в описании объекта закупки слов «не должно быть» в совокупности с одним из слов (знаков) определяющих параметры значений показателей – участник должен указать значение показателя противоположное установленному;

- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон;

- со знаком «+/-», «±» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием заданного знака установленной погрешности;

- со знаком «+/-», «±» и с сочетанием слов определяющих параметры значений показателей - участник предлагает значение с учетом правил применения указанных слов в настоящей инструкции в совокупности с правилами применения указанных знаков;

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна  иметься», «должны  иметься», «должен  иметься», «должно», «должен», «должна», «должны», «не должен», «не должно быть», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не превышает», «превышает», «не менее», «не более, чем», «не менее, чем», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «не уже», «уже», «тоньше», «не шире», «шире», «толще», «до», «от», «более», «больше», «менее», «меньше», «выше», «свыше», «св.», «ниже», «позднее», «ранее», «<», «>», «≤», «≥».

В случае если на момент подачи заявки участником закупки указанные в Техническом задании государственные стандарты (нормативы) утратили силу, то соответствие товаров (материалов) таким документам не требуется. Значения показателей, которые, исходя из Технического задания, рассчитываются в соответствии с ГОСТами или должны им соответствовать – участник предлагает показатель в рамках требований установленных Техническим заданием с учетом положений ГОСТов путем проведения соответствующих расчетов.

При использовании заказчиком в разделе 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ вышеуказанных терминов (слов, словосочетаний, знаков), участник предлагает конкретные значения заданное техническим заданием с учетом требований настоящей инструкции.

В случае наличия отсылочного пункта в графе «Наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики» в разделе описания объекта закупки документации, участник подтверждает взаимосвязь с отсылочным пунктом и предложенный им товар должен соответствовать по своему функционалу в данном случае.

Слова, термины и фразы, выделенные курсивом, указываются в заявке в неизменном виде.

Ошибки, опечатки, неточности, допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и, в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника требованиям документации, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию.

В описании условий и предложений участник в своем предложении не должен допускать двусмысленных толкований.

8.6. Форма № 6

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист)

- Цена прайс-листа составляет__________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __________ (_________________) рублей ___ копеек.

| № п/п | Наименование | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 63х5,8 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 75х6,8 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 90х8,2 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 110х10 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 125х11,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 140х12,7 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 160х14,6 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 180х16,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 200х18,2 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 225х20,5 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 250х22,7 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 280х25,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 315х28,6 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 355х32,2 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 400х36,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 450х40,9 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 500х45,5 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 560х50,9 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 630х57,3 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 63х5,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 75х6,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 90х8,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 110х10 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 125х11,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 140х12,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 180х16,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 200х18,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 225х20,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 250х22,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 280х25,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 315х28,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 355х32,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 400х36,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 450х40,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 500х45,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 560х50,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 630х57,3 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 63х5,8 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 75х6,8 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 90х8,2 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 110х10 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 125х11,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 140х12,7 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 160х14,6 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 180х16,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 200х18,2 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 225х20,5 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 250х22,7 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 280х25,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 315х28,6 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 355х32,2 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 400х36,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 450х40,9 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 500х45,5 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 560х50,9 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 630х57,3 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 25х2,3 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 32х3,0 мм (м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 40х3,7 мм (м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 50х4,6 мм (м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 63х5,8 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 75х6,8 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 90х8,2 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 110х10 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 125х11,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 140х12,7 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 180х16,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 200х18,2 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 225х20,5 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 250х22,7 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 280х25,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 315х28,6 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 355х32,2 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 400х36,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 450х40,9 мм(м) |  | м | 1 |  |
| НДС 20%: |  |
| ВСЕГО: |  |

2. Настоящее Предложение действует до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации [для юридических лиц]	     _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

]

8.7. Форма № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника запроса предложений по нестоимостным критериям

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ПОСТАВКИ, СВЯЗАННОГО С ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА

| № п/п | Реквизиты договора (контракта) | Предмет договора (контракта) | Реестровая запись (дого-вора, кон-тракта) в ЕИС | Цена договора (контракта), руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... | ИТОГО: |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: Оценивается общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на поставку материалов, связанных с предметом договора за период с 01.01.2018 до даты публикации извещения о проведении закупки, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с предоставлением товарных накладных и/или универсальных передаточных документов.

Подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) без начисленных неустоек и пеней, с приложением копий товарных накладных и/или универсальных передаточных документов, подписанных заказчиками (покупателями).

Предельно необходимое максимальное значение для показателя «Опыт поставки, связанные с предметом договора» наличие у участника опыта поставки сопоставимого по характеру и объему, равному 5 контрактам/договорам, предметом которых является поставка полимерных труб и/или фитингов относящихся к ОКПД 2 «22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов» и/или «22.21.29.130	 Фитинги прочие пластмассовые».

Баллы присуждаются в случае полного соответствия предоставленной ин-формации по данному критерию следующим условиям: предоставлена копия кон-тракта (договора) и копии товарных накладных и/или универсальных передаточных документов в составе заявки на поставку полимерных труб и/или фитингов относящихся к ОКПД 2 «22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов» и/или «22.21.29.130	 Фитинги прочие пластмассовые», в соответствии с информацией, содержащейся в Реестре контрактов (договоров) на момент подачи заявки в единой информационной системе в сфере закупок. Информация о таком контракте (договоре) должна быть размещена со статусом «Исполнение завершено», «Исполнение прекращено». При наличии иных статусов в Реестре контрактов (договоров) и/или не предоставлении подтверждающих документов, предоставленный контракт (договор) к рассмотрению не принимается.

В случае предоставления более 5 контрактов/договоров комиссия будет рассматривать любые 5 контрактов/договоров.

Руководитель организации [для юридических лиц]	_______  (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц]           	_______  (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при наличии печати]

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

договор поставки № _________

г. Симферополь							 	«____»____2021 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Тарасова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____ ____, действующего на основании ____с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", иных законов и нормативных правовых актов настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- Поставщик обязуется поставлять полиэтиленовые трубы (далее - Товар) партиями, в ассортименте, количестве и по ценам согласно Прайс-листу, (Приложение №1), Техническому заданию (Приложение №2), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, в свою очередь Покупатель обязуется принять Товар и осуществить его оплату на условиях настоящего Договора.

- Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не находится под залогом, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц, не имеет каких-либо иных обременений.

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь каких-либо дефектов и недостатков, быть пригодным для использования по целевому назначению.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

2.1. Цена Договора составляет 200 000 000,00 руб. (двести миллионов руб. 00 коп.) в т.ч. НДС 20% 33 333 333,33 руб. (тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три руб. 33 коп.)

2.1.1. Общая цена предложения по Прайс-листу составляет _______ руб.  (_______ рублей _______ копеек) в т.ч. НДС 20% _______ руб.  (_______ рублей _______ копеек).

2.2.	Стоимость каждой единицы Товара не превышает среднерыночную и устанавливается Сторонами в Прайс-листе (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.	Общая сумма Договора складывается из стоимости всех партий Товара, который будет поставлен Поставщиком Покупателю в соответствии с накладными в течение действия данного Договора, и не должна превышать цену Договора, установленную в п. 2.1.

2.4. Порядок оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату партии Товара, согласно выставленного Поставщиком счета и подписания документов о приемке, в срок не более 90 (девяносто) календарных дней или не более 15 (пятнадцати) рабочих дней (в случае, если исполнитель является субъектом малого (среднего) предпринимательства) с даты поставки Товара и выставления Поставщиком счета-фактуры с выделением НДС согласно условиям Договора.

2.5. Цена Договора является твёрдой, определяется на весь срок исполнения Договора и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе расходы по доставке товара, упаковке, маркировке, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей.

2.6. Покупатель вправе в виде письменного дополнительного соглашения по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора изменить не более чем на 20% (двадцать процентов) количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Покупатель по согласованию в виде письменного дополнительного соглашения с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 20% (двадцать процентов) цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Покупатель обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. Оплата товара осуществляется по цене, установленной пунктом 2.1 Договора и Приложением №1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.8. Оплата поставленного товара обеспечивается Покупателем в безналичной форме за счёт средств Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети».

2.9. После полного исполнения Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

- Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями согласно направленных Покупателем по факсу, нарочно или по электронной почте заявок на почту _______ с электронной почты anton_parshincev@crimeagasnet.ru, согласно Приложения №4 настоящего Договора. Срок поставки каждой партии Товара не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента поступления заявки на партию товара.

- Поставка осуществляется по адресу обособленного структурного подразделения Покупателя:

•Алуштинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Виноградная,15; ИНН 9102016743/КПП 910143001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Бахчисарайское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 10; ИНН 9102016743/КПП 910443001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•ГУП РК «Крымгазсети» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а; ИНН 9102016743/КПП 910201001;

•Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18; ИНН 9102016743/КПП 910543002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 3; ИНН 9102016743/КПП 911043001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298327, Республика Крым,  г. Керчь, ул. Чкалова, 151; ИНН 9102016743/КПП 9111143001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Красногвардейское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297000, Республика Крым, пгт Красногвардейское, ул. Элеваторная, 17а; ИНН 9102016743/КПП 910543001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Красноперекопское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск,  ул. Привокзальная, 12а; ИНН 9102016743/КПП 910643001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296510, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная 5А; ИНН 9102016743/КПП 910743001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Советское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297200, Республика Крым, пгт. Советское, ул. 50 лет СССР, 5; ИНН 9102016743/КПП 910843002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Судакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298000, Республика Крым, г. Судак, ул.Восточное шоссе, 19; ИНН 9102016743/КПП 910843003; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

• Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети», Кировский участок, 297300, Республика Крым, пгт. Кировское, ул. Полевая, 2 а.; ИНН 9102016743/КПП 910845011; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Лесопарковая, 5; ИНН 9102016743/КПП 910843004; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298600, Республика Крым, г. Ялта, Южнобережное шоссе, 33. ИНН 9102016743/КПП 910343001; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Раздольненское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296200, Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Л.Рябики, 1а. ИНН 9102016743/КПП 910643002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного

•Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского 11; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова 121. ИНН 9102016743/КПП 910243002; либо на объект строительства, расположенный в радиусе 15 км от вышеуказанного.

- Товар доставляется в таре и упаковке производителя товара, обеспечивающего сохранность товара при его перевозке и при необходимости, последующем хранении.

- Погрузочно-разгрузочные работы и доставка поставляемого товара осуществляются силами и за счёт Поставщика.

- Риск случайной гибели или повреждения товара переходит на Покупателя с момента подписания его представителем товарной накладной на поставленный товар.

- Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю после подписания представителем Покупателя товарной накладной.

- Товар считается принятым от Поставщика к Покупателю в момент передачи-приемки Товара с обязательным предоставлением Поставщиком соответствующих документов:

- Счет;

- Счет-фактура (Согласно НК РФ счета-фактуры выставляются не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав) и Товарная накладная (ТОРГ-12), либо УПД;

- Копия документа, подтверждающего полномочия лица подписывающего счет-фактуру;

- Сертификаты соответствия и паспорта, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на товар соответствующей группы.

3.8.	Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной Сторонами.

3.9. Поставка отдельной партии Товара не является этапом исполнения Договора.

3.10.Требования, связанные с недостатками поставленного товара по количеству, могут быть предъявлены Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приёмки товара, по качеству и комплектности – в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.4. Договора.

3.11. Ответственным лицом по Договору со стороны Покупателя является – Паршинцев А. А. anton_parshincev@crimeagasnet.ru.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

4.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации у Поставщика и (или) у третьих лиц, не содержать восстановленных элементов, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.3. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком, таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его, на период от передачи до принятия Товара Покупателем.

4.4. Весь Товар должен быть сертифицированным (по необходимости  обеспеченным гарантийными талонами сервисных центров производителя, ввезён по официальным каналам поставок производителя и пр.). Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе сохранения работоспособности при его хранении, составляет 1 (один) календарный год. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение суток с момента направления Покупателем Поставщику письменной претензии о необходимости выполнения гарантийных обязательств или иной установленный предписанием Покупателя срок, путем восполнения недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар.

4.6. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия производителя.

5. СДАЧА ПРИЕМКА ТОВАРА.

5.1. Покупатель организует приёмку поставленного товара в день поставки и в месте доставки товара.

5.2.	Передача (приемка-сдача) Товара осуществляется в пункте поставки согласно п.3.2. настоящего Договора. Передача Товара Покупателю осуществляется исключительно при наличии доверенности на получение товарно-материальных ценностей.

5.3. При приёмке товара представитель Покупателя проверяет товар по количеству, комплектности и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. При сдаче-приёмке товара Поставщик передаёт представителю Покупателя относящиеся к товару документы, оригиналы или заверенные поставщиком копии документов в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.1. В случае не предоставления соответствующих принадлежностей и(или) документов в течение 24 часов с момента уведомления Поставщика, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, в соответствии со ст. 464 ГК РФ.

5.5. По окончанию сдачи-приёмки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Покупателя, представитель Покупателя подписывает оформленную Поставщиком товарную накладную.

5.6. При приёмке Товара ответственный за приёмку Товара представитель Покупателя осуществляет проверку сохранности груза.

При доставке груза транспортом Поставщика представитель Поставщика:

- Проводит осмотр транспортного средства Поставщика. Если транспортное средство, тара с грузом должны быть опломбированы – проверяет наличие и сохранность пломб.

- Проверяет целостность маркировки груза и тары.

- Сверяет наименование Товара и другую информацию из транспортной маркировки с документацией на груз.

- Производит осмотр груза.

- Осуществляет визуальный контроль каждой грузовой единицы и предварительную приёмку по числу грузовых мест (тарных мест) указанных в документах Поставщика.

При доставке груза транспортом компании-перевозчика представитель Покупателя:

- Проводит осмотр транспортного средства Перевозчика. Если транспортное средство, тара с грузом должны быть опломбированы – проверяет наличие и сохранность пломб.

- Проверяет целостность маркировки груза и тары.

- Сверяет наименование Товара и другую информацию из транспортной маркировки с документацией на груз.

- Сверяет соответствие поставляемого Товара Прайс-листу к Договору или иным Приложениям к Договору.

- Производит осмотр груза. Если перевозчик отказывает в пересчёте или проверке веса товара, обязательно производит отметку об этом в документах приёмки товара.

- Осуществляет визуальный контроль каждой грузовой единицы и предварительную приёмку по числу грузовых мест (тарных мест) указанных в документах перевозчика. Оформляет необходимые документы и передаёт пакет документации представителю перевозчика.

5.7. При приёмке товаров по количеству, фактическая численность поставляемого товара сверяется с указанной в товарных накладных и заявке Покупателя. Осуществляется сплошная проверка, в ходе которой вскрываются грузовые места – заводские или сформированные поставщиком либо перевозчиком упаковки с товаром для пересчёта и/или перевеса товаров.

5.8. При приёмке товаров по качеству проверяется комплектность товара, его состояние и маркировка на нём. Упаковка товара вскрывается, и представители Покупателя определяют качественные характеристики товара. Проверка по качеству проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прибытия груза на склад Покупателя.

5.9. В случае выявления повреждений транспортного средства, в котором прибыл груз, а также в случае отсутствия или нарушения пломбы, проводится сплошная проверка товара по количеству и по качеству.

5.10. В случае выявления повреждения или порчи товара, несоответствия наименований на грузе и в документах, несовпадение количества или веса товара с заявленным в документах, составляется Акт (Приложение №3). В Акт вносятся данные о недостаче или об излишках при приёмке товара, перечень допущенных несоответствий техническим характеристикам, Прайс-листу к Договору, Техническому заданию (Приложение №2). Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Если недостача обнаружилась в невскрытой заводской упаковке (некомплект), Акт составляется в 3 (трёх) экземплярах для передачи Поставщиком производителю Товара. Акт подписывается комиссией из 3 (трёх) человек со стороны Покупателя и представителем Поставщика, присутствующим при приёмке Товара. В случае отказа в подписании такого акта представителем Поставщика, об этом делается отметка.

5.11. В случае отсутствия представителя Поставщика, о факте обнаружения недостачи (излишков) или повреждения Товара, сообщается Поставщику по телефону и (или) электронной почте в течение 24 часов с момента обнаружения недостачи (излишков) или повреждения Товара.

5.12. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после её подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить товар по наименованию, в количестве, комплектности и по цене согласно Прайс-листа (Приложение №1 к Договору) в строгом соответствии с заявкой Покупателя.

6.1.2. Во время нахождения на территории Покупателя представителей Поставщика, а также привлечённых им для исполнения обязательств по Договору водителя транспортного средства, доставляющего товар, рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Покупателя режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

6.1.3. Выполнить и обеспечить выполнение надлежащим образом иных обязательств Поставщика по Договору.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Привлекать по согласованию с Покупателем для исполнения своих обязательств по Договору в части доставки и погрузочно-разгрузочных работ товара третьих лиц.

6.2.2. Требовать оплаты за поставленный товар по Договору в случае полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по Договору.

6.3. Покупатель обязан:

6.3.1. Принять поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

6.3.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

6.3.3. Выполнить и обеспечить выполнение надлежащим образом иных обязательств Покупателя по Договору.

6.4. Покупатель вправе:

6.4.1. В случае выявления недопоставки товара, поставки некомплектного товара и (или) некачественного товара, требовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать некомплектный товар и (или) заменить некачественный товар на качественный товар в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента направления Покупателем соответствующего уведомления (письменной претензии) или в иной установленный предписанием Покупателя срок.

6.4.2. В случае отказа Поставщика от восполнения недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар, или невозможности произвести такую замену в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента направления Покупателем соответствующего уведомления (письменной претензии) или в иной установленный предписанием Покупателя срок, отказаться от приемки товара, в соответствии со ст. 464 ГК РФ.

6.4.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок и (или) неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара Покупатель вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора.

6.4.4. В одностороннем порядке изменять сроки поставки для восполнения Поставщиком недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар.

6.4.5. Покупатель имеет право уменьшить сумму оплаты по Договору, подлежащей к выплате Поставщику на сумму неустойки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

7.3. Поставщик в случае просрочки поставки Товара уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

7.4. При передаче Покупателю товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется по требованию Покупателя уплатить последнему штраф в размере 20% от стоимости партии некачественного Товара и проводит замену Товара ненадлежащего качества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения обоснованной претензии от Покупателя.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7.7. Покупатель вправе оплатить товар за вычетом суммы пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Поставщику по Договору. В этом случае Покупатель направляет Поставщику уведомление, с даты получения которого неустойка считается признанной Поставщиком.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

8.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Договор может быть изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также по соглашению Сторон.

9.2. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором, и/или действующим законодательством РФ.

9.3. В случае принятия Стороной решения отказаться от исполнения Договора, Сторона обязана в письменной форме уведомить вторую Сторону о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты принятия такого решения.

9.4. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по Договору 2 (двух) и более раз;

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2. Претензия направляется Сторонами нарочно или путем направления письма по электронной почте, указанной в п. 3.1. настоящего Договора или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе 16 Договора.

10.3. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения адресатом.

10.5. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, если договоренности не было достигнуто, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2021 г., а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Истечение срока действия Договора, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Договора.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, Поставщик предоставляет Покупателю банковскую гарантию или вносит денежные средства (далее - обеспечение исполнения Договора).

12.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 60 000 000,00 руб. (шестьдесят миллионов рублей 00 копеек), что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора.

В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с разделом 3 Главы 6 Положения о закупках товаров, работ и услуг «Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети».

12.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь срок действия Договора.

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика обеспечение исполнения Договора.

12.5. Настоящий Договор заключается только после предоставления Поставщиком, являющегося победителем запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист), обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде: безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или путем внесения денежных средств в размере, установленном в п. 12.2. Договора.

Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, из указанных в настоящем пункте способов обеспечения, определяются Поставщиком самостоятельно.

12.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, как минимум содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом покупателю;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить покупателю неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими покупателю;

5) срок действия банковской гарантии;

6) условие о праве покупателя на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование покупателя об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленной до окончания срока действия банковской гарантии;

7) иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации о закупке.

Обеспечение исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, представленное в виде банковской гарантии, должно отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- банковская гарантия должна быть выражена в российских рублях;

- банковская гарантия должна действовать в течение всего срока исполнения Договора и не менее 1 (одного) месяца после истечения срока действия Договора;

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, Принципалом – Поставщик, Гарантом – банк;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено право Покупателя на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Покупателя об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- платёж по банковской гарантии должен быть осуществлён Гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Покупателем требования о выплате по гарантии.

12.6.1. Требование о выплате по банковской гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Покупателем убытки в связи с неисполнением Поставщиком обязательств по Договору.

12.6.2. При представлении Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковской гарантии, Покупатель, в сроки, установленные действующим законодательством, вправе осуществить проверку представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности.

12.6.3. Если в ходе исполнения Договора Покупателю станет известно о несостоятельности (банкротстве) Гаранта, аннулировании (отзыве) лицензии и других обстоятельствах, препятствующих Гаранту в выполнении принятых по банковской гарантии обязательств, то Покупатель вправе предложить Поставщику представить дополнительное надлежащее обеспечение исполнения Договора.

12.7. Денежные средства, предоставляемые Поставщиком, для обеспечения исполнения обязательств по Договору, должны быть перечислены Поставщиком по реквизитам:

ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)

ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

в размере и сроки, установленные документацией по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб (прайс-лист) на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб, и будут находиться у Покупателя до момента исполнения Поставщиком всех обязательств перед Покупателем по Договору.

12.7.1. Денежные средства внесённые для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору обеспечивают исполнение всех обязательств Поставщика по Договору, а обеспечение денежными средствами действует до полного исполнения этих обязательств. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Покупателю обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

12.7.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесённых Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств денежных средств без обращения в суд.

12.7.3. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель имеет право получить удовлетворение за счёт внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств денежных средств в том объёме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения Договора, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные штрафные санкции, предусмотренные разделом 7 Договора, а также возмещение расходов по их взысканию и иные понесённые Покупателем убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком.

12.7.4. Об удовлетворении своих требований за счет внесенных Поставщиком, в качестве обеспечения денежных средств, Покупатель направляет в адрес Поставщика соответствующее Требование. Требование может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Покупателем убытки в связи с неисполнением Поставщиком обязательств по Договору.

12.7.5. Обеспечение исполнения обязательства внесенными денежными средствами прекращается в следующих случаях:

- вследствие прекращения Договора, в том числе его исполнения (подписания товарной накладной);

- вследствие обращения Покупателем с взыскания на предмет залога.

12.7.6. В случае прекращения обеспечения исполнения обязательства внесенными денежными средствами в связи с надлежащим исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, Покупатель обязан вернуть внесенные Поставщиком в качестве обеспечения денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного заявления Поставщика с указанием банковских реквизитов для возврата денежных средств.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.4. В случае осуществления действий, указанных в п.13.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

14.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

14.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу с даты заключения Договора.

14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

14.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

14.5. Перемена Поставщика не допускается без согласования с Покупателем, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае принятия арбитражным судом заявления о банкротстве Поставщика, последний обязан письменно уведомить Покупателя об этом  не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия арбитражным судом заявления о банкротстве Поставщика.

14.7. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

14.8. В случае начала реорганизации Поставщика, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

14.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

14.10. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.11. Поставщик не является/является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

14.12. Поставщик является плательщиком ______________________________.

14.13. Покупатель является плательщиком налога на прибыль на общих условиях.

14.14. В случае изменения статуса налогоплательщика одной из сторон, эта сторона обязуется уведомить другую сторону об изменениях на протяжении 10 (десяти) календарных дней с момента перехода на другой статус налогообложения.

14.15. Договор заключён в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченными представителями сторон.

15. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

15.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Прайс-ЛИСТ»

- приложение №2 «техническое задание»

- приложение №3 «Акт»

- Приложение №4 «Заявка на поставку»

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» Юридический адрес 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная ,42а ИНН 9102016743 КПП 910201001 р\с № 40602810800230000002 Банк: Филиал АО «ГЕНБАНК» в г. Симферополь БИК 043510123 ИНН 7750005820 Кор/с.: 30101810835100000123 Телефон, факс (3652) 25-55-45 uprav1@crimeagasnet.ru Директор ____________________ С. И. Тарасов |  |

Приложение №1

к Договору № _______

от «_______»  _______ 2021 г.

Прайс-лист

| № п/п | Наименование | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 63х5,8 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 75х6,8 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 90х8,2 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 110х10 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 125х11,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 140х12,7 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 160х14,6 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 180х16,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 200х18,2 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 225х20,5 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 250х22,7 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 280х25,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 315х28,6 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 355х32,2 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 400х36,4 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 450х40,9 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 500х45,5 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 560х50,9 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR11 630х57,3 мм Мультипайп II или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 63х5,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 75х6,8 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 90х8,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 110х10 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 125х11,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 140х12,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 180х16,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 200х18,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 225х20,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 250х22,7 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 280х25,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 315х28,6 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 355х32,2 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 400х36,4 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 450х40,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 500х45,5 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 560х50,9 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием, с соэкструзионными слоями и токопроводящей лентой ПЭ100+/ПЭ100-RC SDR11 630х57,3 мм Протект RC ГазДетект или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ 1075 или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 63х5,8 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 75х6,8 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 90х8,2 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 110х10 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 125х11,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 140х12,7 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 160х14,6 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 180х16,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 200х18,2 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 225х20,5 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 250х22,7 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 280х25,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 315х28,6 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 355х32,2 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 400х36,4 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 450х40,9 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 500х45,5 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 560х50,9 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием и токопроводящей лентой ПЭ100+ SDR11 630х57,3 мм(м) или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 63х5,8 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 75х6,8 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 90х8,2 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 110х10 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 125х11,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 140х12,7 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 160х14,6 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 180х16,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 200х18,2 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 225х20,5 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 250х22,7 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 280х25,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 315х28,6 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 355х32,2 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 400х36,4 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 450х40,9 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 500х45,5 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 560х50,9 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов с наружным защитным покрытием SDR11 630х57,3 мм ПРОТЕКТ или аналог |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 25х2,3 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 32х3,0 мм (м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 40х3,7 мм (м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 50х4,6 мм (м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 63х5,8 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 75х6,8 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 90х8,2 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 110х10 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 125х11,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 140х12,7 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 180х16,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 200х18,2 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 225х20,5 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 250х22,7 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 280х25,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 315х28,6 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 355х32,2 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 400х36,4 мм(м) |  | м | 1 |  |
|  | Труба напорная из полиэтилена для газопроводов ПЭ100 SDR11 450х40,9 мм(м) |  | м | 1 |  |
| НДС 20%: |  |
| ВСЕГО: |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» Юридический адрес 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная ,42а ИНН 9102016743 КПП 910201001 р\с № 40602810800230000002 Банк: Филиал АО «ГЕНБАНК» в г. Симферополь БИК 043510123 ИНН 7750005820 Кор/с.: 30101810835100000123 Телефон, факс (3652) 25-55-45 uprav1@crimeagasnet.ru Директор ____________________ С. И. Тарасов |  |

Приложение № 2

к Договору № _______

от «_______»_______ 2021 года

Техническое задание

В соответствии с предложением Участника (Поставщика)

| ПОКУПАТЕЛЬ: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» Директор _____________________ С.И. Тарасов | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № _______

от «_______»_______ 2021 года

АКТ

о поставке Товара ненадлежащего качества/количества

(Образец)

г. Симферополь      			    			    	«__» ______ 2021г.

Комиссия, в составе:

- _________________________ - ________________________________;

- _________________________ - ________________________________;

- _________________________ - ________________________________,

составила, настоящий Акт о нижеследующем:

В результате приёмки Товара по качеству/количеству, поставленного _________________ в адрес ГУП РК «Крымгазсети» на основании Договора № ____ от _________ 20__ г. обнаружены следующие несоответствия требованиям качества/количества:

| № | Наименование Товара | Количество единиц Товара (шт.) | Товарная накладная (УПД) (№, дата) | Цена с НДС | Сумма с НДС | Характеристика несоответствия Товара требованиям качества/количества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

На основании вышеприведённых данных, количество Товара, несоответствующего качеству/количеству составляет ___ единиц.

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя.

Настоящий Акт является основанием для предъявления претензии о поставке Товара ненадлежащего качества.

Члены комиссии:

__________________________				_____________________

__________________________				_____________________	__________________________				_____________________

Представитель Поставщика

______________________________________    ____________________________

по доверенности №  _____ от «_____»_______ 20___ г.

М.П.

| ПОКУПАТЕЛЬ: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» Директор _____________________ С.И. Тарасов | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору № _______

от «_______»_______ 2021 года

Форма заявки

Заявка

на поставку Товара

ГУП РК «Крымгазсети» направляет Вам настоящую заявку на поставку Товара по Договору поставки № _________ от __.__.20__ г.:

| № | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во к поставке | Количество по предыдущим заявкам | На сумму (к поставке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. с НДС: |  |
| Сумма по предыдущим заявкам, руб. с НДС: |  |
| Остаточная сумма по Договору на момент подачи заявки, руб. с НДС: |  |

Требуемая дата поставки: до __.__.20__ г.

Место поставки: ____________________

Контактное лицо,

отвечающее за приемку Товара: ____________________

Ответственный по договору              _____________                _________________

со стороны Покупателя	    (ФИО)

Согласовано:

Начальник _________________	          _____________	_________________

(структурное подразделение)	      (ФИО)

| ПОКУПАТЕЛЬ: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» Директор _____________________ С.И. Тарасов | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |