**РАЗЪЯСНЕНИЕ**

положений извещения о запросе котировок в электронной форме № 2200482600 на поставку канализационных и дренажных труб

**Тема запроса:** Запрос о разъяснении

**Текст запроса:** Уважаемый Заказчик! Просим предоставить разъяснения на вопросы, возникшие в ходе изучения закупочной документации:

1. В Техническом задании, в позиции 3 труба дренажная не указан диаметр трубы и класс кольцевой жесткости (SN).

2. Также просьба уточнить по позиции 2 технического задания. Заказчиком установлено требование - длина раструба: 50 мм. Не допущено ли ошибки в длине раструба? Что заказчик подразумевает под длиной раструба? Обычная длина раструба для трубы такого диаметра оставляет 160 мм.

**Ответ на запрос:** Добрый день!

Согласно вашему запросу в техническое задание будет внесено изменение, где будет указан диаметр дренажной трубы, класс кольцевой жесткости (SN), а также будут внесены правки в длину раструба.