**ДОКУМЕНТАЦИя**

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ**

 **В ФОРМЕ**

**ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

 по объекту закупки:

**на проектирование и монтаж системы автоматического порошкового модульного пожаротушения**

**в здании Гипермаркета №4 ООО «НОВАЦЕНТР К»**

**по адресу: г. Симферополь, пр. Победы 245.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**г. Симферополь**

**2021 год**

***Часть I. Общая часть***

Настоящая документация подготовлена в связи с необходимостью оказания услуг **на проектирование и монтаж системы автоматического порошкового модульного пожаротушения в здании Гипермаркета №4 ООО «НОВАЦЕНТР К» по адресу: г. Симферополь, пр. Победы 245.**

Запрос ценовых предложений - открытая конкурентная процедура закупок, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ или иным его участником.

 Заказчик по результатам процедуры вправе принять решение не заключать договор ни с одним из участников. После проведения процедуры ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ заказчик вправе провести процедуру заочной переторжки. Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение поданных ценовых предложений участниками закупки на этапе оценки заявок с целью повышения предпочтительности ценового предложения. Процедура проводится в закрытом режиме, без оглашения информации другим участникам закупки.

При заочной переторжке участники тендера, которые были приглашены заказчиком на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора до подписания итогового протокола коммерческое предложение с новой ценой, которая должна быть меньше указанной им в ходе торгов.

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  |
| 1. | Заказчик | ООО «Новацентр К» |
| 1.1. | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика | 295022, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы 245 |
| 1.2. | Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | a.galdina@novacentrk.com+79788603503 Галдина Александра Александровна |
| 2 | Ответственное должностное лицо Заказчика | Тихонов Алексей Сергеевич +79787545969 pb\_go@novacentrk.com |
| 3. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос ценовых предложений  |
| 4. | Сайт, на котором размещена закупочная документация. | Закупочная документация размещена на электронной торговой площадке  |
| 5. | Срок подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в закупке принимаются, начиная с 10.09.2021  |
| 6. | Срок окончания подачи заявок на участие в закупке | 15.09.2021 в 20:00 |
| 7. | Место и дата рассмотрения заявок (предложений) участников. | Рассмотрение заявок состоится 20.09.2021 по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы 245 |
| 8. | Дата подведенияитогов закупки | Подведение итогов состоится 24.09.2021 по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы 245 |
| 9. | Место и порядок предложений, участниками запроса. | Предложения направляются участниками на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.Порядок подачи предложений -подача предложений осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке;-участник ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ вправе подать только одно предложение в любое время с момента размещения извещения о его проведении до времени окончания срока подачи предложений.-предложение участника должно состоять из одной части.- предложение направляется участником оператору электронной площадки в форме электронных документов, Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 9.1. | Изменение и отзыв предложений на участие в ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  | Участник ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ вправе изменить свое предложение до истечения срока подачи предложений.Участник ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ не вправе отозвать предложение. Изменение предложения является действительным, если изменение осуществлено до истечения срока подачи предложений. |
| 10. | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  |
| 10.1. | Размер обеспечения участия в запросе ценовых предложений | не установлено |
| 11. | **КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА** |
| 11.1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг **на проектирование и монтаж системы автоматического порошкового модульного пожаротушения в здании Гипермаркета №4 ООО «НОВАЦЕНТР К» по адресу: г. Симферополь, пр. Победы 245.** |
| 11.2. | Описание объекта закупки | Детальное описание объекта закупки, содержится в Техническом задании  |
| 11.3. | Место, условия и срок поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | **Место поставки товара:** Место оказания услуг: РК, г. Симферополь, Объездная Ялта ш.20.**Срок выполнения работ:** не должен превышать 60 календарных дней с момента заключения договора.**Условия выполнения работ:** в соответствии с Техническим заданием (Часть II настоящей документации) |
| 11.4.  | Начальная (максимальная) цена Договора (НМЦД)  | не определена |
| 11.5. | Источник финансирования и форма, срок и порядок оплаты | Источник финансирования – собственные средства Заказчика.Форма оплаты: безналичный расчет.  |
| 11.6. | Информация о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 11.8. | Заключение договора с победителем запроса ценовых предложений | Договор с победителем запроса ценовых предложения может быть заключен в срок установленный протоколом определения победителя ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. Заказчик имеет право не заключать договор с победителем ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, о чем извещает участников ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ в протоколе подведения итогов ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.  |
| 11.10. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Договора  | Предусмотрено.  |
| 12. | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**  |
| 12.1. | Размер обеспечения исполнения Договора | не предусмотрено |
| 13. | **ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ** |
| 13.1. | Требования, предъявляемые к участникам закупки/документ подтверждающий соответствие участника требованиям | - непроведение ликвидации, реорганизации участника закупки - юридического лица, а также непроведение указанных процедур в отношении учредителей, исполнительных органов участника закупки/ декларация участника закупки, выписка из ЕГРЮЛ; - отсутствие выданных и не исполненных в отношении участника закупки исполнительных листов /декларация, при наличии выданных исполнительных листов, документы подтверждающие исполнение требований по исполнительным листам.  -отсутствие незавершенных судебных производств по делам о взыскании с участника закупки, его учредителей, единоличного исполнительного органа/декларация.  -отсутствие возбужденных дел в отношении участника закупки о признании банкротом вне зависимости от стадии, в том числе на стадии проверки обоснованности заявления конкурсного кредитора/декларация - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке, на дату подведения итогов ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ/ декларация;- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято/справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. ;- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации/ декларация, по запросу Заказчика участник обязан подтвердить сведения справкой установленного образца; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества/ декларация участника закупки о соответствии требованиям.- членство в СРО, подверждается выпиской из реестра |
| 13.1.1. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица/ подтверждением соответствия участника требованиям подтверждается декларацией участника.  |
| 14. | **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  |
| 14.1. | Предложение на участие в запросе предложений | Предложение участника на участие в настоящем ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ должно содержать: 1) Заявка на участие в запросе предложений (Форма 1 ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ)2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по Форме 2 «Анкета участника закупочной процедуры» (ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ)2) декларацию о соответствии участника такого ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ требованиям, установленным разделом 13 настоящей Документации, а также документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации, в случае если такие документы прямо или косвенно упомянуты в разделе 13 настоящей Документации. 3) решение об одобрении или о совершении сделки планируемой к заключению по результатам настоящего ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 4)  Выписка из ЕГЮРЛ;5.       5) Приказ о назначении директора;67.    6) Свидетельство о постановке на учет;8.      7) Устав;9.       8) Копия Декларации НДС за последний отчетный период;9) Копию действующей Лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.**10) членство в СРО, подверждается выпиской из реестра** |
| 14.2. | Инструкция по составлению Предложения на участие в запросе предложений | Предложение на участие в электронном ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ должно быть cоставлена на русском языке.  Входящие в Предложение документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.Все документы, входящие в состав Предложения должны иметь четко читаемый текст.Сведения, содержащиеся в Предложении не должны допускать двусмысленных толкований.Заявка на участие в запросе предложений должна быть четко заполнена по Форме 1 |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проектирование и монтаж системы автоматического порошкового модульного пожаротушения**

**в здании Гипермаркета №4 ООО «НОВАЦЕНТР К»**

**по адресу: г. Симферополь, пр. Победы 245.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| **1** | **2** | **3** |
| **I** | **Контактная информация о заказчике:** |
| 1.1 | Организация/Заказчик | Структурное подразделение ООО «НОВАЦЕНТР К» Гипермаркет №4 |
| 1.2 | Ответственное лицо | Тихонов Алексей Сергеевич |
| 1.3 | Район /город/ строительства | г.Симферополь, проспект Победы, 245  |
| 1.4 | Координаты для связи | Тел./Факс: +79787545969 |
| Интернет-сайт: www.novacentr.com |
| E-mail:  |
| Почтовый адрес: 295022, г.Симферополь, проспект Победы, 245  |
| **II** | **Общие сведения/Основные данные:** |
| 2.1 | Основание для выполнения работ | Техническое задание на проектирование и монтаж. Договор на выполнение работ. |
| 2.2 | Сведения о расположении объекта | Здание, в котором необходимо выполнить проектирование и монтаж находится по адресу: г.Симферополь, проспект Победы, 245  |
| 2.3 | Технико-экономические показатели по объекту | Объект – одноэтажное здание торгового комплекса с одной двухэтажной административно-бытовой встройкой (АБК) и одной одноэтажной административно-бытовой встройкой, расположенной на отметке +7.800 м ООО «Новацентр» Гипермаркет №4, расположенное по адресу: г.Симферополь, проспект Победы, 245 Здание имеет прямоугольную геометрическую форму в плане размерами: 253,77 х92,24 м .Здание торгового комплекса по функциональной пожарной опасности относится классу Ф 3.1 (здания организаций торговли). В здании размещены: кафе класса Ф 3.2, бытовые помещения класса Ф 3.6, административные помещения класса Ф 4.3, мастерская по распилу дерева класса Ф 5.1, участок для хранения и предпродажной подготовки товара (экспедиция) класса Ф 5.2.Площадь здания — 27488,5 м2.Объем здания торгового комплекса составляет 304857 м3.Год ввода здания в эксплуатацию – 2011. Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций для здания класса С0 составляет К0 (непожароопасные). Строительные конструкции соответствуют принятому классу пожарной опасности.Здание торгового комплекса оборудовано автоматической спринклерной установкой водяного пожаротушения: интенсивность орошения 0,12 л/с•м2, расход 30 л/с, площадь орошения установки пожаротушения 120 м2, продолжительность подачи воды 30 минут. Здание торгового комплекса оборудовано внутренним противопожарным водопроводом: минимальный расход воды, и число струй составляет 4 струи по 2,5 л/с (диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 2 мм, длина рукавов 20 м). Пожарные краны установлены на трубопроводах спринклерной АУП. Здание торгового комплекса оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, выполненной в виде адресно-аналоговой системы, с использованием оборудования Болид с выводом сигнала на пульт МЧС в автоматическом режиме. Здание торгового комплекса оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, размещенных на кольцевой водопроводной сети. Количество пожарных гидрантов и их размещение обеспечивает осуществление тушения здания, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием, учитывая использование автонасосов. Для систем наружного пожаротушения, внутреннего пожаротушения и автоматической установки спринклерного пожаротушения дополнительно к существующей городской водопроводной сети предусмотрен накопительный пожарный резервуар объемом 700 м3, размещенный непосредственно возле объекта защиты. Пожарные гидранты обозначены соответствующими указателями. **Необходимо:**1. **Выполнить проектирование системы автоматического порошкового пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов в следующих помещениях:**
2. **Электрощитовая №1**
3. **Электрощитовая №3**
4. **ТП-1074 РУ-10 кВ**
5. **ТП- 1074 РУ-0,4 кВ**
6. **ТП- 1074 Тр.1**
7. **ТП- 1074 Тр.2**
8. **Топочная (Крышная котельная)**
9. **Осуществить поставку (с учетом 100% запаса в соответствии с п. 10.2.16 СП 485.1311500.2020), монтаж и пуско-наладку запроектированного оборудования. Модули порошкового пожаротушения должны соответствовать ГОСТ Р 53286-2009 (если газопорошкового пожаротушения, то ГОСТ Р 56028-2014).**
10. **Выполнить интеграцию системы автоматического модульного пожаротушения с существующей системой автоматической пожарной сигнализации, выполненной на базе оборудования «Болид».**
 |
| 2.4 | Генеральная проектная организация |  |
| 2.5 | Генеральная подрядная организация |  |
| 2.6 | Требования к проектной документации стадии «П» | Не разрабатывается |
| 2.7 | Требования к проектной документации стадии «Р» | Разработать Проектную документацию стадии «Р», согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации. |
| 2.8 | Сведения об участке строительства | В объеме существующего здания |
| 2.9 | Категория сложности объекта (класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-88) | II уровень ответственности. Коэффициент надёжности 0,95. Степень огнестойкости здания –II. Класс конструктивной пожарной опасности СО. |
| 2.10 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2.11 | Стадийность и сроки проектирования | 1. Одна стадия проектирования: I – я стадия – стадия «Р». 2. В соответствии с календарным графиком выполнения работ. |
| 2.12 | Исходные данные и условия необходимые для выполнения Проектных работ | 1. Архитектурный план здания
2. План инженерных сетей расположенных на участке проектирования.
3. Техническое задание.
4. Проект системы АПС и СОУЭ здания Гипермаркета №4 по адресу г.Симферополь, проспект Победы, 245 . ООО «Таврида-СБ» 2019 г.
 |
| **III** | **Основные требования к проектным решениям:** |
| 3.1 | В составе проектной документации обязательно должны быть  | 1. Пояснительная записка2. Графические материалы (в т.ч. электрические схемы, монтажные схемы и т.п.)3. Спецификация оборудования4. Параметры установки в соответствии с ГОСТ Р 51091-97 или ГОСТ Р 56028-20145. Паспорт АУП согласно ГОСТ Р 2.601 – 20196. Программы приемочных и периодических испытаний8. Руководство по эксплуатации  |
| 3.2 | Архитектурно-планировочные решения | 1. **Электрощитовая №1 (центральный вход)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, класс зоны по ПУЭ П-IIаРазмеры помещения – 4,0 х 3,8 м. Высота – 5,0 м.1. **Электрощитовая №3 (Рампа отдела «Доставка»)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, класс зоны по ПУЭ П-IIаРазмеры помещения – 2,9 х 5,1 м. Высота – 3,6 м.1. **ТП-1074 РУ-10 кВ (Рампа отдела «Приема товара»)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, класс зоны по ПУЭ П-IIаРазмеры помещения – 5,0 х 4,0 м. Высота – 3,7 м.1. **ТП-1074 РУ-0,4 кВ (Рампа отдела «Приема товара»)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, класс зоны по ПУЭ П-IIаПлощадь помещения –28,4 м2. Высота – 3,7 м.1. **ТП-1074 Тр.1 (Рампа отдела «Приема товара»)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, класс зоны по ПУЭ П-IIаРазмеры помещения – 4,9 х 2,8 м. Высота – 3,7 м.1. **ТП-1074 Тр.2 (Рампа отдела «Приема товара»)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, класс зоны по ПУЭ П-IIаРазмеры помещения – 4,9 х 2,8 м. Высота – 3,7 м.1. **Топочная (Крышная кательная)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – В4, класс зоны по ПУЭ П-IIаРазмеры помещения – 5,01х 36,05 м. Высота – 3,3 м. |
| 3.3 | Количество экземпляров и форма представления проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику | 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 3.4 | Особые условия | Доступ маломобильных групп населения в данные помещения не предусматривается. |
| **IV** | **Дополнительные требования:** |
| 4.1 | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не требуется. |
| 4.2 | Подготовка демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 4.3 | Авторский надзор за строительством объекта | Авторский надзор за строительством объекта осуществляется. |
| 4.4 | Основные требования к согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 4.5 | Необходимое требование: | Не требуется |
|  | **ПОДРЯДЧИК:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
|  |  | **ООО «НОВАЦЕНТР К»****структурное подразделение****«ГИПЕРМАРКЕТ № 4»**Юр. адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 245Почтовый адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 245ИНН/КПП 9102000091/910201001Р/с 40702810 5400 8000 0064 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО)к/с № 30101810335100000607 в ОПЕРУ МоскваБИК 043510607 |
|  |  | **Директор структурного подразделения****ГИПЕРМАРКЕТ № 4** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Спилка А. Ю.** |

**ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ**

**Форма 1.**

***Фирменный бланк участника закупочной процедуры***

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_

## *Заявка на участие в запросе предложений (Форма 1)*

Изучив извещение о проведении ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, опубликованное на электронной торговой площадке, документацию о запросе ценовых предложений, и принимая установленные в них требования и условия, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***(полное наименование участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы)***

зарегистрированное по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***(юридический адрес участника закупочной процедуры)***

фактический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

***(фактический адрес участника закупочной процедуры)***

предлагает заключить договор на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(предмет договора)***

в соответствие с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Характеристики  | Кол-во | Ед. измерения | Цена за единицу с НДС, руб. | Общая цена договора с НДС, руб. |
| 93 | **Проектирование и монтаж системы автоматического порошкового модульного пожаротушения** |  | 1 | Усл.ед |  |  |
| ИТОГО |  |  |

 Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

***Для юридических лиц:*** Настоящим подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(наименование участника закупочной процедуры)*** не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Форме 2 «Анкета участника закупочной процедуры», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (Организатором закупочной процедуры), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации и другие) и последующую обработку данных сведений такими органами.

***Для физических лиц:*** ***Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (Организатором закупочной процедуры) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.***

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(Подпись уполномоченного представителя)* *(Имя и должность подписавшего)***

М.П.

Анкета участника закупочной процедуры *(Форма 2)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовые адреса |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 8 | ИНН/КПП/ОГРН Участника |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРИП) или лист записи (дата, номер, кем выдано) |  |
| 11 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_