Перечень изменений в извещение на поставку комплекса для пробоподготовки и работы системы блоттинг-электрофорез в комплекте для нужд ФГБУН "НБС-ННЦ"№ 32110795688

- Изложить пункт 2 технического задания в новой редакции:

| 2 | Спектрофотометр UNICO или эквивалент | Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, 0С -диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 0С), % - диапазон атмосферного давления, кПа | 15 — 30 20 — 80 84 — 106 |
| --- | --- | --- | --- |