**Установка технических системы СОТ и СОТС на складах пгт. Гаспра, расположенных по адресу г. Ялта ул. Южнобережное шоссе 11 и 11А для нужд ООО «ГАРАНТ-СВ».**

# ЗАПРОС КОТИРОВОК

# К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Документацией закупки. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции (товаров, работ, услуг), являющейся предметом закупки.

# СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информационная карта закупки |  |
| 2. | Требования к участникам закупки |  |
| 3. | памятка участника закупок |  |
| 4.  | порядок проведения закупки |  |
| 5. | Техническое задание |  |
| 6.  | Проект договора |  |

|  |
| --- |
| **Список Приложений:** |
| Приложение - 1**Требования к оформлению и содержанию****заявки участника** |
|  |
|  |
|  |

РАЗДЕЛ 1

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИнформацияОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ЗАКАЗЧИКЕ | Организатор закупочной процедуры, заказчик: ООО «ГАРАНТ-СВ», ИНН 9103069850, КПП 910301001, ОГРН 1159102069125, 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9, info@mriyaresort.com, +7 (3654) 222-333 |
| 2 | **Способ проведения закупки** | Запрос котировок |
| 3 | **Предмет закупки** | Установка технических системы СОТ и СОТС на складах пгт. Гаспра, расположенных по адресу г. Ялта ул. Южнобережное шоссе 11 и 11А для нужд ООО «ГАРАНТ-СВ». |
| 4 | **Электронная торговая площадка (ЭТП)** | <https://torgi82.ru/> |
| 5 | **Количество этапов** | 1 этап. |
| 6 | **Количество лотовЗАКУПКИ** | 1 |
| 7 | **Сведения о начальной (максимальной) цене Договора/лота НМЦ** | **2 463 133,50 Руб** |
| 8 | **Обеспечение заявки** | Требование не установлено |
| 9 | **Обеспечение исполнения Договора** | Требование не установлено |
| 10 | **Дата объявления закупки** |  17.11.22, 17:00 (МСК) |
| 11 | **дата и время ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК** | 25.11.22, 12:00 МСК |
| 12 | **дата и время проведения торгов** | 25.11.22, 13:00 МСК  |
| 13 | **Дата подведения итогов закупки** | До 25.12.22 |
| 14 | **Место подачи, место рассмотрения заявок участников и место подведения итогов закупочной процедуры** | 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9 |
| 15 | **Дата и времяначала / дата и время окончания срока предоставления разъяснений документации** | Дата и время начала срока: 17.11.22, 17:00 (МСК)Дата и время окончания срока: 22.11.22, 18:00 (МСК) |
| 16 | **Контактное лицо(а) со стороны Заказчика** | По процедурным вопросам Припачкин Пётр Petr.Pripachkin@mriyaresort.com, +7 (978) 662 79 70, техническим вопросам: Ткаленко Юрий +79787048986 Yuriy.Tkalenko@mriyaresort.com,  |
| 17 | **Требования к сроку действия заявки на участие в закупке (включая коммерческое и техническое предложение , участника)** | не менее 30 дней с даты подачи заявки |
| 18 | **Сроки заключения Договора** | Не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения итогов закупочной процедуры. |

РАЗДЕЛ 2

# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

К участию в закупке допускаются лица, соответствующие следующим требованиям

**I. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Участник закупки обязан:

1. быть правомочным заключать договор (в части соблюдения требований законодательства к порядку заключения (одобрения) крупных сделок);
2. не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3. не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4. отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет 25% активов и более;
5. отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6. отсутствие у физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7. участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
8. отсутствие случаев предоставления Участником в ООО «ГАРАНТ-СВ» при проведении Закупочных процедур недостоверной информации и/или фиктивных документов в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате объявления Закупки;
9. отсутствие фактов предъявления к ООО «ГАРАНТ-СВ» претензий со стороны контролирующих, правоохранительных, фискальных, надзорных и судебных органов (в т.ч., возбуждение судебных, административных, уголовных и иных дел; выдача решений, предписаний, представлений и иных актов государственного реагирования) в отношении правомерности пользования ООО «ГАРАНТ-СВ» продукции/товаров, ранее поставленных Участником;
10. отсутствие судебных разбирательств, по результатам которых возможно отчуждение имущества Участника, стоимость которого составляет 25% активов и более;
11. участник не должен находиться в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);
12. отсутствие информации о возбуждении уголовного дела правоохранительными и судебными органами в отношении руководителей Участника на предмет установления в их действиях уголовно наказуемых деяний на момент рассмотрения заявки;
13. отсутствие у Участника просроченной задолженности перед ООО «ГАРАНТ-СВ» (более 30 календарных дней) на момент рассмотрения заявки.

РАЗДЕЛ 3

# ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК

**1. ДОКУМЕНТООБОРОТ**

Документооборот между Участниками и Организатором Закупочной процедуры (заявки, разъяснения, изменения в Заявки, протоколы с решениями и иная документация) осуществляется в электронной форме (электронный документооборот) средствами ЭТП. Для передачи электронных документов Участники Закупочной процедуры должны быть зарегистрированы на ЭТП. Регистрация Участников на ЭТП осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы ЭТП. Плата за регистрацию на ЭТП с Участника не взимается. Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в Заявках Участников до момента окончания срока подачи предложений. С момента окончания срока подачи предложений, Оператор ЭТП предоставляет Организатору Закупочной процедуры доступ к предложениям, поданным Участниками. Порядок обмена электронными документами и ответственность сторон при обмене электронными документами, регулируется Регламентом работы ЭТП. В ходе проведения закупки (на любом его этапе), а также на любой стадии исполнении Договора, Организатор и/или Заказчик Закупочной процедуры вправе уведомить Участника/контрагента об обязательном применении электронного документооборота. Обязанность использования электронного документооборота сторонами в этом случае возникает начиная с дня, следующего за днем получения Участником/контрагентом указанного выше уведомления.

**2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании Протокола о результатах закупки и заявки Победителя, а также Протокола о результатах проведенных переговоров (при их проведении). Победитель в течении 5 рабочих дней с момента получения подписанных со стороны Заказчика 2 (Двух) экземпляров Договора передает Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор. В случае, если Победитель в установленный срок не предоставил Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор, такой Победитель признается уклонившимся от заключения Договора. Участник не вправе вносить или требовать внесение изменений в предлагаемый Организатором Закупочной процедуры Договор. Организатору Закупочной процедуры оставляет за собой право проводить с Участниками и Победителем(ми) дополнительные переговоры по оптимизации условий закупки, являющихся предметом закупки и иных условий закупки.

**3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

Организатор Закупочной процедуры вправе вносить изменения в Документацию. Информация о внесении изменений публикуется на сайте электронной торговой площадки. Организатор Закупочной процедуры оставляет за собой право уточнять и проверять достоверность сведений, предоставляемых каждым Участником в рамках закупочной процедуры, путем обращения непосредственно к Участнику (в том числе с посещением производственных и иных помещений и территории Участника) и/или к независимым открытым источникам информации, и/или внешним экспертам. При обнаружении недостоверности сведений до заключения Договора Организатор Закупочной процедуры вправе отстранить Участника закупки (отклонить заявку Участника) или отказаться от заключения Договора с Победителем (осуществляется в любой момент до заключения Договора по результатам закупки). При обнаружении недостоверности сведений после заключения Договора по результатам закупки, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с выплатой Участником Заказчику неустойки, установленной в Договоре без каких-либо компенсационных и иных выплат со стороны Заказчика, с возвратом Заказчику всего полученного от него по Договору и с возвратом полученного от Заказчика аванса в полном объёме. В случае подтверждения недостоверности представленных Участником сведений, затраты Организатора и/или Заказчика Закупочной процедуры на проверку информации в полном объёме возмещаются Участником на основании выставленного Организатором и/или Заказчиком Закупочной процедуры» счёта. Организатор Закупочной процедуры не возвращает полученные от Участников материалы и образцы, не осуществляет возмещение Участникам затрат, связанных с участием в закупке, в том числе затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов продукции. Все юридические соглашения (обязательные для подписания лицом, желающим принять участие в закупочной процедуре), прилагаемые к Документации, являются составной частью заявки Участника закупки. Организатор Закупочной процедуры вправе отклонить Заявку Участника, не соответствующую требованиям Извещения о закупке и/или закупочной Документации.

РАЗДЕЛ 4

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

1. Для участия в запросе котировок Участник должен пройти регистрацию на сайте Электронной площадки «torgi82.ru» в соответствии с Регламентом работы данной площадки.
2. Проведение запроса котировок осуществляется в соответствии с Регламентом торгов Электронной площадки «torgi82.ru».
3. После завершения запроса котировок Участники предоставляют в адрес Электронной площадки подтверждение своего итогового ценового предложения по форме, установленной в Регламенте Электронной площадки.

**ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИЗНАЁТСЯ УЧАСТНИК, ПОДАВШИЙ ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРСА КОТИРОВОК**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ <https://torgi82.ru/>

РАЗДЕЛ 5

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на разработку рабочей документации системы охранного телевидения (СОТ), системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС), закупки и монтажа оборудования ООО «ГАРАНТ-СВ»**

# Общие требования

* 1. Виды работ.

Разработать рабочую документацию по СОТ и СОТС, произвести монтажные и пусконаладочные работы СОТ и СОТС, вывод сигнала на удаленное рабочее место операторов ТСО.

Оборудование СОТ и СОТС должно иметь сертификаты соответствия Российской Федерации.

При проведении монтажных работ следует руководствоваться Р 071-2017– «РЕКОМЕНДАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ».

1.2. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У4.2).

1.3. Требования к безопасности.

Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устройства, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 32144-2013, быть заземлено на устройство заземления (зануления), выполненное в соответствии со СниП 3.05.06-85, ПУЭ.

1.4. Требования к продолжительности непрерывной работы.

При нормальном питающем напряжении СОТ и СОТС должна функционировать круглосуточно.

1.5. Требования к электропитанию.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (от двух независимых источников электроснабжения, либо с автоматическим переключением питания от аккумуляторных батарей) подачу напряжения на СОТ и СОТС, которая относится к потребителям первой категории. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание уличных видеокамер в течение трех часов в дежурном режиме.

1.6. Требование к гарантированному обслуживанию и ремонту.

Настройка СОТ и СОТС, регламентное обслуживание и замена вышедшего из строя оборудования предоставленное подрядчиком в гарантийный период осуществляется персоналом Подрядчика.

1.7. Линейная часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД 78.145-93. Коробки, модули и блоки СОТ и СОТС разместить в отдельном боксе. Уличные соединения разместить в коробках со степенью защиты IP65.

1.8. Требования к составу СОТ.

 Система должна состоять из:

- сервера видеонаблюдения и видеокамер;

- системы электропитания;

- структурированной кабельной системы.

 1.9. Требования к составу СОТС

Система охранной сигнализации должна состоять из:

- главной платы приемно-контрольного прибора,

- линейных оптико-электронных извещателей и охранного программного обеспечения;

- системы электропитания (общая с СОТ);

- структурированной кабельной системы (общая с СОТ);

- кнопки охраны, с выводом на пульт тревоги вневедомственной охраны «УВО ВНГ РФ по РК».

# 2. Назначение системы охранного телевидения СОТ

2.1. Создаваемая СОТ предназначена для фиксации событий в зданиях и на прилегающей территории комплекса, своевременного обнаружения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования на видеосервере.

2.2. Система должна обладать следующими свойствами:

* возможность удаленного просмотра текущего изображения по сети с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи;
* оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах не менее 30 суток;

Система должна представлять собой единое информационное пространство и централизованное управление данными.

2.3. Оборудование СОТ должно обеспечивать:

* защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;
* защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети;
* индивидуальную настройку качества изображения и записи для каждого канала
* разграничение доступа к информации.
	1. Количество, место установки, зоны просмотра видеокамер, видеосервера, монитора, коммутатора, компьютера уточняется и согласовывается с Заказчиком.
	2. Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеосервер, который необходимо расположить в помещении охраны таким образом, чтобы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации.
	3. Техническое описание оборудования СОТ.

Требуется установить 15 IP камер видеонаблюдения, предоставляемых заказчиком, торговой марки «Dahua», с инфракрасной подсветкой для возможности наблюдения за охраняемым объектом в ночное время

В системе предусмотреть сервер видеонаблюдения на базе ПО Axon Soft Intellect предоставляемый заказчиком. Обеспечить запись всех задействованных видеоканалов по детектору движения с параметрами качества не менее 1920 x 1080, не менее 20 кадров в сек. в формате Н.264 при средней интенсивности движения объектов должна составлять видеоархив продолжительностью не менее 30 суток.

**3. Требования к системе охранной сигнализации СОТС**

3.1 Требования по организации СОТС

Главная плата приемно-контрольного прибора:

обеспечить возможность раздельного централизованного взятия под охрану/снятия с охраны каждой
сигнализационной зоны;

вывод сигнала тревожной кнопки охраны на пульт тревоги вневедомственной охраны «УВО ВНГ РФ по РК»;

задание временных интервалов на выполнение процедур взятия под охрану/снятия с охраны;

контроль целостности и отображение состояния шлейфов охранной сигнализации;

возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии извещателей охранной сигнализации с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы;

ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события:

* тревожные сообщения;
* неисправности;
* взятие под охрану/снятие с охраны;
* действия оператора и охраны в стандартных и чрезвычайных ситуациях;
	+ - * защиту от преднамеренного уничтожения или редактирования протокола событий.

Технические средства ОС должны обеспечивать:

* + - * контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации*;*
			* возможность наращивания количества зон охранной сигнализации;
			* возможность контроля состояния и управления ОС с АРМ оператора системы.

3.2 Требования по составу и размещению оборудования ОС

* 1. Количество оборудования, место установки, количество зон охраны, уточняется и согласовывается с Заказчиком.
	2. Пульт СОТС необходимо расположить в помещении охраны.

**4. Требования к монтажу**

Для обеспечения надежности кабельных систем должны быть применены следующие технические и организационные решения:

- Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность.

- Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами.

- Выбор кабелей и проводов для шлейфов и кабельных связей подсистем произвести в соответствии с ПУЭ с учетом требований нормативной и технической документацией на применяемое оборудование.

- Все проводные коммуникации прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта, но с принятием необходимых мер защиты от преднамеренного вывода их из строя.

- Прокладка кабелей и проводов систем и подсистем энергоснабжения должна осуществляться скрытым способом, недосягаемо для потенциальных нарушителей, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций.

# 5. Требования к документации

1. спецификация оборудования и работ;
2. схема расположения оборудования и зон наблюдения, схема прокладки линий;
3. эксплуатационная документация в составе: инструкций по эксплуатации и наладке устройств СОТ и СОТС, инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схема сборки;
4. инструкция оператора и т.п.;
5. предоставление программы испытаний проверки работоспособности СОТ и СОТС и согласовать ее с Заказчиком.
6. **Наименование закупаемого оборудование:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиция** | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **максимальная стоимость позиции/ед, руб.** |
|   | ***Установка системы видеонаблюдения*** |   |   |  |
| 1 | Монтаж и юстировка камеры видеонаблюдения | шт | 14 | 3500 |
| 2 | Коробка распределительная HP 90, 100х100х50 мм | шт | 14 | 607 |
| 3 | Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м 19C-U5-12WT-B305 | м | 917 | 197 |
| 4 | Монтаж конектора RJ-45 | шт | 35 | 130 |
| 5 | Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 5e, UTP, для полевой установки, без цвета, упаковка 50 штук 13A-U5-11WT | шт | 40 | 142 |
| 6 | Коммутатор HiWatch SWT-1318P | шт | 2 | 37299 |
| 7 | Шкаф настенный Racknet F30 6U 600 × 450, передняя дверь металлическая, светло-серый 60W-06-64-30GY | шт | 2 | 26150 |
| 8 | Блок распределения питания базовый 19" 1U 16/230, 8 Schuko, Schuko, шнур 1.8 метр, выключатель 60A-61-01-08BL | шт | 2 | 8541 |
| 9 | Автоматический 1-полюсный выключатель IEK 16А, В ВА47-29  | шт | 2 | 380 |
| 4.5кА MVA20-1-016-B |
| 10 | Панель 19” с DIN-рейкой 2U, 22 модуля, для промышленных коммутаторов, серебристый 60A-42-03-13SL | шт | 2 | 4216 |
| 11 | ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR | шт | 4 | 20300 |
| 12 | Кабель оптический самонесущий | м | 400 | 195 |
| 13 | Анкерный зажим Н3 (д) | шт | 5 | 480 |
| 14 | Пигтейл 9/125 LC/UPC 1m | шт | 8 | 504 |
| 15 | Кросс-муфта оптическая GP-D mini | шт | 2 | 1710 |
| 16 | SFP модули SFG-L01-DI | шт | 2 | 2980 |
| 17 | Сварка оптического волокна | шт | 8 | 800 |
| 18 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5 | м | 100 | 209 |
| 19 | Стяжки пластиковые нейлоновые с ушком под саморез SM- CT2310B  | пач. | 4 | 180 |
| 3.0 мм х 100 мм (черные, 100 штук) |
| 20 | Check point quantum spark 1550 Security Appliance CPAP-SG1550 | шт | 1 | 73478 |
| 21 | Rack Mount kit for the 1500 CPAC-1500/3600-RM-DUAL | шт | 1 | 19771 |
| 22 | Сервер IPDROM PRO ad15092022\_1 | шт. | 1 | 534544,5 |
| 23 | Комплект ИБП для сервера IPDROM PRO ad15092022\_1 | шт. | 1 | 53007 |
| 24 | Персональный компьютер IPDROM WS ad15092022\_2 | шт. | 1 | 175315,5 |
| 25 | Комплект ИБП для ПК IPDROM WS ad15092022\_2 | шт. | 1 | 8589,5 |
| 26 | Аппаратный лицензионный USB-ключ в микро-исполнении для привязки конфигурации ПО Интеллект к серверу без привязки к аппаратному обеспечению этого сервера. При выходе сервера из строя может использоваться для активации той же конфигурации на новом сервере. | шт. | 1 | 4600 |
| 27 | Программный модуль, обеспечивающий конфигурирование и работу сервера ПО Интеллект в распределенной системе. В лицензию входят функции работы с пользователями, программирования реакций на события, использования всех интерфейсных и сервисных объектов: многоуровневой интерактивной карты, протокола событий, протокола оператора, службы перезапуска системы, счетчика событий, отправки SMS и email, голосового оповещения, просмотра видео с использованием веб-сервера или RTSP-сервера и др. Включает все функции настройки, администрирования, управления и мониторинга системы. 1 лицензия на 1 сервер. Включает лицензию на использование неограниченного количества лучей (датчиков) и реле (исполнительных устройств), подключаемых любым доступным способом: при помощи плат лучи/реле или через разъемы IP-устройств. Позволяет подключить 1 пульт управления телеметрией. Рекомендуется защита ключом Guardant. | шт. | 1 | 23200 |
| 28 | Программный модуль, который устанавливается на сервер ПО Интеллект и позволяет осуществлять прием, регистрацию и визуализацию сообщений о его состоянии. Контролируется работоспособность и состояние ПО, камер, жестких дисков, каналов связи, устройств ОПС/СКУД, ИБП. Также от сервера принимаются тревожные сообщения и видеофрагменты подключенных к нему камер. 1 лицензия на 1 контролируемый сервер | шт. | 1 | 19200 |
| 29 | Лицензия на подключение 1 видеоканала и 1 аудиоканала любым доступным способом. Использование механизма PTZ, управляемого объектива. В состав лицензии входят: детекторы движения (основной, инфракрасный и с выбором направления); детектор лиц; детекторы расфокусировки, засветки, стабильности видеосигнала, изменения фона видеоизображения, закрытия объектива видеокамеры. Интеллектуальные видеодетекторы (на базе трекера объектов): детектор пересечения линии, детектор движения в выделенной зоне (любое движение, вход и выход из зоны, появление и исчезновение в зоне, остановка в зоне, нахождение в зоне более 10 сек., оставленный в зоне предмет). Включена  | шт. | 30 | 9900 |
| функция распознавания штрих/QR-кодов и функция автоматического сопровождения объектов поворотной камерой Tag&Track Pro. |
| 30 | Лицензия на использование удаленного рабочего места мониторинга (УРММ). Позволяет работать со всеми функциями пользовательского интерфейса, за исключением настройки и администрирования. 1 лицензия на 1 УРММ. | шт. | 1 | 15200 |
| 31 | ПНР | шт | 1 | 35000 |
| 32 | Исполнительная документация | шт | 1 | 70000 |
|   | ***Установка охранной сигнализации*** |   |   |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный, без дисплея ППК-Е | шт | 1 | 12500 |
| 2 | Пульт управления объектовый "Рубикон" ПУО-03р | шт | 1 | 16500 |
| 3 | Блок индикации состояний, 20 индикаторов БИС-М | шт | 1 | 4400 |
| 4 | Адресный ИК-извещатель пассивный объемный АОПИ | шт | 13 | 22850 |
| 5 | Адресный ручной извещатель "Охрана" ИР-Охрана | шт | 2 | 2980 |
| 6 | Аккумуляторная батарея, 12В, 12А\*ч | шт | 1 | 2250 |
| 7 | Источник бесперебойного питания  | шт | 1 | 6640 |
| 8 | Программное обеспечение "Интеллект" - Интеграция ОПС/СКД Рубикон INT-RUB-PL | шт | 1 | 23500 |
| 9 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 378 | 137 |
| 10 | ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=16мм с зондом (100м) IEK | м | 378 | 87 |
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12К исп.3 | шт | 1 | 1987 |
| 13 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 1 | 8468 |
| 14 | Стяжки пластиковые нейлоновые с ушком под саморез SM- CT2310B  | пач. | 4 | 180 |
| 3.0 мм х 100 мм (черные, 100 штук) |
| 15 | ПНР | шт | 1 | 20000 |
| 16 | Исполнительная документация | шт | 1 | 20000 |
|   | ***Установка тревожной кнопки*** |   |   |  |
| 1 | Монтаж тревожной кнопки | шт | 1 | 3000 |
| 2 | Передача на пульт вневедомственной охраны | шт | 1 | 22000 |
|  | Итого | **2 463 133,50** |

**7. Общие сведенья**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
	1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
	2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 12 недель со дня подписания договора. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.
5. **Порядок расчётов**
	1. Заказчик осуществляет оплату Товара, поставленной в рамках данной закупки, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после получения Товара Покупателем и подписания товаросопроводительных документов.
	2. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	3. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
6. **Проект договора**
	1. Поставщик не вправе вносить изменения в проект договора или требовать внесения в него изменений. Поставщик вправе предложить изменения, улучшающие условия исполнения договора, а Заказчик вправе принять или не принять эти изменения.
	2. Договор вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору
	3. Места установки камер видеонаблюдение согласуется во время монтажа.
7. **Проект договора**
	1. Поставщик не вправе вносить изменения в проект договора или требовать внесения в него изменений. Поставщик вправе предложить изменения, улучшающие условия исполнения договора, а Заказчик вправе принять или не принять эти изменения.
	2. Договор вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору
	3. Места установки камер видеонаблюдение согласуется во время монтажа.

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в том числе которое не было восстановлено, реконструировано и/или иным другим образом, проходившим переработку для вторичного применения в медицинской практике).

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации и при поставке должно удостоверяться Регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Декларацией о соответствии (сертификатом соответствия).

Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

РАЗДЕЛ 6

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Существенные условия договора:

Срок поставки товара не более 7 – недель с момента внесения предоплаты;

Срок выполнения работ (монтажные и пусконаладочные работы) – 7 недель с момента внесения предоплаты;

Срок выполнения работ (подготовка рабочей документации) – 7 недель с момента подписания договора;

Доставка – за счет поставщика;

Гарантия – 12 месяцев;

Условия оплаты:

* 1. 100 % стоимости разработки рабочей документации по СОТ и СОТС, оплачивается в течение 15 рабочих дней после выполнения соответствующих работ.
	2. Закупка оборудования – предоплата 50% в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора, оставшиеся 50% по факту поставки товара в течение 5 рабочих дней.
	3. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы (включая вывод сигнала на удаленное рабочее место операторов ТСО - предоплата 50% в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора, оставшиеся 50% по факту выполнения работ в течение 5 рабочих дней.

Место поставки: ООО «Гарант-СВ», 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9, info@mriyaresort.com, +7 (3654) 222-333



# ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКУПКИ

# Приложение – 1

**ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ**

 **ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА**

Заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов:

**Группа 1. «Выписка из ЕГРЮЛ».**

* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 4-х месяцев до даты подачи предложения.

**Группа 2. «Общие документы. Документы финансовой отчетности».**

* Анкета участника, составленная по прилагаемой форме 3;
* Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
* Отчет организации за прошедший год, и отчет организации за истекший период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его наличии). Все указанные документы (их копии) должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером организации и печатью участника (при ее наличии).

**Группа 3. «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы».**

*Для резидента юридического лица:*

* Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 , свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001;
* Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или Устав);
* Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица);
* Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании соответствующего документа);
* Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника процедуры закупки, поставка товаров, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения обязательств участника, является крупной сделкой.

*Для резидента физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:*

* Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на занятие частной практикой или иным видом предпринимательской деятельности, и/или документ, подтверждающий право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании такого документа (лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.) - для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;
* Документ о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории иностранного государства.
* Доверенность, в случае, если от имени участника, действует иное уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия участника.
* Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и физического лица-представителя участника.

*Для нерезидента:*

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке.

Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором.

Документы должны быть датированы сроком не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки.

Состав документов:

* Устав и Учредительный договор, либо Устав иностранной организации, а также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию (свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Incorporated и/или иной акт об учреждении);
* выписка из государственного/торгового реестра или иной документ, подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);
* свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
* налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации за 2 года;
* документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (действующих) от имени иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/членов исполнительного органа (сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и другие) и\или нотариально удостоверенная доверенность на лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от имени иностранной компании (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);
* Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки, принимаемые в случаях, если необходимость решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу требований/ ограничений/предусмотренных специальных процедур принятия решения, действующих в иностранной компании (заявления, подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем единолично или совместно с другим лицом сделок).

В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:

* документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
* положение о филиале;
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* лицензия (разрешение или иной документ), если право на осуществление деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем выдачи соответствующего документа;
* доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.

**Группа 4. «Предложения об условиях договора.**

**Квалификационные документы».**

* Заявка на участие по прилагаемой форме 1, с указанием основных условий исполнения Соглашения (наименование продукции, цена предложения, условия поставки, условия оплаты, информация о включенных в цену расходах участника, место и срок поставки продукции, а также иные условия Соглашения в соответствии с требованиями Документации);
* Предложение по установленной форме 2 о качественных и иных характеристиках продукции в соответствии с техническим заданием, в том числе копии документов, подтверждающие качество продукции и выполнения услуг;

**Форма 1. Письмо о подаче заявки**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

На Извещение о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размещенное

наименование закупки

совместно с Документацией, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрированное(ый) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(местонахождение Участника закупки (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о принятии установленных в данных документах требований и условий закупки в целом, о согласии заключить договор на указанных в закупочной документации условиях, по цене, предложенной нашей организацией в ходе торгов, (но не выше начальной максимальной) в соответствии с документами, подтверждающими соответствие участника и продукции требованиям, содержащимся в документации:

**Настоящая заявка действует до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года.**

Настоящая заявка дополняется следующими документами (приложения):

Опись документов, входящих в заявку Участника:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

***Инструкции по заполнению***

* *Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.*
* *Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).*
* *Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью (при ее наличии).*

**Форма 2 Коммерческое предложение**

**Приложение к письму о подаче предложения
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное наименование и адрес Участника в соответствии с учредительными документами

Коммерческое предложение

**Расчет стоимости единицы Услуги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | количество | Ед.изм. | Стоимость за ед., руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не предусмотрен – *указать в зависимости от системы налогообложения участника* | Сумма , руб., в т.ч. НДС 20%% / НДС не предусмотрен – указать в зависимости от системы налогообложения участника |
|  |  | шт |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование | Технические характеристики |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

***Инструкции по заполнению***

* *Участник приводит номер и дату письма о подаче предложения, приложением к которому является данное коммерческое предложение.*
* *Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.*
* *В таблице-1 приводится расчет стоимости самих услуг с учетом стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и иные расходы Участника, связанные с надлежащим исполнением настоящего предложения, согласно требованиям «Техническое задание».*
* *В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника.*
* *Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору.*

**Форма 3 Анкета Участника
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное наименование и адрес Участника в соответствии с учредительными документами

анкета участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.) |  |
| 2. | ИНН/ОГРН  |  |
| 3. | Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.) |  |
| 4. | Фактический/Почтовый адрес |  |
| 5. | Адрес местонахождения производственных мощностей |  |
| 6. | Адрес местонахождения складских помещений |  |
| 7. | Вхождение в состав холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и других объединений. Роль компании в структуре холдинга |  |
| 8. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 9. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10. | Веб-сайт, адрес электронной почты Участника |  |
| 11. | Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные руководителя Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные главного бухгалтера Участника с указанием контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14. | Сокращенное наименование, ИНН (для юридических лиц), Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, паспортные данные (для физических лиц) владельцев компании с долей более 20 %. Для нерезидента указываются конечные бенефициары. |  |

Подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 11,12, и 14, на проверку и обработку ООО «ГАРАНТ-СВ» их персональных данных в целях проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление ООО «ГАРАНТ-СВ» согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника на обработку этих данных ООО «ГАРАНТ-СВ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

***Инструкции по заполнению***

* *Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.*
* *Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).*
* *Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».*
* *В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.*