Добрый день!

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее:

1. Исполнительная документация предоставляется перед началом работ.

2. Исполнительная документация предоставляется перед началом работ.

3. Определяется при осмотре с составлением дефектного акта, перед началом работ.

4. Ил, жировые отложения, средства личной гигиены

5. Проведение промывки сетей водоотведение должно выполняться таким образом, чтобы отходы транспортировались дальше по трубопроводу без вывоза.

6. Заказчик не предоставляет воду для промывки.

7. Получение ордеров, согласование схем расстановки транспорта выполняется подрядной организацией.

С Уважением!