**Техническое задание №**

**На поставку «Пурифайеров»**

**напольных аппаратов очистки воды с системой**

 **ультрафильтрации для обеспечения питьевого режима сотрудников**

 **ООО «Гарант - СВ».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных****данных и требований.** |
| 1 | **Наименование объекта** | Офисные и технические помещения расположенные на территории санаторно-курортного комплекса  |
| 2 | **Местонахождение объекта** | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9. |
| 3 | **Заказчик** | ООО «Гарант - СВ». |
| 4 | **Требования к поставщику** | 1. Наличие реализованных проектов на поставку аналогичного оборудования. |
| 5 | **Цель** | Поставка «Пурифайеров» напольных аппаратов очистки воды с системой ультрафильтрации / обратного осмоса для обеспечения питьевого режима сотрудников ООО «Гарант - СВ». |
| 6 | **Требование к оборудованию** | 1. Пурифайер напольного типа
2. Способ очистки: система ультрафильтрации или обратный осмос с минерализацией
3. Количество пользователей на единицу оборудования 30 - 50 человек.
4. Мощность нагревательного элемента от 750 Вт.
5. Защита на кране горячей воды с возможностью отключения.
6. Краны "нажим кружкой".
7. Тип и размер фильтров 12" или 14", I или U-тип
8. Количество ступеней фильтрации – 4
9. Мощность охлаждения 100 Вт
10. Нагрев до 15 л/ч – 90-95° С
11. Охлаждение до 15 л/ч – 5-10° С
12. Тип охлаждения компрессорный
13. Тип нагревательного элемента внутренний, спиральный
14. Наличие защита от случайного нажатия
15. Все поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ.
 |
| 7 | **Содержание коммерческого предложения** | Коммерческое предложение должно содержать:1.Фото предлагаемого для поставки оборудования.2.Паспорт на предлагаемого к поставке оборудование. Информацию о производителе. Технических характеристиках с указанием принципа работы. Тип и марку используемых фильтрующих элементов с указанием их ресурса.3. Стоимости предлагаемого для поставки оборудования4. Условия оплаты 5. Сроки поставки . |
| 8 | **Контактное лицо по техническим вопросам** | По техническим вопросам обращаться по тел.:Mobile: +7(978)5863989Алексей ПоповВедущий инженер-механик ООО «Гарант - СВ».E-mail: Aleksey.Popov@mriyaresort.com |
|  |  |  |