**Поставка ЗИП прачечного оборудования КАННЕГИССЕР.**

# ЗАПРОС КОТИРОВОК

# СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информационная карта закупки |  |
| 2. | Требования к участникам закупки |  |
| 3. | памятка участника закупок |  |
| 4. | порядок проведения закупки |  |
| 5. | Техническое задание |  |
| 6. | Проект договора |  |

|  |
| --- |
| **Список Приложений:** |
| Приложение - 1  **Требования к оформлению и содержанию**  **заявки участника** |
|  |
|  |
|  |

РАЗДЕЛ 1

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация оБ ОРГАНИЗАТОРЕ И Заказчике | Организатор: ООО «ГАРАНТ-СВ», ИНН 9103069850, КПП 910301001, ОГРН 1159102069125, 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.  Заказчик: ООО «ГОРИЗОНТ-СЕРВИС», ИНН 9103069850, КПП 910301001, 298685, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта,с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д. 2 |
| 2 | **Способ проведения закупки** | Запрос котировок |
| 3 | **Предмет закупки** | ЗИП прачечного оборудования Каннегиссер |
| 4 | **Электронная торговая площадка (ЭТП)** | https://torgi82.ru/ |
| 5 | **Количество этапов** | 1 этап. |
| 6 | **Количество лотов ЗАКУПКИ** | 1 |
| 7 | **Сведения о начальной (максимальной) цене Договора/лота НМЦ** | **3 171 868,79 руб., в том числе НДС 20%**  Начальная максимальная цена включает все расходы Участника, в том числе затраты на доставку, разгрузку, транспортные расходы, все налоги и сборы и пр.. |
| 8 | **Обеспечение заявки** | Требование не установлено |
| 9 | **Обеспечение исполнения Договора** | Требование не установлено. |
| 10 | **Дата объявления закупки** | 06.06.2023 |
| 11 | **Дата, время начала / дата, время окончания срока подачи заявок** | Дата начала срока: 06.06.2023, 12:00 мск.  Дата окончания срока: 13.06.2023, 13:00 мск |
| 12 | **дата и время проведения торгов** | 13.06.2023, 14:00 мск |
| 13 | **Дата подведения итогов закупки** | до 10.07.2023 |
| 14 | **Место подачи, место рассмотрения заявок участников и место подведения итогов закупочной процедуры** | 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9 |
| 15 | **Дата и время начала / дата и время окончания срока предоставления разъяснений документации** | Дата и время начала срока: 06.06.2023, 18:00 (МСК)  Дата и время окончания срока: 12.06.2023, 16:00 (МСК) |
| 16 | **Контактное лицо(а) со стороны Заказчика** | По процедурным вопросам:  Наумов Олег Николаевич, [Oleg.Naumov@mriyaresort.com](mailto:Oleg.Naumov@mriyaresort.com), +7 978 806 01 69,  По техническим вопросам исполнения работ: Василий Нечипорук, 8 978 598 88 78  При направлении запроса, запрос направляется одновременно по трем адресам. В случае направления запроса в один адрес, ответ не будет предоставляться. |
| 17 | **Требования к сроку действия заявки на участие в закупке (включая коммерческое и техническое предложение , участника)** | Заявка Участника на участие в запросе котировок действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче заявки на участие в запросе котировок. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи заявки на участие в запросе котировок. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок. |
| 18 | **Сроки заключения Договора** | Не позднее 15 рабочих дней с момента утверждения итогов закупочной процедуры. |

РАЗДЕЛ 2

# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

К участию в закупке допускаются лица, соответствующие следующим требованиям

**I. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Участник закупки обязан:

1. быть правомочным заключать договор (в части соблюдения требований законодательства к порядку заключения (одобрения) крупных сделок);
2. не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3. не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4. отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет 25% активов и более;
5. отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6. отсутствие у физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7. участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
8. отсутствие случаев предоставления Участником Организатору и/или Заказчику закупочной процедуры при проведении Закупочных процедур недостоверной информации и/или фиктивных документов в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате объявления Закупки;
9. отсутствие фактов предъявления к Организатору и/или Заказчику закупочной процедуры претензий со стороны контролирующих, правоохранительных, фискальных, надзорных и судебных органов (в т.ч., возбуждение судебных, административных, уголовных и иных дел; выдача решений, предписаний, представлений и иных актов государственного реагирования) в отношении правомерности пользования Организатором и/или Заказчиком закупочной процедуры продукции/товаров, ранее поставленных Участником;
10. отсутствие судебных разбирательств, по результатам которых возможно отчуждение имущества Участника, стоимость которого составляет 25% активов и более;
11. участник не должен находиться в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);
12. отсутствие информации о возбуждении уголовного дела правоохранительными и судебными органами в отношении руководителей Участника на предмет установления в их действиях уголовно наказуемых деяний на момент рассмотрения заявки;

РАЗДЕЛ 3

# ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК

**1. ДОКУМЕНТООБОРОТ**

Документооборот между Участниками и Организатором Закупочной процедуры (заявки, разъяснения, изменения в Заявки, протоколы с решениями и иная документация) осуществляется в электронной форме (электронный документооборот) средствами ЭТП. Для передачи электронных документов Участники Закупочной процедуры должны быть зарегистрированы на ЭТП. Регистрация Участников на ЭТП осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы ЭТП. Плата за регистрацию на ЭТП с Участника не взимается. Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в Заявках Участников до момента окончания срока подачи предложений. С момента окончания срока подачи предложений, Оператор ЭТП предоставляет Организатору Закупочной процедуры доступ к предложениям, поданным Участниками. Порядок обмена электронными документами и ответственность сторон при обмене электронными документами, регулируется Регламентом работы ЭТП. В ходе проведения закупки (на любом его этапе), а также на любой стадии исполнении Договора, Организатор и/или Заказчик Закупочной процедуры вправе уведомить Участника/контрагента об обязательном применении электронного документооборота. Обязанность использования электронного документооборота сторонами в этом случае возникает начиная с дня, следующего за днем получения Участником/контрагентом указанного выше уведомления.

**2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании Протокола о результатах закупки и заявки Победителя, а также Протокола о результатах проведенных переговоров (при их проведении). Победитель в течении 5 рабочих дней с момента получения подписанных со стороны Заказчика 2 (Двух) экземпляров Договора передает Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор. В случае, если Победитель в установленный срок не предоставил Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор, такой Победитель признается уклонившимся от заключения Договора. Участник не вправе вносить или требовать внесение изменений в предлагаемый Организатором Закупочной процедуры Договор. Организатору Закупочной процедуры оставляет за собой право проводить с Участниками и Победителем(ми) дополнительные переговоры по оптимизации условий закупки, являющихся предметом закупки и иных условий закупки.

**3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

Организатор Закупочной процедуры вправе вносить изменения в Документацию. Информация о внесении изменений публикуется на сайте электронной торговой площадки. Организатор Закупочной процедуры оставляет за собой право уточнять и проверять достоверность сведений, предоставляемых каждым Участником в рамках закупочной процедуры, путем обращения непосредственно к Участнику (в том числе с посещением производственных и иных помещений и территории Участника) и/или к независимым открытым источникам информации, и/или внешним экспертам. При обнаружении недостоверности сведений до заключения Договора Организатор Закупочной процедуры вправе отстранить Участника закупки (отклонить заявку Участника) или отказаться от заключения Договора с Победителем (осуществляется в любой момент до заключения Договора по результатам закупки). При обнаружении недостоверности сведений после заключения Договора по результатам закупки, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с выплатой Участником Заказчику неустойки, установленной в Договоре без каких-либо компенсационных и иных выплат со стороны Заказчика, с возвратом Заказчику всего полученного от него по Договору и с возвратом полученного от Заказчика аванса в полном объёме. В случае подтверждения недостоверности представленных Участником сведений, затраты Организатора и/или Заказчика Закупочной процедуры на проверку информации в полном объёме возмещаются Участником на основании выставленного Организатором и/или Заказчиком Закупочной процедуры» счёта. Организатор Закупочной процедуры не возвращает полученные от Участников материалы и образцы, не осуществляет возмещение Участникам затрат, связанных с участием в закупке, в том числе затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов продукции. Все юридические соглашения (обязательные для подписания лицом, желающим принять участие в закупочной процедуре), прилагаемые к Документации, являются составной частью заявки Участника закупки. Организатор Закупочной процедуры вправе отклонить Заявку Участника, не соответствующую требованиям Извещения о закупке и/или закупочной Документации.

РАЗДЕЛ 4

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

1. Для участия в запросе котировок Участник должен пройти регистрацию на сайте Электронной площадки https://torgi82.ru/ в соответствии с Регламентом работы данной площадки.
2. Проведение запроса котировок осуществляется в соответствии с Регламентом торгов Электронной площадки https://torgi82.ru/.
3. Запрос котировок проводится путем снижения Участниками начальной (максимальной) цены лота в процентном отношении. Победителем Запроса котировок признается Участник, предложивший максимальный процент снижения стоимости работ по результатам проведения Запроса котировок, при условии соответствия Участника требованиям, установленным документацией Запроса котировок, и соответствия предлагаемых Участников работ требованиям настоящего Технического задания.
4. После завершения запроса котировок Участники предоставляют в адрес Электронной площадки подтверждение своего итогового предложения по форме, установленной в Регламенте Электронной площадки.

**ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИЗНАЕТСЯ УЧАСТНИК, ПОДАВШИЙ ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ https://torgi82.ru/

РАЗДЕЛ 5

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1. Предмет закупки: поставка инструмента в соответствии с техническим заданием.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | 317.198/0 ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕНТА | шт | 1 | 74 466,99 | 74 466,99 |
| 2 | 452.746/1 КЛАПАН ВОДЯНОЙ, С ПНЕВМОПРИВОДНОМ, БЕЗ СЕДЛА | шт | 6 | 66 121,38 | 396 728,28 |
| 3 | 452.669/5 КАРТРИДЖ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | шт | 1 | 25 947,97 | 25 947,97 |
| 4 | 004.114/7 ФОТО ДАТЧИК | шт | 2 | 28 480,38 | 56 960,76 |
| 5 | 038.597/1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ( 5 м.) | шт | 2 | 3 030,60 | 6 061,20 |
| 6 | 054.020/3 ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК М 12 | шт | 2 | 19 153,71 | 38 307,42 |
| 7 | 349.786/4 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | шт | 2 | 15 218,53 | 30 437,06 |
| 8 | 349.721/1 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | шт | 2 | 12 600,90 | 25 201,80 |
| 9 | 349.767/4 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | шт | 2 | 23 281,18 | 46 562,36 |
| 10 | 720.259/1 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ, НЕПРЕРЫВНЫЙ (1390 ММ) | шт | 2 | 17 143,51 | 34 287,02 |
| 11 | 499.790/4 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ, НЕПРЕРЫВНЫЙ (763 ММ) | шт | 2 | 11 919,18 | 23 838,36 |
| 12 | 448.025/7 КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА | шт | 4 | 10 336,14 | 41 344,56 |
| 13 | 448.527/2 ТРАНСПОРТНЫЙ РЕМЕНЬ ПОПЕРЕЧНОГО СКЛАДЫВАНИЯ | шт | 4 | 4 377,65 | 17 510,60 |
| 14 | 052.040/3 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (3280MM) | шт | 2 | 37 351,48 | 74 702,96 |
| 15 | 052.034/6 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (1800ММ) | шт | 2 | 17 185,03 | 34 370,06 |
| 16 | 000.372/0 ОПОРНЫЙ РОЛИК | шт | 8 | 6 878,38 | 55 027,04 |
| 17 | 050.212/0 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ | шт | 2 | 19 419,19 | 38 838,38 |
| 18 | 775.693/5 ЩЕТКА РАСПРАВЛЯЮЩАЯ | шт | 4 | 26 825,25 | 107 301,00 |
| 19 | 036.863/9 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (710 мм) | шт | 2 | 2 971,60 | 5 943,20 |
| 20 | 052.036/1 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (460 ММ) | шт | 2 | 3 024,04 | 6 048,08 |
| 21 | 234.753/2 ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДШИПНИК | шт | 4 | 21 277,53 | 85 110,12 |
| 22 | 366.694/8 МОТОР-РЕДУКТОР 0,12 кВт. 50 Гц | шт | 1 | 143 530,47 | 143 530,47 |
| 23 | 783.018/5 МОТОР-РЕДУКТОР 0,75 кВт. 50 Гц | шт | 1 | 360 796,23 | 360 796,23 |
| 24 | 791.941/8 МОТОР ПРИВОДА | шт | 1 | 138 148,81 | 138 148,81 |
| 25 | 067.054/7 Мотор-редуктор 1,5KW | шт | 1 | 1 056 993,75 | 1 056 993,75 |
| 26 | 050.502/4 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ | шт | 2 | 29 971,65 | 59 943,30 |
| 27 | 363.054/8 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ (670MM) | шт | 1 | 6 907,88 | 6 907,88 |
| 28 | 471.594/2 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, 10 м., M12 | шт | 1 | 9 222,89 | 9 222,89 |
| 29 | 452.965/7 РОЛИК В СБОРЕ | шт | 4 | 42 832,56 | 171 330,24 |
| **ИТОГО** | | | | | **3 171 868,79** |

Запрос котировок проводится путем снижения Участниками начальной (максимальной) цены, указанной в Таблице 1.

Победителем Запроса котировок признается Участник, предложивший наименьшую стоимость по лоту по результатам проведения Запроса котировок, при условии соответствия Участника требованиям, установленным документацией Запроса котировок.

Техническое задание на ЗИП для прачечного оборудования Каннегиссер

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | 317.198/0 ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕНТА < > TRANSPORTGURT | шт. | 317.198/0 ТРАНСПОРТНАЯ ЛЕНТА | 1 | Нет |
| 2 | 452.746/1 КЛАПАН ВОДЯНОЙ, С ПНЕВМОПРИВОДНОМ, БЕЗ СЕДЛА < > ANTRIEBSVENTIL FUER WASSER | шт. | 452.746/1 КЛАПАН ВОДЯНОЙ, С ПНЕВМОПРИВОДНОМ, БЕЗ СЕДЛА | 6 | Нет |
| 3 | 452.669/5 КАРТРИДЖ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА < > LUFTFILTER ELEMENT | шт. | 452.669/5 КАРТРИДЖ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 | Нет |
| 4 | 004.114/7 ФОТО ДАТЧИК < > LICHTTASTER | шт. | 004.114/7 ФОТО ДАТЧИК | 2 | Нет |
| 5 | 038.597/1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ( 5 м.) < > VERBINDUNGSKABEL | шт. | 038.597/1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ( 5 м.) | 2 | Нет |
| 6 | 054.020/3 ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК М 12 < > NAEHERUNGSSCHALTER M12 | шт. | 054.020/3 ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК М 12 | 2 | Нет |
| 7 | 349.786/4 KEILRIEMEN FAN BELT КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | шт. | 349.786/4 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2 | Нет |
| 8 | 349.721/1  KEILRIEMEN FAN BELT КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | шт. | 349.721/1 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2 | Нет |
| 9 | 349.767/4 KEILRIEMEN FAN BELT КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | шт. | 349.767/4 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 2 | Нет |
| 10 | 720.259/1 ANTRIEBSRIEMEN, ENDLOS (1390 MM) DRIVE BELT, CONTINUOUS (1390 MM) ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ, НЕПРЕРЫВНЫЙ (1390 ММ) | шт. | 720.259/1 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ, НЕПРЕРЫВНЫЙ (1390 ММ) | 2 | Нет |
| 11 | 499.790/4 ANTRIEBSRIEMEN, ENDLOS (763 MM) DRIVE BELT, CONTINUOUS (763 MM) ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ, НЕПРЕРЫВНЫЙ (763 ММ) | шт. | 499.790/4 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ, НЕПРЕРЫВНЫЙ (763 ММ) | 2 | Нет |
| 12 | 448.025/7  GURT CONVEYOR BELT ГУРТ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА | шт. | 448.025/7 КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА | 4 | Нет |
| 13 | 448.527/2  ТРАНСПОРТНЫЙ РЕМЕНЬ ПОПЕРЕЧНОГО СКЛАДЫВАНИЯ < >  TRANSPORTGURT A. KREUZFALTTISCH | шт. | 448.527/2 ТРАНСПОРТНЫЙ РЕМЕНЬ ПОПЕРЕЧНОГО СКЛАДЫВАНИЯ | 4 | Нет |
| 14 | 052.040/3 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (3280MM) < > ZAHNRIEMEN (3280MM) | шт. | 052.040/3 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (3280MM) | 2 | Нет |
| 15 | 052.034/6 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (1800ММ) < > ZAHNRIEMEN (1800MM) | шт. | 052.034/6 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (1800ММ) | 2 | Нет |
| 16 | 000.372/0 ОПОРНЫЙ РОЛИК < > LAUFROLLE | шт. | 000.372/0 ОПОРНЫЙ РОЛИК | 8 | Нет |
| 17 | 050.212/0 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ < > ZAHNRIEMEN | шт. | 050.212/0 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ | 2 | Нет |
| 18 | 775.693/5 ЩЕТКА РАСПРАВЛЯЮЩАЯ < > BUERSTBAND | шт. | 775.693/5 ЩЕТКА РАСПРАВЛЯЮЩАЯ | 4 | Нет |
| 19 | 036.863/9 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (710 мм) < > ZAHNRIEMEN (710MM) | шт. | 036.863/9 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (710 мм) | 2 | Нет |
| 20 | 052.036/1 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (460 ММ) < > ZAHNRIEMEN (460MM) | шт. | 052.036/1 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ (460 ММ) | 2 | Нет |
| 21 | 234.753/2 ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДШИПНИК < > FLANSCHLAGER | шт. | 234.753/2 ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДШИПНИК | 4 | Нет |
| 22 | 366.694/8 МОТОР-РЕДУКТОР 0,12 кВт. 50 Гц. < > GETRIEBEMOTOR 0,12KW 50HZ | шт. | 366.694/8 МОТОР-РЕДУКТОР 0,12 кВт. 50 Гц | 1 | Нет |
| 23 | 783.018/5 МОТОР-РЕДУКТОР 0,75 кВт. 50 Гц. < > MOTOR 0,75 KW 50HZ | шт. | 783.018/5 МОТОР-РЕДУКТОР 0,75 кВт. 50 Гц | 1 | Нет |
| 24 | 791.941/8 МОТОР ПРИВОДА < > STIRNRADGETRIEBEMOTOR | шт. | 791.941/8 МОТОР ПРИВОДА | 1 | Нет |
| 25 | 067.054/7 STIRNRADGETRIEBEMOTOR 1,5KW / Мотор-редуктор | шт. | 067.054/7 Мотор-редуктор 1,5KW | 1 | Нет |
| 26 | 050.502/4 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ < > ZAHNRIEMEN | шт. | 050.502/4 ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ | 2 | Нет |
| 27 | 363.054/8 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ (670MM) < > ANTRIEBSRIEMEN, ENDLOS (670MM) | шт. | 363.054/8 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ (670MM) | 1 | Нет |
| 28 | 471.594/2 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, 10 м., M12 < > VRBINDUNGSKABEL, 10M LANG, M12 | шт. | 471.594/2 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, 10 м., M12 | 1 | Нет |
| 29 | 452.965/7 РОЛИК В СБОРЕ < > LAUFRAD KPL | шт. | 452.965/7 РОЛИК В СБОРЕ | 4 | Нет |

**РАЗДЕЛ 6**

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Существенные условия договора:

**Форма оплаты**: безналичная.

**Место поставки**: 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

**Срок поставки:** 112 (сто двенадцать) дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.

**Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору

**Порядок оплаты:**

- Авансовый платеж 50% в течении 5 рабочих дней и 50% в течении 5 рабочих дней после поставки товара и подписания товаросопроводительных документов;

**Гарантийные обязательства:** Подрядчик гарантирует качество поставляемого Товара. Срок гарантии на поставленный товар 6 (шесть) месяцев с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12), либо универсального передаточного документа (УПД) последней Стороной.

Проект договора:



# ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКУПКИ

# Приложение – 1

**ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ**

**ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА**

Заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов:

**Группа 1. «Выписка из ЕГРЮЛ».**

* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 4-х месяцев до даты подачи предложения.

**Группа 2. «Общие документы. Документы финансовой отчетности».**

* Анкета участника, составленная по прилагаемой форме 2;
* Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
* Отчет организации за прошедший год, и отчет организации за истекший период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его наличии). Все указанные документы (их копии) должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером организации и печатью участника (при ее наличии).

**Группа 3. «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы».**

*Для резидента юридического лица:*

* Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 , свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001;
* Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или Устав);
* Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица);
* Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании соответствующего документа);
* Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника процедуры закупки, поставка товаров, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения обязательств участника, является крупной сделкой.

*Для резидента физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:*

* Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на занятие частной практикой или иным видом предпринимательской деятельности, и/или документ, подтверждающий право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании такого документа (лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.) - для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;
* Документ о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории иностранного государства.
* Доверенность, в случае, если от имени участника, действует иное уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия участника.
* Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и физического лица-представителя участника.

*Для нерезидента:*

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке.

Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором.

Документы должны быть датированы сроком не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки.

Состав документов:

* Устав и Учредительный договор, либо Устав иностранной организации, а также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию (свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Incorporated и/или иной акт об учреждении);
* выписка из государственного/торгового реестра или иной документ, подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);
* свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
* налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации за 2 года;
* документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (действующих) от имени иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/членов исполнительного органа (сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и другие) и\или нотариально удостоверенная доверенность на лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от имени иностранной компании (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);
* Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки, принимаемые в случаях, если необходимость решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу требований/ ограничений/предусмотренных специальных процедур принятия решения, действующих в иностранной компании (заявления, подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем единолично или совместно с другим лицом сделок).

В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:

* документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
* положение о филиале;
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* лицензия (разрешение или иной документ), если право на осуществление деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем выдачи соответствующего документа;
* доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.

**Группа 4. «Предложения об условиях договора.**

**Квалификационные документы».**

* Заявка на участие по прилагаемой форме 1, с указанием основных условий исполнения Соглашения (наименование продукции, цена предложения, условия поставки, условия оплаты, информация о включенных в цену расходах участника, место и срок поставки продукции, а также иные условия Соглашения в соответствии с требованиями Документации).

**Форма 1. Письмо о подаче заявки**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

На Извещение о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размещенное

наименование закупки

совместно с Документацией, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрированное(ый) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(местонахождение Участника закупки (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о принятии установленных в данных документах требований и условий закупки в целом, о согласии заключить договор на указанных в закупочной документации условиях, по цене, предложенной нашей организацией в ходе торгов, (но не выше начальной максимальной) в соответствии с документами, подтверждающими соответствие участника и продукции требованиям, содержащимся в документации:

**Настоящая заявка действует до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года.**

Настоящая заявка дополняется следующими документами (приложения):

Опись документов, входящих в заявку Участника:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

***Инструкции по заполнению***

* *Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.*
* *Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).*
* *Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью (при ее наличии).*

**Форма 2 Анкета Участника  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное наименование и адрес Участника в соответствии с учредительными документами

анкета участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.) |  |
| 2. | ИНН/ОГРН |  |
| 3. | Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.) |  |
| 4. | Фактический/Почтовый адрес |  |
| 5. | Адрес местонахождения производственных мощностей |  |
| 6. | Адрес местонахождения складских помещений |  |
| 7. | Вхождение в состав холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и других объединений. Роль компании в структуре холдинга |  |
| 8. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 9. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10. | Веб-сайт, адрес электронной почты Участника |  |
| 11. | Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные руководителя Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные главного бухгалтера Участника с указанием контактного телефона |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14. | Сокращенное наименование, ИНН (для юридических лиц), Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, паспортные данные (для физических лиц) владельцев компании с долей более 20 %.  Для нерезидента указываются конечные бенефициары. |  |

Подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 11,12, и 14, на проверку и обработку ООО «ГАРАНТ-СВ» их персональных данных в целях проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление ООО «ГАРАНТ-СВ» согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника на обработку этих данных ООО «ГАРАНТ-СВ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

***Инструкции по заполнению***

* *Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.*
* *Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).*
* *Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».*
* *В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.*